超声科设备要求：

便携彩超仪器：配腹部、浅表、心脏探头各一把，共计六把，同时配有超声造影软件。

全身应用彩超仪：配腹部、心脏、浅表、血管、腔内探头各一把，共计五把探头，配有超声造影及弹性软件。

全身应用彩超仪\*2：每台设备配腹部、心脏、浅表、血管探头各一把，腔内探头两把，共计十四把探头，配有超声造影及弹性软件。

妇产超声诊断仪：配腹部、浅表、腔内探头各一把，腹部容积、腔内容积探头各一把，共计五把，配有与之相配套的所有软件。

介入超声为主彩超诊断仪：配有腹部、浅表、腔内各一把，穿刺探头两把，双平面探头一把，共计五把，配有超声造影、弹性及融合导航软件。