询价通知书

江西省赣抚尾闾整治有限公司以公开询价方式进行以下赣江下游尾闾综合整治控制性工程电气二次设备（含安装费），欢迎符合资格要求的潜在供应商积极参加，密封提交报价文件。

一、项目名称：赣江下游尾闾综合整治控制性工程电气二次设备询价

二、报价截止时间及报价文件邮寄地点：

1、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2021年10月8日17：00时。

2、报价文件邮寄地点：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司（赣抚尾闾工程建设指挥部），王先生，13870916227。

3、所有报价在报价截止时间后统一由监督人员开启。

三、采购项目内容及要求：

赣江下游尾闾综合整治控制性工程在主支、北支、中支及南支河道中下游建闸抬水，调控赣江下游尾闾河道合理的枯水期水位，优化区域水资源配置格局，治理水环境，修复水生态，改善通航条件，提高供水安全保障；南昌水利枢纽工程由主支枢纽、北支枢纽、中支枢纽及南支枢纽组成。本次采购项目包含泄水闸和船闸两部分，泄水闸主要包含计算监控、视频监控、直流电源、广播、内部通讯和水情自动测报系统，船闸部分主要包含计算机监控、视频、调度、通信等部分。本次询价的设备为控制性工程电气二次设备，投资约4200万元。询价子目详见“格式2报价一览表”。

四、报价供应商的资格要求：

1、报价供应商应具有独立的法人资格的供应商，提供营业执照复印件。（评审依据：营业执照复印件加盖公章，相关说明）

2、报价供应商业绩要求：

具有人民币2000万以上的航电枢纽或水利枢纽或水电站的电气二次设备集成项目的业绩。（评审依据：需提供合同复印件加盖公章，合同中需体现电气二次设备集成项目工作内容，如不能体现，另提供加盖合同委托方公章的证明材料。）

3、报价供应商须提供报价函加盖单位公章及法人签章。

4、报价供应商在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为。（评审依据：承诺函，格式自拟）

注：报价供应商的资格如不满足以上要求，报价无效。

五、报价要求

1、报价为货物送达项目地点（南昌市新建县联圩镇象湖村附近），经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、操作人员培训、税收、售后服务等费用。

2、供应商对同一类型的设备只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，供应商应一次性报出不可更改的报价。

3、供应商不可提供虚假材料，采购人有权对材料进行核实，如有虚假，报价不予认可。

六、报价文件的组成：

①目录；②报价书；③报价一览表及报价组成；④资格证明文件；⑤报价供应商自行考虑认为体现供应商综合能力的其他材料，如业绩情况、电气二次设备集成能力等。报价文件格式见附件。报价文件正本一份、副本一份。

七、联系方式：

电话：13870916227

联系人：王先生

地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司（赣抚尾闾工程建设指挥部）

附:赣江下游尾闾综合整治控制性工程电气二次设备详细技术条款及电气二次图纸

附件

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目名称：

报价供应商 ：

日  　　 期 ：

目  录

注：报价供应商应按报价文件的实际内容编制目录

格式1　报 价 书

致：江西省赣抚尾闾整治有限公司

据贵方为赣江下游尾闾综合整治控制性工程电气二次设备询价的报价通知，我司提交报价及承诺文件正本一份和副本一份。

据此函，报价供应商同意如下条款：

1、我方已详细审查全部询价文件及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并对本次询价无不明或误解的情况。

2、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2021年10月8日17：00时。

3、供应商同意提供按照要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商（单位全称加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期       年   月   日

格式2　报价一览表

报价供应商名称(公章)：

| 序号 | 区域名称 | 区域点位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄水闸 | 主支枢纽 |  |  |  |
| 2 |  | 南支枢纽 |  |  |  |
| 3 |  | 北支枢纽 |  |  |  |
| 4 |  | 中支枢纽 |  |  |  |
| 5 | 船闸 | 主支枢纽 |  |  |  |
| 6 |  | 南支枢纽 |  |  |  |
| 总报价：小写：￥ 大写：人民币 |

供应商须按照下列明细进行分项报价明细。

泄水闸

(1) 主支

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主操作员工作站 | CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏 | 2 | 套 | 联想 惠普 戴尔 |  |  |  |
|  | 培训/通讯处理机 | 同主操作员工作站 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M 带8电口1光口 | 2 | 套 | 华为 东土 GE |  |  |  |
|  | 主机加固 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 纵向加密认证 | 额定功率： 60W 最大并发加密隧道数： 1024 条 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度） 密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度） 数据包转发延迟：＜ 1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms 满负荷数据包丢弃率： 0 | 1 | 套 | 南瑞、 卫士通 、 国泰网信 |  |  |  |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 1 | 套 | 华三、思科、华为 |  |  |  |
|  | 网络激光打印机 | A3 | 1 | 台 | 惠普及以上 |  |  |  |
|  | 控制台 | 两坐席 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 现地控制层（LCU柜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | PLC | 双CPU 双以太网 | 1 | 套 | 施耐德、GE、西门子 |  |  |  |
|  | 交直流双供电装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 触摸屏 | 10.4英寸 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 柜体及附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 闸门现地通信设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光电转换器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 光纤 |  | 4000 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 渗漏排水泵控制箱 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 二 | 泄水闸视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图像监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 32路视频输入 双显示屏 | 台 | 2 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 监控专用硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 4 |  |  |  |  |
|  | 32口千兆以太网交换机 | 工业级，32个百兆电口，2个百兆光口 | 台 | 2 | 东土 华为海康威视 |  |  |  |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 | 华三、思科、华为 |  |  |  |
|  | 商用台式电脑主机 | I5 4GB 500G 1G独显 DVDRW Win7 | 台 | 1 | 戴尔、IBM、惠普 |  |  |  |
|  | 高清液晶显示器 | 22寸 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 大屏幕投影 | 小间距LED屏全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 防雷器电源网络二合一 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 机房一级别防雷 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 辅材 | 扎带、软管、水晶头、线头、成型网线、钢钉、大小排插、插头、防水胶布、线卡、双面胶、螺丝打孔、L型锁块、鼠标、空气开关、软管、玻璃胶、结构胶、VGA线等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户内红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 1 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 户外红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 43 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 固定摄像机 |  | 台 | 9 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | AC24V电源适配器 |  | 支 | 53 |  |  |  |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 10000 |  |  |  |  |
|  | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 10000 |  |  |  |  |
|  | 超五类网线 | UTP | 米 | 3000 |  |  |  |  |
|  | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 80 |  |  |  |  |
|  | 户外型单模光缆 | 4芯 GYXTW-4B1 | 米 | 8000 |  |  |  |  |
|  | 弱电箱 |  | 台 | 53 |  |  |  |  |
| 三 | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 整流模块（10A） |  | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 馈线屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | 降压硅堆 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 绝缘接地监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |  |  |  |
| 3 | 电池屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 蓄电池100AH/18V |  | 只 | 18 | 海志、阳光、汤浅 |  |  |  |
| 4 | 中控室动力屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | 逆变电源（10KVA） |  | 台 | 1 | 山特、阳光、 |  |  |  |
| 4.2 | 双电源切换装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |  |  |  |
| 四 | 泄水闸广播系统 |  |  |  | ITC 及以上 |  |  |  |
| 1 | 广播中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 话筒 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 前置放大器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 功放 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 600*800*2260mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 号角扬声器 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |  |  |  |
|  | ZC系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 5 |  |  |  |  |
|  | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 五 | 厂内通信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控部分 | 2米19英寸标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 调度操作键盘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丹麦键调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 后台维护管理系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 后台维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 录音系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8路录音系统 | 所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 外围设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录音、计费、维护主机 | 6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电话分机 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 无线对讲机 |  | 部 | 4 |  |  |  |  |
| 六 | 水情测报系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 水位遥测站 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | GPRS/GSM通讯机 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 水情遥测终端 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 馈线 |  | 米 | 60 |  |  |  |  |
|  | 太阳能电池（20W）、支架及电缆 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池组 | 38AH/12V | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 雷达水位传感器 | 测量范围：30m； 工作频率：26GHz；分辨率：1mm ；精度：±3mm； | 套 | 4 | 潞碧垦、汇中 |  |  |  |
| （2） | 水文站带ADCP |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | GPRS/GSM通讯机 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 水情遥测终端 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 馈线 |  | 米 | 90 |  |  |  |  |
|  | 太阳能电池（20W）、支架及电缆 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池组 | 38AH/12V | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 走航式ADCP | 含载人测量船、北斗定位系统流速精度：±0.25%±2mm/s 层厚：0.5m～4m 层数：1～128层 | 套 | 3 | 美国RDI、 武汉新烽 华测导航 |  |  |  |
|  | 测深仪 | 工作频率 200kHz发射功率500W测深范围0.15-600m测深精度±1cm+0.1％×h（h为水深值）分辨率1cm最大采样频率≥30Hz吃水调整范围0.00m-100.00m声速调整范围0.00-1700.00m/s分辨率0.01m/s操作系统Windows 10显示屏高亮度12寸彩色触摸屏，外接端口2个RS-232串口、2个USB3.0接口和2个USB2.0接口，支持转接显示器接口、支持转接网口 | 套 | 3 | 江苏中海达 广州至远海洋科技有限公司 华测导航 |  |  |  |
|  | 基本测具 | 流速仪、水准仪 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 雷达水位计 | 测量范围：30m； 工作频率：26GHz；分辨率：1mm ；精度：±3mm； | 套 | 3 | 潞碧垦、汇中 |  |  |  |
|  | 避雷设备 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 水文站供电设施 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 布线控制柜及电线、接插件等 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| （3） | 水文站不带ADCP |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | GPRS/GSM通讯机 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 水情遥测终端 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 馈线 |  | 米 | 90 |  |  |  |  |
|  | 太阳能电池（20W）、支架及电缆 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 避雷器 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 蓄电池组 | 38AH/12V | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 测深仪 | 工作频率 200kHz发射功率500W测深范围0.15-600m测深精度±1cm+0.1％×h（h为水深值）分辨率1cm最大采样频率≥30Hz吃水调整范围0.00m-100.00m声速调整范围0.00-1700.00m/s分辨率0.01m/s操作系统Windows 10显示屏高亮度12寸彩色触摸屏，外接端口2个RS-232串口、2个USB3.0接口和2个USB2.0接口，支持转接显示器接口、支持转接网口 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 基本测具 | 流速仪、水准仪 | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 雷达水位计 | 测量范围：30m； 工作频率：26GHz；分辨率：1mm ；精度：±3mm； | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 避雷设备 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 水文站供电设施 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
|  | 布线控制柜及电线、接插件等 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| （4） | 中心站 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 服务器（含操作系统、软件） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 工作站（含操作系统、软件） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 便携式维护终端 |  | 部 | 1 |  |  |  |  |
|  | 网络交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 打印机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | GPRS/GSM通讯机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 同轴避雷器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 交流避雷稳压电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 柜体及附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 坝上水位站 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 基础开挖及基础砼、金属结构 |  | 项 | 4 |  |  |  |  |
|  | 水位计立杆 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 水尺 |  | 只 | 24 |  |  |  |  |
|  | 接地 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| （2） | 水文站 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  | 基础开挖及基础砼、金属结构 |  | 项 | 6 |  |  |  |  |
|  | 水位计立杆 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
|  | 生产生活用房 |  | 座 | 6 |  |  |  |  |
|  | 水尺 |  | 只 | 48 |  |  |  |  |
|  | 接地 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| （3） | 中心站 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心站房屋及装修 |  | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  | 中心站接地 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 七 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-4X1.5 |  | 米 | 6000 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-7X1.5 |  | 米 | 2500 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-14X1.5 |  | 米 | 1500 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-2X4 |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-2X6 |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 总报价（元）：小写：￥ 大写：人民币 |

(2) 南支

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主操作员工作站 | CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏 | 2 | 套 | 联想 惠普 戴尔 |  |  |  |
|  | 培训/通讯处理机 | 同主操作员工作站 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M 带8电口1光口 | 2 | 套 | 华为 东土 GE |  |  |  |
|  | 主机加固 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 纵向加密认证 | 额定功率： 60W 最大并发加密隧道数： 1024 条 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度） 密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度） 数据包转发延迟：＜ 1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms 满负荷数据包丢弃率： 0 | 1 | 套 | 南瑞、 卫士通 、 国泰网信 |  |  |  |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 1 | 套 | 华三、思科、华为 |  |  |  |
|  | 网络激光打印机 | A3 | 1 | 台 | 惠普及以上 |  |  |  |
|  | 控制台 | 两坐席 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 现地控制层（LCU柜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | PLC | 双CPU 双以太网 | 1 | 套 | 施耐德、GE、西门子 |  |  |  |
|  | 交直流双供电装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 触摸屏 | 10.4英寸 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 柜体及附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 闸门现地通信设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光电转换器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 光纤 |  | 4000 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 渗漏排水泵控制箱 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 二 | 泄水闸视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图像监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 32路视频输入 双显示屏 | 台 | 2 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 监控专用硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 5 |  |  |  |  |
|  | 32口千兆以太网交换机 | 工业级，32个百兆电口，2个百兆光口 | 台 | 2 | 东土 华为海康威视 |  |  |  |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 | 华三、思科、华为 |  |  |  |
|  | 商用台式电脑主机 | I5 4GB 500G 1G独显 DVDRW Win7 | 台 | 1 | 戴尔、IBM、惠普 |  |  |  |
|  | 高清液晶显示器 | 22寸 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 大屏幕投影 | 小间距LED屏全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 防雷器电源网络二合一 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 机房一级别防雷 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 辅材 | 扎带、软管、水晶头、线头、成型网线、钢钉、大小排插、插头、防水胶布、线卡、双面胶、螺丝打孔、L型锁块、鼠标、空气开关、软管、玻璃胶、结构胶、VGA线等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户内红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 9 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 户外红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 12 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 固定摄像机 |  | 台 | 15 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | AC24V电源适配器 |  | 支 | 36 |  |  |  |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 6600 |  |  |  |  |
|  | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 6600 |  |  |  |  |
|  | 超五类网线 | UTP | 米 | 2000 |  |  |  |  |
|  | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 56 |  |  |  |  |
|  | 户外型单模光缆 | 4芯 GYXTW-4B1 | 米 | 5000 |  |  |  |  |
|  | 弱电箱 |  | 台 | 36 |  |  |  |  |
| 三 | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 整流模块（10A） |  | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 馈线屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | 降压硅堆 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 绝缘接地监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |  |  |  |
| 3 | 电池屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 蓄电池100AH/18V |  | 只 | 18 | 海志、阳光、汤浅 |  |  |  |
| 4 | 中控室动力屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | 逆变电源（10KVA） |  | 台 | 1 | 山特、阳光、 |  |  |  |
| 4.2 | 双电源切换装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |  |  |  |
| 四 | 泄水闸广播系统 |  |  |  | ITC 及以上 |  |  |  |
| 1 | 广播中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 话筒 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 前置放大器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 功放 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 600*800*2260mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 号角扬声器 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |  |  |  |
|  | ZC系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 5 |  |  |  |  |
|  | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 五 | 厂内通信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控部分 | 2米19英寸标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 调度操作键盘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丹麦键调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 后台维护管理系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 后台维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 录音系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8路录音系统 | 所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 外围设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录音、计费、维护主机 | 6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电话分机 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 无线对讲机 |  | 部 | 4 |  |  |  |  |
| 七 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-4X1.5 |  | 米 | 6000 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-7X1.5 |  | 米 | 2500 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-14X1.5 |  | 米 | 1500 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-2X4 |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-2X6 |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 总报价（元）：小写：￥ 大写：人民币 |

(3) 北支

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主操作员工作站 | CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏 | 2 | 套 | 联想 惠普 戴尔 |  |  |  |
|  | 培训/通讯处理机 | 同主操作员工作站 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M 带8电口1光口 | 2 | 套 | 华为 东土 GE |  |  |  |
|  | 主机加固 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 纵向加密认证 | 额定功率： 60W 最大并发加密隧道数： 1024 条 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度） 密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度） 数据包转发延迟：＜ 1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms 满负荷数据包丢弃率： 0 | 1 | 套 | 南瑞、 卫士通 、 国泰网信 |  |  |  |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 1 | 套 | 华三、思科、华为 |  |  |  |
|  | 网络激光打印机 | A3 | 1 | 台 | 惠普及以上 |  |  |  |
|  | 控制台 | 两坐席 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 现地控制层（LCU柜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | PLC | 双CPU 双以太网 | 1 | 套 | 施耐德、GE、西门子 |  |  |  |
|  | 交直流双供电装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 触摸屏 | 10.4英寸 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 柜体及附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 闸门现地通信设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光电转换器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 光纤 |  | 米 | 2800 |  |  |  |  |
| 4 | 渗漏排水泵控制箱 |  | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 二 | 泄水闸视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图像监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 32路视频输入 双显示屏 | 台 | 2 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 监控专用硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 5 |  |  |  |  |
|  | 32口千兆以太网交换机 | 工业级，32个百兆电口，2个百兆光口 | 台 | 2 | 东土 华为海康威视 |  |  |  |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 | 华三、思科、华为 |  |  |  |
|  | 商用台式电脑主机 | I5 4GB 500G 1G独显 DVDRW Win7 | 台 | 1 | 戴尔、IBM、惠普 |  |  |  |
|  | 高清液晶显示器 | 22寸 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 大屏幕投影 | 小间距LED屏全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 防雷器电源网络二合一 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 机房一级别防雷 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 辅材 | 扎带、软管、水晶头、线头、成型网线、钢钉、大小排插、插头、防水胶布、线卡、双面胶、螺丝打孔、L型锁块、鼠标、空气开关、软管、玻璃胶、结构胶、VGA线等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户内红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 13 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 户外红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 12 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 固定摄像机 |  | 台 | 15 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | AC24V电源适配器 |  | 支 | 40 |  |  |  |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 7000 |  |  |  |  |
|  | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 7000 |  |  |  |  |
|  | 超五类网线 | UTP | 米 | 2500 |  |  |  |  |
|  | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 65 |  |  |  |  |
|  | 户外型单模光缆 | 4芯 GYXTW-4B1 | 米 | 5500 |  |  |  |  |
|  | 弱电箱 |  | 台 | 40 |  |  |  |  |
| 三 | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 整流模块（10A） |  | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 馈线屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | 降压硅堆 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 绝缘接地监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |  |  |  |
| 3 | 电池屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 蓄电池100AH/18V |  | 只 | 18 | 海志、阳光、汤浅 |  |  |  |
| 4 | 中控室动力屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | 逆变电源（10KVA） |  | 台 | 1 | 山特、阳光、 |  |  |  |
| 4.2 | 双电源切换装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |  |  |  |
| 四 | 泄水闸广播系统 |  |  |  | ITC 及以上 |  |  |  |
| 1 | 广播中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 话筒 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 前置放大器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 功放 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 600*800*2260mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 号角扬声器 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |  |  |  |
|  | ZC系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 5 |  |  |  |  |
|  | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 五 | 厂内通信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控部分 | 2米19英寸标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 调度操作键盘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丹麦键调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 后台维护管理系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 后台维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 录音系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8路录音系统 | 所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 外围设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录音、计费、维护主机 | 6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电话分机 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 无线对讲机 |  | 部 | 4 |  |  |  |  |
| 七 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-4X1.5 |  | 米 | 5000 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-7X1.5 |  | 米 | 1500 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-14X1.5 |  | 米 | 1500 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-2X4 |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-2X6 |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 总报价（元）：小写：￥ 大写：人民币 |

(4) 中支

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主操作员工作站 | CPU： i5-7500以上。内存容量： 16GB，DDR4，容量可扩展。显卡：2G独显。硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。操作系统：Windows10 64位。同品牌34英寸显示器，曲面屏 | 2 | 套 | 联想 惠普 戴尔 |  |  |  |
|  | 培训/通讯处理机 | 同主操作员工作站 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M 带8电口1光口 | 2 | 套 | 华为 东土 GE |  |  |  |
|  | 主机加固 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 纵向加密认证 | 额定功率： 60W 最大并发加密隧道数： 1024 条 明文数据包吞吐量： 455 Mbps( 50 条安全策略， 1024 报文长度） 密文数据包吞吐量： 40 Mbps (50 条安全策略， 1024 报文长度） 数据包转发延迟：＜ 1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟 :0ms 满负荷数据包丢弃率： 0 | 1 | 套 | 南瑞、 卫士通 、 国泰网信 |  |  |  |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 1 | 套 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 1 | 套 | 华三、思科、华为 |  |  |  |
|  | 网络激光打印机 | A3 | 1 | 台 | 惠普及以上 |  |  |  |
|  | 控制台 | 两坐席 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 系统软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 现地控制层（LCU柜） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | LCU |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | PLC | 双CPU 双以太网 | 1 | 套 | 施耐德、GE、西门子 |  |  |  |
|  | 交直流双供电装置 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 触摸屏 | 10.4英寸 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 柜体及附件 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 闸门现地通信设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光电转换器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 光纤 |  | 3000 | 米 |  |  |  |  |
| 二 | 泄水闸视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 图像监控中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络硬盘录像机 | 32路视频输入 双显示屏 | 台 | 2 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 监控专用硬盘 | 3TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 5 |  |  |  |  |
|  | 32口千兆以太网交换机 | 工业级，32个百兆电口，2个百兆光口 | 台 | 2 | 东土 华为海康威视 |  |  |  |
|  | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 1 | 启明星辰、 深信服 、 绿盟 |  |  |  |
|  | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps,4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 | 华三、思科、华为 |  |  |  |
|  | 商用台式电脑主机 | I5 4GB 500G 1G独显 DVDRW Win7 | 台 | 1 | 戴尔、IBM、惠普 |  |  |  |
|  | 高清液晶显示器 | 22寸 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 大屏幕投影 | 小间距LED屏全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 防雷器电源网络二合一 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 机房一级别防雷 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 600*600*2000mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 辅材 | 扎带、软管、水晶头、线头、成型网线、钢钉、大小排插、插头、防水胶布、线卡、双面胶、螺丝打孔、L型锁块、鼠标、空气开关、软管、玻璃胶、结构胶、VGA线等。 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 户内红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 7 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 户外红外网络高清高速智能球机 |  | 台 | 10 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | 固定摄像机 |  | 台 | 15 | 大华 海康威视 |  |  |  |
|  | AC24V电源适配器 |  | 支 | 32 |  |  |  |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 6000 |  |  |  |  |
|  | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 6000 |  |  |  |  |
|  | 超五类网线 | UTP | 米 | 1500 |  |  |  |  |
|  | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 65 |  |  |  |  |
|  | 户外型单模光缆 | 4芯 GYXTW-4B1 | 米 | 4500 |  |  |  |  |
|  | 弱电箱 |  | 台 | 32 |  |  |  |  |
| 三 | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充电屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 中央控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 整流模块（10A） |  | 块 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 馈线屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | 降压硅堆 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 绝缘接地监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |  |  |  |
| 3 | 电池屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 蓄电池100AH/18V |  | 只 | 18 | 海志、阳光、汤浅 |  |  |  |
| 4 | 中控室动力屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 4.1 | 逆变电源（10KVA） |  | 台 | 1 | 山特、阳光、 |  |  |  |
| 4.2 | 双电源切换装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | 微型断路器 |  | 只 | 数量见附图 |  |  |  |  |
| 四 | 泄水闸广播系统 |  |  |  | ITC 及以上 |  |  |  |
| 1 | 广播中心 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制主机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 话筒 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 前置放大器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 功放 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 防雷器 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 600*800*2260mm | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 前端部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 号角扬声器 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |  |  |  |
|  | ZC系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 5 |  |  |  |  |
|  | 广播主音箱线（室外） | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |  |  |  |
| 五 | 厂内通信 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主控部分 | 2米19英寸标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 调度操作键盘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丹麦键调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 后台维护管理系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 后台维护管理系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 录音系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8路录音系统 | 所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 外围设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录音、计费、维护主机 | 6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电话分机 |  | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 无线对讲机 |  | 部 | 4 |  |  |  |  |
| 七 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-4X1.5 |  | 米 | 5000 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-7X1.5 |  | 米 | 1500 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-14X1.5 |  | 米 | 1500 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-2X4 |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |
|  | ZR-KVVP-2X6 |  | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 总报价（元）：小写：￥ 大写：人民币 |

船闸

### （1）主支枢纽

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 数据库服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 2 |  |  |  |
| (2) | 应用服务器 | 同上 | 台 | 4 |  |  |  |
| (3) | 核心交换机 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 接入交换机 | 同上 | 台 | 4 |  |  |  |
| (5) | 存储设备 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (6) | 调度终端 | 同上 | 台 | 5 |  |  |  |
| (7) | 数据库 | ORACLE 11G企业版数据库。 | 套 | 1 |  |  |  |
| (8) | ＵＰＳ不间断电源 | 15kVA/h | 套 | 1 |  |  |  |
| (9) | 设备机柜 | 800mm×1000mm×2200mm(宽×深×高)。 | 台 | 2 |  |  |  |
| (10) | 控制台 | 非标，5工位。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (11) | 电缆/网线 |  | km | 2 |  |  |  |
| (12) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.6 |  |  |  |
| 1.2 | 应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 船闸智能调度系统 | 定制，满足船闸调度管理功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 网络安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 防火墙 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 日志审计系统 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (3) | IPS入侵防御系统 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (4) | 金山毒霸V10增强版 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 计算机监控 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | １＃船闸计算机监控 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 管理 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 船闸管理/通信服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 通航计划工作站 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.2 | 控制 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 操作员工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 2 |  |  |  |
| (2) | 工程师站 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 便携机 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 打印机 | A3，彩色激光 | 台 | 1 |  |  |  |
| (5) | ＵＰＳ不间断电源 | １５ｋＶＡ／１ｈ | 套 | 1 |  |  |  |
| (6) | 设备机柜 | 800mm×1000mm×2200mm(宽×深×高)。 | 台 | 2 |  |  |  |
| (7) | 控制台 | 非标，5工位。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (8) | 电缆/网线 |  | km | 1 |  |  |  |
| (9) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 2.1.2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 管理交换机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 集控交换机 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 现地接入交换机 | 同上 | 台 | 4 |  |  |  |
| (4) | 单向网闸 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (5) | 防火墙 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (6) | 下一代防火墙 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (7) | 日志审计系统 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (8) | IPS入侵防御系统 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (9) | 金山毒霸V10增强版 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (10) | ２４芯单模光缆 |  | km | 4.5 |  |  |  |
| (11) | 网线 | 网线：STPCat6； | km | 1 |  |  |  |
| (12) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 0.5 |  |  |  |
| 2.1.3 | 现地控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 人字门及输水阀门液压启闭机现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 非标成套，含软启动器等；800mm×600mm×2200mm(宽×深×高)。 | 个 | 8 |  |  |  |
| (2) | 控制柜 | 非标成套，含双机热备ＰＬＣ／触摸屏ＨＭＩ／软件等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 个 | 4 |  |  |  |
| (3) | 开度仪 | 传感器：绝对型光电式轴角编码器；测量范围：满足工程测量要求；分辨率：1mm；信号制式：SSI；防护等级：IP66。 | 套 | 8 |  |  |  |
| (4) | 人字门及输水阀门位置检测装置 | 无源位置开关。 | 套 | 8 |  |  |  |
| (5) | 人字门合拢位置开关 | 无源位置开关。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (6) | 压力式水位计 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| (7) | 动力电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22； | km | 1.5 |  |  |  |
| (8) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 4 |  |  |  |
| (9) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 2.1.3.2 | 检修排水泵现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 非标成套，含软启动器等；800mm×600mm×2200mm(宽×深×高)。 | 个 | 2 |  |  |  |
| (2) | 控制柜 | 非标成套，含ＰＬＣ／触摸屏ＨＭＩ／软件等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 个 | 1 |  |  |  |
| (3) | 压力式水位计 | 传感器：浸入静压式； | 套 | 2 |  |  |  |
| (4) | 动力与控制电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22；控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 0.5 |  |  |  |
| (5) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.3 |  |  |  |
| 2.1.3.3 | 变电所现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 变电所公用ＬＣＵ柜 | 非标成套，含ＰＬＣ／触摸屏ＨＭＩ／软件等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 个 | 1 |  |  |  |
| (2) | 动力与控制电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22；控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 0.5 |  |  |  |
| (3) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.3 |  |  |  |
| 2.2 | ２＃船闸计算机监控 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 操作员工作站 | 同1#船闸。 | 台 | 2 |  |  |  |
| (2) | 工程师站 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 便携机 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 打印机 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (5) | ＵＰＳ不间断电源 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| (6) | 设备机柜 | 同1#船闸。 | 台 | 2 |  |  |  |
| (7) | 控制台 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (8) | 电缆/网线 | 同1#船闸。 | km | 1 |  |  |  |
| (9) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 2.2.2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 管理交换机 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 集控交换机 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 现地接入交换机 | 同1#船闸。 | 台 | 4 |  |  |  |
| (4) | 单向网闸 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (5) | 防火墙 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (6) | 下一代防火墙 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (7) | 日志审计系统 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| (8) | IPS入侵防御系统 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| (9) | 金山毒霸V10增强版 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| (10) | ２４芯单模光缆 | 同1#船闸。 | km | 4.5 |  |  |  |
| (11) | 网线 | 同1#船闸。 | km | 1 |  |  |  |
| (12) | 控制电缆 | 同1#船闸。 | km | 0.5 |  |  |  |
| 2.2.3 | 现地控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 人字门及输水阀门液压启闭机现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 同1#船闸。 | 个 | 8 |  |  |  |
| (2) | 控制柜 | 同1#船闸。 | 个 | 4 |  |  |  |
| (3) | 开度仪 | 同1#船闸。 | 套 | 8 |  |  |  |
| (4) | 人字门及输水阀门位置检测装置 | 同1#船闸。 | 套 | 8 |  |  |  |
| (5) | 人字门合拢位置开关 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (6) | 压力式水位计 | 同1#船闸。 | 套 | 4 |  |  |  |
| (7) | 动力电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22； | km | 1.5 |  |  |  |
| (8) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 4 |  |  |  |
| (9) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 2.2.3.2 | 检修排水泵现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 同1#船闸。 | 个 | 2 |  |  |  |
| (2) | 控制柜 | 同1#船闸。 | 个 | 1 |  |  |  |
| (3) | 压力式水位计 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (4) | 动力与控制电缆 | 同1#船闸。 | km | 0.5 |  |  |  |
| (5) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 0.3 |  |  |  |
| 3 | 视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | １＃船闸视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 图像及网络管理工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 视频应用工作站 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 网络硬盘录像机 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 液晶组合式显示大屏 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (5) | 大屏拼控制器 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (6) | 应用软件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| (7) | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |  |  |  |
| (8) | 设备机柜 | 非标成套，含电源等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (9) | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.4 |  |  |  |
| 3.1.2 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 中心网络交换机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 接入网络交换机 | 同上 | 台 | 5 |  |  |  |
| (8) | 电源电缆 | YJV3*2.5、YJV3*4 | km | 2 |  |  |  |
| (7) | 光缆 | GYXTW-12B | km | 4 |  |  |  |
| (8) | 控制线 | BJV3*1.5 | km | 1 |  |  |  |
| (7) | 网线 | STPCat6 | km | 1.5 |  |  |  |
| (7) | 其它传输设备 | 排线架、尾纤等 | 项 | 1 |  |  |  |
| (8) | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 3.1.3 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 室内球机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 11 |  |  |  |
| (2) | 室外球机 | 同上 | 台 | 13 |  |  |  |
| (3) | 防雷器 |  | 套 | 13 |  |  |  |
| (4) | 设备机箱 | 含前端电源设备，尺寸：（高*宽*深）400*300*200mm ，预留进出线口，口直径2-3cm，防护性IP66 | 套 | 24 |  |  |  |
| (5) | 专用安装杆 | 4.5米，直径114,厚度4,喷塑处理 | 套 | 13 |  |  |  |
| (6) | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| (7) | 光端机 |  | 套 | 24 |  |  |  |
| (8) | 各类音/视频/网络线缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| (9) | 安装附件 |  | 吨 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 2＃船闸视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 图像及网络管理工作站 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 视频应用工作站 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 网络硬盘录像机 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 液晶组合式显示大屏 | 同1#船闸 | 套 | 1 |  |  |  |
| (5) | 大屏拼控制器 | 同1#船闸 | 套 | 1 |  |  |  |
| (6) | 应用软件 | 同1#船闸 | 项 | 1 |  |  |  |
| (7) | 各类音/视频线缆 | 同1#船闸 | 项 | 1 |  |  |  |
| (8) | 设备机柜 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |  |  |
| (9) | 安装附件 | 同1#船闸 | 吨 | 0.4 |  |  |  |
| 3.2.2 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 中心网络交换机 | 同1#船闸 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 接入网络交换机 | 同1#船闸 | 台 | 5 |  |  |  |
| (3) | 电源电缆 | 同1#船闸 | km | 2 |  |  |  |
| (4) | 光缆 | 同1#船闸 | km | 4 |  |  |  |
| (5) | 控制线 | 同1#船闸 | km | 1 |  |  |  |
| (6) | 网线 | 同1#船闸 | km | 1.5 |  |  |  |
| (7) | 其它传输设备 | 同1#船闸 | 项 | 1 |  |  |  |
| (8) | 安装附件 | 同1#船闸 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 3.2.3 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 室内球机 | 同1#船闸 | 台 | 7 |  |  |  |
| (2) | 室外球机 | 同1#船闸 | 台 | 9 |  |  |  |
| (3) | 防雷器 | 同1#船闸 | 套 | 9 |  |  |  |
| (4) | 设备机箱 | 同1#船闸 | 套 | 16 |  |  |  |
| (5) | 专用安装杆 | 同1#船闸 | 套 | 9 |  |  |  |
| (6) | 拾音器及附件 | 同1#船闸 | 套 | 1 |  |  |  |
| (7) | 光端机 | 同1#船闸 | 套 | 17 |  |  |  |
| (8) | 各类音/视频/网络线缆 | 同1#船闸 | km | 2 |  |  |  |
| (9) | 安装附件 | 同1#船闸 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 4 | 广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | １＃船闸广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 网络音频服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 套 | 1 |  |  |  |
| (2) | 网络分区器 | 与网络音频服务器配套。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 网络寻呼麦克风 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 号角型扬声器 | 同上 | 套 | 6 |  |  |  |
| (5) | 壁挂型高保真音箱 | 同上 | 套 | 10 |  |  |  |
| (6) | 网络寻呼麦克风 | 同上 | 套 | 8 |  |  |  |
| (7) | 光端机 |  | 对 | 24 |  |  |  |
| (8) | 专用杆 | 4.5米，直径114,厚度4,喷塑处理 | 套 | 6 |  |  |  |
| (9) | 电源线 | YJV3*2.5、YJV3*4 | km | 1 |  |  |  |
| (10) | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |  |  |  |
| (11) | 网线 | STPCat6 | km | 1.5 |  |  |  |
| (12) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 2＃船闸广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 网络音频服务器 | 同1#船闸。 | 套 | 1 |  |  |  |
| (2) | 网络分区器 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 网络寻呼麦克风 | 同1#船闸。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 号角型扬声器 | 同1#船闸。 | 套 | 6 |  |  |  |
| (5) | 壁挂型高保真音箱 | 同1#船闸。 | 套 | 6 |  |  |  |
| (6) | 网络寻呼麦克风 | 同1#船闸。 | 套 | 5 |  |  |  |
| (7) | 光端机 | 同1#船闸。 | 对 | 17 |  |  |  |
| (8) | 专用杆 | 同1#船闸。 | 套 | 6 |  |  |  |
| (9) | 电源线 | 同1#船闸。 | km | 1 |  |  |  |
| (10) | 光缆 | 同1#船闸。 | km | 3 |  |  |  |
| (11) | 网线 | 同1#船闸。 | km | 1.5 |  |  |  |
| (12) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 5 | 通航信号 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | １＃船闸广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 交通信号灯 | 灯源：LED二色灯；视距：≥800m；防护等级：IP68。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (2) | 通航信号灯 | 灯源：LED二色灯；视距：≥800m；防护等级：IP69。 | 套 | 4 |  |  |  |
| (3) | 中心灯 | 灯源：紫色警示灯；视距：≥800m；防护等级：IP68。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (4) | 边界灯 | 灯源：橙色交通障碍灯；视距：≥800m；防护等级：IP68。 | 套 | 4 |  |  |  |
| (5) | 交通警铃 | 铃声音量：≤120分贝；工作电压：AC220V；功率：≤20W；防护等级：IP67。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (6) | 电线电缆 | 电源线：ZB-YJV；控制电缆：ZC-KVV22、ZC-KVVR22；电线：BVR、BVV。 | km | 3 |  |  |  |
| (7) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 5.2 | 2＃船闸广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 交通信号灯 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (2) | 通航信号灯 | 同1#船闸。 | 套 | 4 |  |  |  |
| (3) | 中心灯 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (4) | 边界灯 | 同1#船闸。 | 套 | 4 |  |  |  |
| (5) | 交通警铃 | 同1#船闸。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (6) | 电线电缆 | 同1#船闸。 | km | 3 |  |  |  |
| (7) | 安装辅材 | 同1#船闸。 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 6 | 通信 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 语音通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 固定电话 |  | 部 | 20 |  |  |  |
| (2) | 录音电话 |  | 部 | 2 |  |  |  |
| (3) | 电话线 |  | km | 10 |  |  |  |
| (4) | 安装辅材 |  | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 6.2 | 无线通信 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 甚高频无线电台 | 两线，一用一备。 | 套 | 4 |  |  |  |
| (2) | 无线对讲机 |  | 对 | 4 |  |  |  |
| 7 | 继电保护 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.1 | 10kV进线保护测控装置 | 一体化微机型 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7.2 | 10kV变压器保护测控装置 | 同上 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7.3 | 10kV备自投装置 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.4 | 10kVＰＴ并列保护装置 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.5 | 10kV小电流接地选线装置 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.6 | 10kV母线弧光保护装置 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.7 | 10kV消谐装置 | 同上 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7.8 | 0.4kV备自投装置 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 直流电源系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8.1 | 交直流电源盘 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 8.2 | 蓄电池屏 | 蓄电池容量为100Ah。柜体：800mm×600mm×2260mm。 | 块 | 1 |  |  |  |
| 8.3 | 电线电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22；控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 1 |  |  |  |
| 8.4 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.4 |  |  |  |
| 9 | 导航标志 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9.1 | 侧面标 | 技术参数见招标技术条款 | 座 | 4 |  |  |  |
| 9.2 | 界限标 | 同上 | 套 | 12 |  |  |  |
| 9.3 | 各类提示标牌 |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 总报价（元）：小写：￥ 大写：人民币 |

### （2）南支枢纽

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 管理 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 船闸管理/通信服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 通航计划工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.1.2 | 控制 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 操作员工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 2 |  |  |  |
| (2) | 工程师站 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 便携机 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 打印机 | A3，彩色激光 | 台 | 1 |  |  |  |
| (5) | ＵＰＳ不间断电源 | １５ｋＶＡ／１ｈ | 套 | 1 |  |  |  |
| (6) | 设备机柜 | 800mm×1000mm×2200mm(宽×深×高)。 | 台 | 2 |  |  |  |
| (7) | 控制台 | 非标，5工位。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (8) | 电缆/网线 |  | km | 1 |  |  |  |
| (9) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 1.2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 管理交换机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 集控交换机 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 现地接入交换机 | 同上 | 台 | 3 |  |  |  |
| (4) | 单向网闸 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (5) | 下一代防火墙 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (6) | 防火墙 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (7) | 日志审计系统 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (8) | IPS入侵防御系统 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (9) | 金山毒霸V10增强版 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (10) | ２４芯单模光缆 |  | km | 4 |  |  |  |
| (11) | 网线 | 网线：STPCat6； | km | 1 |  |  |  |
| (12) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 0.5 |  |  |  |
| 1.3 | 现地控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 人字门及输水阀门液压启闭机现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 动力柜 | 非标成套 | 个 | 8 |  |  |  |
| (2) | 控制柜 | 非标成套 | 个 | 4 |  |  |  |
| (3) | 开度仪 | 传感器：绝对型光电式轴角编码器；测量范围：满足工程测量要求；分辨率：1mm；信号制式：SSI；防护等级：IP66。 | 套 | 8 |  |  |  |
| (4) | 人字门及输水阀门位置检测装置 | 无源位置开关。 | 套 | 8 |  |  |  |
| (5) | 人字门合拢位置开关 | 无源位置开关。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (6) | 压力式水位计 | 技术参数见招标技术条款 | 套 | 4 |  |  |  |
| (7) | 动力电缆 | 动力电缆：ZB-YJV22； | km | 1.5 |  |  |  |
| (7) | 控制电缆 | 控制电缆：ZC-KVV22；电源线：ZB-YJV；控制线：BJV。 | km | 4 |  |  |  |
| (8) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 顿 | 1 |  |  |  |
| 1.3.2 | 变电所现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 变电所公用ＬＣＵ柜 | 非标成套 | 个 | 1 |  |  |  |
| (2) | 电线电缆 |  | km | 0.5 |  |  |  |
| (3) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 顿 | 0.5 |  |  |  |
| 2 | 视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 图像及网络管理工作站 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 视频应用工作站 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 网络硬盘录像机 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 液晶组合式显示屏 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (5) | 大屏拼控制器 | 同上 | 套 | 1 |  |  |  |
| (6) | 应用软件 | 同上 | 项 | 1 |  |  |  |
| (7) | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |  |  |  |
| (8) | 设备机柜 | 非标成套，含电源等；800mm×600mm×2201mm(宽×深×高)。 | 台 | 1 |  |  |  |
| (9) | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.4 |  |  |  |
| 2.2 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 中心网络交换机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 1 |  |  |  |
| (2) | 接入网络交换机 | 同上 | 台 | 5 |  |  |  |
| (3) | 电源电缆 | YJV3*2.5、YJV3*4 | km | 3 |  |  |  |
| (4) | 光缆 | GYXTW-12B | km | 4 |  |  |  |
| (5) | 控制线 | BJV3*1.5 | km | 1 |  |  |  |
| (6) | 网线 | STPCat6 | km | 1.5 |  |  |  |
| (7) | 其它传输设备 | 排线架、尾纤等 | 项 | 1 |  |  |  |
| (8) | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 室内球机 | 技术参数见招标技术条款 | 台 | 11 |  |  |  |
| (2) | 室外球机 | 同上 | 台 | 9 |  |  |  |
| (3) | 防雷器 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| (4) | 设备机箱 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| (5) | 专用安装杆 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| (6) | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| (7) | 光端机 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| (8) | 各类音/视频/网络线缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| (9) | 安装附件 |  | 吨 | 1 |  |  |  |
| 3 | 广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 网络音频服务器 | 技术参数见招标技术条款 | 套 | 1 |  |  |  |
| (2) | 网络分区器 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (3) | 网络寻呼麦克风 | 同上 | 台 | 1 |  |  |  |
| (4) | 号角型扬声器 | 同上 | 套 | 6 |  |  |  |
| (5) | 壁挂型高保真音箱 | 同上 | 套 | 10 |  |  |  |
| (8) | 光端机 |  | 对 | 16 |  |  |  |
| (9) | 专用杆 | 4.5米，直径114,厚度4,喷塑处理 | 套 | 6 |  |  |  |
| (10) | 电源线 | YJV3*2.5、YJV3*4 | km | 1 |  |  |  |
| (11) | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |  |  |  |
| (12) | 网线 | STPCat6 | km | 1.5 |  |  |  |
| (13) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 4 | 通航信号 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 交通信号灯 | 技术参数见招标技术条款 | 套 | 2 |  |  |  |
| (2) | 通航信号灯 | 同上 | 套 | 4 |  |  |  |
| (3) | 中心灯 | 同上 | 套 | 2 |  |  |  |
| (4) | 边界灯 | 同上 | 套 | 4 |  |  |  |
| (5) | 交通警铃 | 同上 | 套 | 2 |  |  |  |
| (6) | 电线电缆 | 电源线：ZB-YJV；控制电缆：ZC-KVV22、ZC-KVVR22；电线：BVR、BVV。 | km | 3 |  |  |  |
| (7) | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 1 |  |  |  |
| 5 | 通信 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 语音通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 固定电话 |  | 部 | 20 |  |  |  |
| (2) | 录音电话 |  | 部 | 2 |  |  |  |
| (3) | 移动电话 |  | 部 | 6 |  |  |  |
| (4) | 电话线 |  | km | 10 |  |  |  |
| (5) | 安装辅材 |  | 吨 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 无线通信 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 甚高频无线电台 | 一用一备。 | 套 | 2 |  |  |  |
| (2) | 无线对讲机 | 技术参数见招标技术条款 | 对 | 4 |  |  |  |
| 6 | 继电保护 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.1 | 10kV进线保护测控装置 | 一体化微机型 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6.2 | 10kV变压器保护测控装置 | 一体化微机型 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6.3 | 10kV备自投装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.4 | 10kVＰＴ并列保护装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.5 | 10kV小电流接地选线装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.6 | 10kV母线弧光保护装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.7 | 10kV消谐装置 | 一体化微机型 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6.8 | 0.4kV备自投装置 | 一体化微机型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 直流电源系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.1 | 交直流电源盘 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 7.2 | 蓄电池屏 | 100Ah | 块 | 1 |  |  |  |
| 7.3 | 电线电缆 |  | km | 1 |  |  |  |
| 7.4 | 安装辅材 |  | 吨 | 0.4 |  |  |  |
| 8 | 导航标志 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| (1) | 侧面标 |  | 座 | 2 |  |  |  |
| (2) | 界限标 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| (3) | 各类提示标牌 |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 总报价：小写：￥ 大写：人民币 |

报价为货物送达项目地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、安装费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、操作人员培训、税收、售后服务等费用。

注：投标人根据报价进行主要设备的单价分析，单价分析表格式自拟。

报价供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式3　报价供应商的资格证明文件

### 格式3-1 制造商法人营业执照（证书）

### 格式3-2业绩合同、电气二次设备集成能力证明材料（如有）

### 格式3-3　承诺函

承诺内容包含不限于“在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为”

### 格式3-4  报价供应商提交的其它资料

报价供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。