询价通知书

江西省赣抚尾闾整治有限公司以公开询价方式进行以下赣江下游尾闾综合整治工程信息化工程配套硬件设备采购（含安装费）询价，欢迎符合资格要求的潜在供应商积极参加，密封提交报价文件。

一、项目名称：赣江下游尾闾综合整治工程信息化工程配套硬件设备询价

二、报价截止时间及报价文件邮寄地点：

1、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2021年10月8日17：00时。

2、报价文件邮寄地点：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司（赣抚尾闾工程建设指挥部），王先生，13870916227。

3、所有报价在报价截止时间后统一由监督人员开启。

三、采购项目内容及要求：

赣江下游尾闾综合整治工程信息化工程。信息化工程主要包括：

（1）赣江下游尾闾综合整治工程智能感知体系建设，包括：工地实名制、工地视频监控、环境测站、视频监控、鱼道监测、安全监测、无人机、启闭机安全运行智能保障系统的采购、安装及调试；

（2）赣江下游尾闾综合整治工程二三维数据产品的采集制作；

（3）赣江下游尾闾综合整治工程应用支撑体系的开发。

（4）赣江下游尾闾综合整治工程数据库平台开发；

（5）赣江下游尾闾综合整治工程数据接口开发

（6）赣江下游尾闾综合整治工程中心机房、视频会商系统、数字枢纽大屏全部硬软件设备的采购、运输、安装调试；

（7）赣江下游尾闾综合整治工程集控中心控制区硬软件设备的采购、运输、安装调试;

（8）赣江下游尾闾综合整治工程全生命周期管理平台软件程序的开发；

（9）赣江下游尾闾综合整治工程数字孪生应用系统软件程序的开发。

本次询价的设备为综合整治工程信息化工程配套硬件设备，投资约1000万元。询价子目详见“格式2报价一览表”。

四、报价供应商的资格要求：

1、报价供应商应具有独立的法人资格的供应商，提供营业执照复印件。（评审依据：营业执照复印件加盖公章，相关说明）

2、报价供应商须提供报价函加盖单位公章及法人签章。

3、报价供应商在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为。（评审依据：承诺函，格式自拟）

注：报价供应商的资格如不满足以上要求，报价无效。

五、报价要求

1、报价为货物送达项目地点（南昌市新建县联圩镇象湖村附近），经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、操作人员培训、税收、售后服务等费用。

2、供应商对同一类型的设备只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，供应商应一次性报出不可更改的报价。

3、供应商不可提供虚假材料，采购人有权对材料进行核实，如有虚假，报价不予认可。

六、报价文件的组成：

①目录；②报价书；③报价一览表及报价组成；④资格证明文件；⑤报价供应商自行考虑认为体现供应商综合能力的其他材料，如业绩情况、系统集成能力等。报价文件格式见附件。报价文件正本一份、副本一份。

七、联系方式：

电话：13870916227

联系人：王先生

地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司（赣抚尾闾工程建设指挥部）

附:赣江下游尾闾综合整治工程信息化工程配套硬件设备详细技术条款

附件

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目名称：

报价供应商 ：

日  　　 期 ：

目  录

注：报价供应商应按报价文件的实际内容编制目录

格式1　报 价 书

致：江西省赣抚尾闾整治有限公司

据贵方为赣江下游尾闾综合整治工程信息化工程配套硬件设备询价的报价通知，我司提交报价及承诺文件正本一份和副本一份。

据此函，报价供应商同意如下条款：

1、我方已详细审查全部询价文件及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并对本次询价无不明或误解的情况。

2、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2021年10月8日17：00时。

3、供应商同意提供按照要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商（单位全称加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期       年   月   日

格式2　报价一览表

报价供应商名称(公章)：

| 序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 参数（详细技术参数详见附件） | 参考品牌 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工地感知 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 员工实名制 |  |  | 工地建设必备设施，同时也是疫情防控要求 | 海康、华为、钉钉 |  |  |  |
| 1.1.1 | 7寸人脸识别终端 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 八角三辊闸201 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 身份证阅读器 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | LED显示屏 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 施工安装 | 套 | 8 | 含运输及辅材 |  |  |  |  |
| 1.2 | 视频监控 |  |  | 工程建设期内视频监控的布设 | 海康、大华、博世 |  |  |  |
| 1.2.1 | 高清球机 | 个 | 54 | 400W像素，23倍以上变倍 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 无线网桥 | 对 | 54 | 500M带宽，1km通信距离 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 太阳能板 | 块 | 108 | 100W |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 蓄电池 | 节 | 108 | 100ah |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 立杆 | 根 | 54 | 高度>4m;壁厚5mm;,管径140mm |  |  |  |  |
| 1.2.6 | 二合一防雷 | 个 | 54 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | 施工及辅材 | 项 | 54 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | 硬盘录像机 | 台 | 4 | 16路 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | 监控硬盘 | 块 | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | 机柜 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | 交换机 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | 显示器 | 个 | 4 | 24寸 |  |  |  |  |
| 1.3 | 环境监测 |  |  | 此项为环保验收前置条件 | 上海蓝居、山东金叶、 |  |  |  |
| 1.3.1 | 风速风向一体机 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 噪声传感器 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 温湿度气压传感器 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | 扬尘 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | 太阳能板 | 块 | 8 | 100W |  |  |  |  |
| 1.3.8 | 蓄电池 | 节 | 8 | 100ah |  |  |  |  |
| 1.3.9 | 立杆 | 根 | 8 | 高度>4m;壁厚5mm;,管径140mm |  |  |  |  |
| 1.3.10 | 液晶屏 | 块 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | RTU | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | SIM卡 | 个 | 8 | 5年通信费 |  |  |  |  |
| 1.3.13 | 施工及辅材 | 项 | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 鱼道识别 |  |  | 此项为环保验收前置条件，需在建设期内完成，且现地设备需提前安装 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 鱼类识别AI云 | 套 | 1 | 识别对象：赣江流域四大家鱼及江豚，不少于100mm/条，支持扩展识别指定鱼类 识别信息：鱼种类、尺寸、游速、游向 数据统计：过鱼量评估、种类分布、尺寸分布、速度分布、活跃信息等数据统计、环比、同比 数据有效时长：不少于24个月，去中心化数据库存储 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 水下高清相机 | 台 | 68 | 焦距 2.8-12 mm 变倍速度 大约2.7秒(光学,广角-望远) 水平视角 H.FOV:90-30° 光圈数 F1.2 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 水下补偿光源 | 套 | 13 | 使用环境:防水 功率:20w 外径:180，内径:90mm 发光角度:90度 灯珠排数:7排 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | 光源控制器 | 台 | 13 | 四通道，数字恒压，300W，单路最大72W |  |  |  |  |
| 1.4.5 | 水下三维激光扫描仪 | 台 | 16 | 350m水深承压 扫描距离：0.13m ~1m 2400点/秒 5 线/秒 视场角（FOV）:360°×50° 亚毫米的分辨率 RS-485通讯 |  |  |  |  |
| 1.4.6 | 高性能图像处理工作站 | 台 | 8 | GPU图形工作站，至强XeonCPU，16核32线程，CPU缓存22MB L3 ，专业图形显卡，Intel 千兆网卡 |  |  |  |  |
| 1.4.7 | 高性能数据处理工作站 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 安全监测 |  |  | 此项中设备需在建设期进行预埋或浇筑 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | GNSS接收机 | 台 | 63 | 平面精度： 3mm+1ppm 高程精度： 5mm+1ppm信号通道 72个超级通用信号通道（等同于216个信号通道） 支持数据格式 原始观测数据格式管理 数据采样率： 1Hz/5Hz/10Hz/20Hz可选 通信方式： 支持4G/GPRS无线通信、以太网通信 |  |  |  |  |
| 1.5.2 | GNSS天线 | 台 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | 天线保护罩 | 个 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | DTU模块（4G） | 个 | 63 | 4G |  |  |  |  |
| 1.5.5 | 太阳能板（100w） | 块 | 63 | 100w |  |  |  |  |
| 1.5.6 | 蓄电池(100ah) | 节 | 63 | 100ah |  |  |  |  |
| 1.5.7 | 控制器 | 个 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.5.8 | 立杆 | 根 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 | 接地系统 | 套 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.5.10 | 电源浪涌保护器 | 个 | 63 |  |  |  |  |  |
| 1.5.11 | 土建施工 | 套 | 63 | 含材料运输及安装调试 |  |  |  |  |
| 1.5.12 | 辅材 | 批 | 63 | 水泥、砂浆 |  |  |  |  |
| 1.5.13 | 通讯费(5年) | 点 | 63 | 5年通信费 |  |  |  |  |
| 1.6 | 启闭机安全运行智能保障系统 |  |  | 此项中部分现地设备需在建设过程中布设，平台与前端现地设备需配套 | 北京中盛、北京英瑞特、苏州欣皓 |  |  |  |
| 1.6.1 | 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | 服务器 | 台 | 1 | 1、 机箱：4U机架式机箱，含上架导轨； 2、 CPU：4颗 Intel 5218 2.3G 22M 16C 125W； 3、 内存：512GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM，48根内存插槽； 4、 硬盘：3块600GB 10K 2.5寸SAS热插拔硬盘； |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 | 液压启闭机数据智能采集柜 | 台 | 17 | 功能：采集、边缘运算、数据预处理、上报 |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1 | 物联网采集模块 | 台 | 17 | CPU:600MhzARMCortex-A8,3路100M自适应端口 |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.2 | 数据上报模块 | 台 | 17 | 支持VPN透传,支持监控数据500点变量上传或定时上传， |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.3 | 历史数据保存展示板 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.4 | 边缘计算模块 | 台 | 17 | 支持脚本编程边缘运算，支持掉线续传 |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.5 | 健康度模型 | 台 | 17 | 自研算法 |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.6 | 交换机 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.7 | 路由器 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.8 | 柜体 | 面 | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3 | 卷扬启闭机数据智能采集柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1 | 物联网采集模块 | 台 | 2 | CPU:600MhzARMCortex-A8,3路100M自适应端口 |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2 | 数据上报模块 | 台 | 2 | 支持VPN透传,支持监控数据500点变量上传或定时上传， |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.3 | 历史数据保存展示板 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.4 | 边缘计算模块 | 台 | 2 | 支持脚本编程边缘运算，支持掉线续传 |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.5 | 健康度模型 | 台 | 2 | 自研算法 |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.6 | 交换机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.7 | 路由器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.8 | 柜体 | 面 | 2 |  |  |  |  |  |
| 总报价：小写：￥ 大写：人民币 |

报价为货物送达项目地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、安装费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、操作人员培训、税收、售后服务等费用。

注：投标人根据报价进行主要设备的单价分析，单价分析表格式自拟。

报价供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式3　报价供应商的资格证明文件

### 格式3-1 制造商法人营业执照（证书）

### 格式3-2业绩合同、系统集成能力证明材料（如有）

### 格式3-3　承诺函

承诺内容包含不限于“在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为”

### 格式3-4  报价供应商提交的其它资料

报价供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。