## Sheet1
The Quotation For Electric Water Heaters
电热水器询价单
ITEM | GOODS DESCRIPTION | SPECIFICATION | UNIT | QTY. | UNIT PRICE(￥) | TOTAL PRICE(￥) | REMARK
序号 | 产品 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注
76 | 发电机自动切换开关 | （ATS）2500A/3ph,50Hz，在市电故障时自动启动，具有以下保护功能：一级保护，在下列情况下跳闸，关闭负载开关并关闭发动机；油压过低，冷却液温度过高，柴油机转速过高或过低，交流发电机电压超限，发电机无法启动，电流过大，线路短路；出现情况时发出警报并在面板上显示相应参数及问题，出故障时跳闸并切断负载开关，关闭发动机；钢制底座配防震支架，油箱容积120 升带蓄电池。 | 套 | 2 |  |  | 需配套完整的英文操作手册（手册内容包含推荐的备件使用、操作和维护明细，以及设备电路图）
注明：价格包含包装费，到上海或天津港口仓库运输等费用