神农岭本草园一期项目

植物工厂环控软件采购合同

询

比

文

件

招标单位：赣江新区神农岭本草科技有限公司

时    间： 2024 年01月11 日

- 第一章 比选公告

神农岭本草园一期项目植物工厂环控软件采购 已具备比选条件，现就本项目工程进行比选，欢迎符合条件的单位前来报名参选。

一、项目内容及技术要求：

1、项目名称：神农岭本草园一期项目植物工厂环控软件采购

2、项目地址：江西省赣江新区直管区。

3、本次比选采购范围：神农岭本草园一期项目植物工厂环控软件采购

4、工期：15日历天。

- 二、资格要求

1、参选申请人必须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

2、3年内无犯罪记录。

- 三、比选文件的获取

凡有意参加比选者，请于2024年01月11日～2024年01月14日每天9:00～17：00(节假日除外)，至江西省电子招标平台领取比选文件（获取招标文件网址：http://ep.jxic.com/），逾期不予受理。领取比选文件时应现场提供下述材料：

1、法定代表人参选的提供法定代表人身份证明原件及法人身份证原件；委托人参选的提供法定代表人授权委托书及委托人身份证原件，并留存复印件一份加盖单位公章。

2、营业执照复印件加盖单位公章。

- 四、参选文件的递交

参选文件应装订成册，用不透明的文件袋密封，并在封口密封封条后加盖公章，在2024年01月15日上午9:30时前，递交到江西省电子招标平台，同步纸质文件递交到江西省赣江新区直管区马口镇泥塘村江西神农本草科技有限公司一楼102室，迟到的参选文件将被拒绝。

- 五、联系方式

比选单位：赣江新区神农岭本草科技有限公司

联 系 人： 颜海波

电    话： 18507915977

固    话：

- 第二章 参选人须知前附表

| 项目名称 | 神农岭本草园一期项目 |
| --- | --- |
| 比选范围 | 植物工厂环控软件采购 |
| 工期 | 20日历天 |
| 服务要求 | 软件编程： 包含PLC控制器程序、触摸屏程序。 环控介绍： 可实现模组光源、新风、二氧化碳浓度、循环水泵等智能控制，配置多种环控因子采集仪器可全方位监测环控因子，可实时采集与监测环境温湿度、二氧化碳浓度、光源开灯状态。 软件系统可对温湿度、二氧化碳浓度、光源状态等工厂环境数据进行实时查看、统计分析，生成趋势图和列表，并可将有关数据进行下载。 环控系统配置声光报警器，如果有报警，则现场第一时间启动声光报警；系统可将报警记录存储在触摸屏上，用于后续查看分析。 实现环控功能： 1、环境数据监测：监测房间温湿度、CO2浓度、室外温湿度。 2、光源控制：可通过触摸屏设置开关灯光周期，实现定时控制开关灯功能，可设定多个开灯周期，并且周期循环控制。 3、温度控制：可在触摸屏设置房间温度，通过空调进行控温。冬季引进新风进行降温，减少能耗。 4、CO2浓度控制：可通过触摸屏设置CO2目标值，通过CO2电磁阀控制房间CO2浓度。 5、水泵控制：米触栽培间水泵需要定期开启，实现滴灌功能。 6、报警与联锁：比如温度过高时报警并关灯， CO2浓度高报警时开启新风机降低房间CO2浓度。 7、数据记录与追溯：可在触摸屏记录并查询数据趋势图、实时数据、历史数据，包含监测环境温湿度、二氧化碳浓度、光源开灯状态等。 |
| 工程地点 | 赣江新区直管区 |
| 付款方式 | 软件按要求编制完成并通过甲方验收后7天一次性支付全部合同价款。支付前需开具有效增值税发票。 |
| 商务报价 | 本项目招标控制价为：234500元，各个投标单位根据企业自身情况自报全 费用固定总价。 |
| 评审原则 | 我公司将组织相关人员对参选文件进行比选。 1、具体评审方法： （1）本项目评标原则上采用合理低价法确认中标，且所有单位报价不得高于控制价。 （2）评标人员在评标时将对参选人在资信、业绩、实力、对比选文件响应程度方面进行评审。 （3）在以上各项都满足的前提下，根据报价由低至高进行排序。 （4）投标报价相同的，将根据企业资信、资历等情况投票决定其排名，确定中选候选人；如出现报价明显不合理或低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，取消其资格。 2、我公司保留不接受任何一家报价的权利，并无需对未中选单位作出任何解释和说明。 |
| 合同签订 | 中选单位在接到通知后，应在5个工作日之内到我公司签订合同，逾期不签订合同的视为自动放弃中选资格。 |

第三章 参选文件格式

神农岭本草园一期项目

植物工厂环控软件采购合同

参选文件

单位名称：

投标单位（公章）：

法定代表人授权委托书

本投权委托书声明:我       (姓名)系                  (投标人)的法定代表人，现授权委托        (姓名)为我的代理人，以本公司的名义参加 赣江新区神农岭本草科技有限公司(招标人)的             的比选。授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人(盖章):

法定代表人(盖章):

代理人:         性别:         身份证号码:

委托期限：投标有效期内。

附：委托代理人身份证复印件正反面并加盖本公司公章

授权委托日期:      年    月    日

- 比选申请函

致：赣江新区神农岭本草科技有限公司 （比选人）

根据贵方                 的比选公告，正式授权下述签字人      （姓名）代表参选人                   提交参选文件。

据此函,签字代表宣布同意如下：

- 按比选文件中规定，完成本项目全部内容最终报价为：         元。

- 完全响应比选文件工期要求，因我司原因造成工期延误的（除不可抗力因素外），因此引起的损失由我司全部自行承担，同时比选人有权取消我司成交资格。

3、根据投标人须知相关规定，我方承诺，在施工中忠实履行合同，我司将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

4、本投标有效期为投标截止时间起 30 个日历日。如果在规定的比选时间后，我司在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收，我司无任何异议。

5、我司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。我公司一直合法经营，在参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。所提交的一切资料和数据，保证是真实的。本公司了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，本公司愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消中标资格、解除合同以及赔偿本项目采购人损失的后果。

6、我司已详细审查全部比选文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我司同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、我公司承诺本次比选过程中，如有围标、串标、陪标、行贿等行为发生，我公司愿意向贵司承担本次参选总价两倍的赔偿及其他可能带来的一切后果。

8、我们完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 投标单位（盖章）：

- 法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年    月     日

参加比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致:赣江新区神农岭本草科技有限公司

我公司参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。特此声明。

供应商签章：

日 期：

- 投标人营业执照（复印件加盖公章）

#### 资格证书等（复印件加盖公章）

| 植物工厂环控软件采购招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） |  | 税率（%） | 费用（元） |
| 1 | 植物工厂环控软件采购 | 软件编程： 包含PLC控制器程序、触摸屏程序。 环控介绍： 可实现模组光源、新风、二氧化碳浓度、循环水泵等智能控制，配置多种环控因子采集仪器可全方位监测环控因子，可实时采集与监测环境温湿度、二氧化碳浓度、光源开灯状态。 软件系统可对温湿度、二氧化碳浓度、光源状态等工厂环境数据进行实时查看、统计分析，生成趋势图和列表，并可将有关数据进行下载。 环控系统配置声光报警器，如果有报警，则现场第一时间启动声光报警；系统可将报警记录存储在触摸屏上，用于后续查看分析。 实现环控功能： 1、环境数据监测：监测房间温湿度、CO2浓度、室外温湿度。 2、光源控制：可通过触摸屏设置开关灯光周期，实现定时控制开关灯功能，可设定多个开灯周期，并且周期循环控制。 3、温度控制：可在触摸屏设置房间温度，通过空调进行控温。冬季引进新风进行降温，减少能耗。 4、CO2浓度控制：可通过触摸屏设置CO2目标值，通过CO2电磁阀控制房间CO2浓度。 5、水泵控制：米触栽培间水泵需要定期开启，实现滴灌功能。 6、报警与联锁：比如温度过高时报警并关灯， CO2浓度高报警时开启新风机降低房间CO2浓度。 7、数据记录与追溯：可在触摸屏记录并查询数据趋势图、实时数据、历史数据，包含监测环境温湿度、二氧化碳浓度、光源开灯状态等。 | 套 | 1 | 234500 |  | 6 | 234500 |

## 参选人认为需要提供的其他材料

(参选人可自行制作格式)