- 基本要求

- 改造的主要任务是对原有石膏板隔墙进行折除，建设新的隔墙，对实验室进行吊顶装修。对地面原有水泥和混合砂浆面进行拆除，重新铺设地面。原彩钢瓦需进行拆除作业。墙面铺碳酸钙板和涂防水层。门改为保温钢板门。具体工作量见下表：

| 江西省建材产品质量监督检验站有限公司尚荣城实验室改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目要求 | 计量 | 工程量 | 备注 |
|  |  |  | 单位 |  |  |
| 1 | 拆除 | 拆除原有石膏板隔墙 | ㎡ | 28 |  |
| 2 | 隔墙 | 1.100轻质隔墙，2、双面益胶泥批荡 | ㎡ | 64 | 含东面移墙轻质隔墙和养护室北面加气块隔墙下面混凝土基层 |
| 3 | 吊顶 | 600*600阻燃石膏板吊顶 | ㎡ | 364 |  |
| 4 | 地面拆除 | 1.铲除面水泥及混合砂浆面; | m2 | 185.41 |  |
| 5 | 地面水泥过面 | 1.水泥面厚度1-2cm | m2 | 185.41 |  |
| 6 | 原彩钢瓦拆除 | 原彩钢瓦拆除 | ㎡ | 177.00 |  |
| 7 | 阻燃泡沫板 | 10mm厚阻燃泡沫板 | ㎡ | 274.00 |  |
| 8 | 硅酸钙板 | 墙面8mm厚硅酸钙板、顶面6mm厚硅酸钙板 | ㎡ | 274.00 |  |
| 9 | 防水 | 地墙面刷2mm厚防水、顶面刷0.5mm厚防水 | ㎡ | 239.00 |  |
| 10 | 批荡 | 面层用益胶泥批荡10mm厚 | ㎡ | 177.00 |  |
| 11 | 门 | 保温钢板门 | ㎡ | 5.35 |  |