## 1
工 程 费 用 预 算 表
工程项目：2024年8号机冷却塔检修项目 |  |  |  |  | 金额单位： 元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 备注
1 | 新除水器材料费 | Kg | 10000
2 | 除水器更换费 | Kg | 10000 |  |  | 不含材料
3 | 全塔其余变形、脱落除水器修复、重新组装安装搭接（其中约8000㎡除水器弧片全部变形弯曲，需重新修复、组装） | ㎡ | 10500 |  |  | 不含材料
4 | 全塔压力水槽、配水管清理、检查修复、重装 | ㎡ | 12000 |  |  | 不含材料
5 | 全塔喷头检查、方向校正、疏通、增补 |  |  |  |  | 不含材料
合计 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 编制时间： | 2024/X/XX
编制: 审核：
单位名称（盖章）：