## 周三7.24
项目编号 | 使用科室 | 需要的耗材名称 | 规格等要求 | 备注
HC2024328 | 骨科 | 外固定支架系统 | 各规格（可棒、块、钉多种型号进行组配） | /
HC2024329 | 骨科 | 椎间融合器（含人工椎体) | 能3D打印，材质为钛金属
HC2024331 | 耳鼻喉头颈外科 | 耳鼻喉科专用散毛细长棉签 | 12cm/20支
HC2024332 | 眼科 | 一次性泪道冲洗针头 | 0.4-0.45
HC2024333 | 眼科 | 纱布绷带 | 4.8*600
HC2024335 | 泌尿外科 | 一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械 |  | 需提供配套设备作为伴随服务
HC2024336 | 泌尿外科 | 导引穿刺针 | 4.2～6Fr | 适配设备品牌：佑康； 设备名称：可视化针状肾镜 ；设备型号：YC-LF-A。
HC2024337 | 心内科 | 经导管二尖瓣夹及可操控导引导管（二尖瓣夹+输送器）
HC2024339 | 消化内镜中心 | 内镜吻合夹 | 最大夹闭范围（CM）1.5-3.0 | 消化介入内镜吻合夹系统
HC2024344 | 眼科 | 晶体悬吊线 | 10-0
HC2024345 | 妇产科 | 一次性使用麻醉用针 | 0.7×150mm； 0.7×200mm
HC2024346 | 介入室 | 光学相干断层成像（OCT）导管 |  | 需提供配套设备作为伴随服务
HC2024347 | 泌尿外科 肝胆外科 | 医用激光光纤（可复用） | 200微米、272微米、365微米、550微米 | 适用于科医人、无锡大华、瑞柯恩的医用钬激光治疗机
HC2024348 | 骨科 | 神经修复材料
HC2024349 | 骨科 | 一次脊柱微创锉刀头 |  | 需提供配套设备作为伴随服务
HC2024354 | 骨科 | 软骨修复材料 | 适用于缺损面积用于缺损面积为2-8cm²等
HC2024355 | 输血科、手术室麻醉组、心脏手术室麻醉组 | 一次性使用塑料血袋 | 适用于术前自体储血、放血治疗、ECMO自体血回收，400ml，血液保存液（保存全血≥35天），枸橼酸钠抗凝等
HC2024357 | 疼痛科 | 一次性使用输血器 | 抗氧化材料，双管路且满足免疫三氧自体血回输治疗操作需要等
HC2024358 | 疼痛科 | 一次性使用空气过滤器 | 对空气中0. 3um、0.5um微粒的滤除率应大于90% | 适配德国卡特医用臭氧治疗仪
HC2024359 | 疼痛科 | 一次性使用塑料血袋 | 抗氧化材料，200毫升，枸橼酸钠抗凝且且满足免疫三氧自体血回输治疗操作需要等
HC2024363 | 肝胆胰外科 | 一次性使用取石网篮（胆结石） | 通过胆道镜取石
HC2024366 | 生殖科 | 取卵针 | 双腔各规格等
HC2024367 | 生殖科 | 取卵针 | 单腔各规格等
HC2024373 | 肝胆外科、泌尿外科、妇产科、胸外科、胃肠外科、甲疝科 | 一次性套管穿刺器 | 单个型，直径5mm、10mm、12mm等规格，长度适用于普外科（包含甲疝、肝胆外科、胃肠外科等）、胸外科、妇科及泌尿外科中建立和维持进入腹腔或胸腔的工作通道。
HC2024374 | 肝胆外科、泌尿外科、妇产科、胸外科、胃肠外科、甲疝科 | 一次性套管穿刺器 | 套装4件等自由组合各规格，适用于普外科（包含甲疝、肝胆外科、胃肠外科等）、胸外科、妇科及泌尿外科中建立和维持进入腹腔或胸腔的工作通道。
HC2024375 | 肝胆外科、泌尿外科、妇产科、胸外科、胃肠外科、甲疝科 | 一次性套管穿刺器 | 单孔套装，自由组合各规格等，适用于普外科（包含甲疝、肝胆外科、胃肠外科等）、胸外科、妇科及泌尿外科中建立和维持进入腹腔或胸腔的工作通道。
HC2024376 | 肝胆外科、泌尿外科、妇产科、胸外科、胃肠外科、甲疝科 | 结扎夹 | S、M、L等各规格，要提供配套施夹器作为伴随服务。
HC2024377 | 泌尿外科 | 输尿管软镜 | 泌尿介入材料
HC2024378 | 泌尿外科 | 等离子双极电切电凝电极 |  | 适配设备品牌：珠海司迈 名称：等离子电切镜 型号：SMNKJ
HC2024379 | 肝胆外科、泌尿外科、妇产科、胸外科、胃肠外科、甲疝科 | 高频/消融电极 | 单极等各规格，适用于非内窥镜外科手术中使用 | 适用于各品牌高频电刀
HC2024380 | 肝胆外科、泌尿外科、妇产科、胸外科、胃肠外科、甲疝科 | 高频/消融电极 | 单极带钩等各规格，适用于腔镜手术中使用 | 适用于各品牌高频电刀
HC2024381 | 肝胆外科、泌尿外科、妇产科、胸外科、胃肠外科、甲疝科 | 高频/消融电极 | 双极电凝等各规格，适用于腔镜手术中使用，需提供主机作为伴随服务
HC2024382 | 肝胆外科、泌尿外科、妇产科、胸外科、胃肠外科、甲疝科。能满足脑外及甲状腺等精细手术。 | 高频/消融电极 | 双极电凝等各规格，适用于非腔镜手术中使用，需提供主机作为伴随服务
HC2024383 | 妇产科 | 消融电极 | 与LEEP刀头配套使用，供宫颈电环切手术时对软组织进行消融和电凝。

## 周四7.25
项目编号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求
HC2024395 | 引流装置 | 适用于难愈性创面，慢性创面，阴囊坏疽及窦道创面等类型伤口的引流渗出液且压力可控，最低可控压力≤25mmHg，需提供配套设备作为伴随服务
HC2024396 | 生物敷料 | 其组成的成分为异种皮表皮层和真皮层等，适用于创面覆盖物，减少渗出，保护创面，材质要求：人工猪皮
HC2024413 | 不可吸收性缝线 | 单股/带针（聚丙烯材质/聚偏二氟乙烯与六氟丙烯的共聚物等材质（不包含尼龙及不锈钢），规格、针型需齐全，需含黑针、铲针等）主要适用于血管缝合等
HC2024414 | 不可吸收性缝线 | 单股/带针/带垫片（聚丙烯材质，垫片需含软/硬两种材质）主要能适用于换瓣、先心封堵等
HC2024415 | 不可吸收性缝线 | 单股/带针（尼龙材质，规格齐全，需含10/0、11/0），主要能适用于眼科及血管缝合
HC2024416 | 不可吸收性缝线 | 单股（不锈钢丝）骨科及心外胸骨捆绑
HC2024417 | 不可吸收性缝线 | 编织/带针（聚酯材质，含涂层，规格齐全）主要能适用于瓣膜成形及韧带编织（不带垫片）
HC2024418 | 不可吸收性缝线 | 编织/带针/带垫片（聚酯材质，含涂层，规格齐全），换瓣线
HC2024419 | 不可吸收性缝线 | 编织/不带针/带针（丝线）
HC2024420 | 不可吸收性缝线 | 防渗漏，单股带针，聚丙烯材质，大血管缝合用
HC2024421 | 不可吸收性缝线 | 防渗漏，单股带针，聚丙烯材质，主要能适用于心脏搭桥钙化组织和复杂先心缝合使用
HC2024422 | 可吸收性缝线 | 单股/带针，各软组织及关腹缝合
HC2024423 | 可吸收性缝线 | 单股/带针/防刺伤等，关腹
HC2024424 | 可吸收性缝线 | 编织/带针，各软组织缝合
HC2024425 | 可吸收性缝线 | 编织/带针/防刺伤等，皮肤组织及眼科使用
SJ2024392 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液(AS-DCE) | 手工显微镜法
SJ2024393 | a-丁酸萘酚酯酶染色液（a-NBE） | 手工显微镜法
SJ2024394 | 甲醇500ml/瓶 | 基础试剂
SJ2024395 | 冰醋酸500ml/瓶 | 基础试剂
SJ2024396 | ACT试剂 | 床旁检测
SJ2024397 | 伤寒、副伤寒及变形OX19、OX2、OXK诊断液(外斐氏试剂） | 手工法
SJ2024398 | 伤寒、副伤寒及变形OX19、OX2、OXK诊断液（肥达氏试剂） | 手工法
SJ2024399 | 马铃薯葡萄糖琼脂平板 | 辅助耗材
SJ2024400 | 沙保氏琼脂平板 | 辅助耗材
SJ2024401 | MH琼脂平板 | 辅助耗材
SJ2024402 | 隐球菌抗原检测试剂盒 | 胶体金免疫层析法
SJ2024403 | 异常糖链蛋白
SJ2024404 | HLA-B27基因分型检测试剂 | PCR-SSP法
SJ2024405 | SLCO1B1、APOE基因多态性检测试剂 | PCR荧光探针法
SJ2024406 | 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂 | 半导体测序法
SJ2024407 | 中性粒细胞碱性酸酶染色液（NAP) | 手工显微镜法
SJ2024408 | 人类MTHFR(C677T)基因多态性检测试剂盒（PCR-溶解曲线法） | PCR-溶解曲线法
SJ2024409 | 抗磷脂综合征IgG抗体测定试剂盒 | 流式荧光发光法
SJ2024410 | 抗磷脂综合征IgM抗体测定试剂盒
SJ2024411 | 玻璃盖玻片 | 基础耗材
SJ2024412 | 庚型肝炎病毒IGG抗体检测试剂盒 | 手工试剂
SJ2024413 | 分体包埋盒
QT01 | 氧气 | 40升/瓶
QT02 | 二氧化碳 | 40升/瓶
QT03 | 液氮 | 10升/瓶
QT04 | 氮气 | 40升/瓶
QT05 | 高纯氮气 | 40升/瓶
QT06 | 高纯氩气 | 40升/瓶
QT07 | 肺功能气体（四元） | 40升/瓶
QT08 | 混合气（6%CO2,5%O2,89%N2） | 40升/瓶
QT09 | 混合气（5%CO2,15%O2,平衡N2） | 40升/瓶
QT10 | 高纯乙炔气 | 40升/瓶
QT11 | 5个9二氧化碳 | 40升/瓶
QT12 | 氦气 | 2升/瓶
QT13 | 氩气 | 40升/瓶
QT14 | 乙炔 | 40升/瓶
QT15 | 瓶租
20231223 | 镜油 | 蔡司全自动染色体扫描分析系统Imger.Z2
20231246 | 白血病预后基因检测试剂盒 NPM1 | ABI荧光定量PCR仪
SJ202486 | 封管膜 | 可提供样本后处理系统配套使用
SJ202489 | CPG刺激因子 | 蔡司全自动染色体扫描分析系统Imger.Z2
HC2024174 | 盆底肌肉康复器 | /
HC2024178 | 涤纶心脏修补材料 | /