## 曾陆
曾陆光储电站2024年电气设备预防性试验（2023年12月30日投产）
单位：元
序号 | 电压等级或系统 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 110kV出线间隔 | 110kV电压互感器 | TYD4 | 1组
2 |  | 110kV避雷器 | YH10W-108/281 | 1组
3 |  | 110kV GIS断路器 |  | 1台
4 |  | 110kV GIS隔离开关 |  | 2台
5 |  | 110kV GIS电流互感器 | LMH-126 | 1组
6 | 110kV主变 | 主变 | SZ18-60000/110 | 1台
7 |  | 主变高压侧套管CT | LR-110 | 1组
8 |  | 主变低压侧避雷器 | YH5WZ-51/134配监测仪 | 1组
9 |  | 主变中性点套管CT | LRB-60 | 1组
10 |  | 主变中性点CT | LWZ-10 | 1组
|  | 主变中性点隔离开关 | GW13-72.5/630A | 1组
11 |  | 主变中性点避雷器 | YHW1.5-72/186 | 1台
12 | 35kV预制舱 | 35kV开关柜断路器 | LTK-40.5 | 7台
13 |  | 35kV开关柜电流互感器 | LZZBJ9-35 | 7组
14 |  | 35kV开关柜避雷器 | YH5WZ-51/134带（JCQ-C1） | 8组
15 |  | 35kV出线电缆 | ZRC-YJV22-26/35 | 6根
16 |  | 35kV母线 |  | 1
17 |  | 35kV母线电压互感器 | JDZX9-35 | 1组
20 | SVG | 隔离开关 | GW4-40.5DW | 1组
|  | 旁路开关 | ZW7-40.5 | 1台
21 |  | 电抗器 | CKGKL-40.5-248A-26mH | 1组
22 |  | 避雷器 | HY5WR-51/134 | 1组
24 | 35kV | 35kV接地站用变 | DKSC-800/37-315/0.4 | 1台
25 | 10kV | 10kV备用变 |  | 1台
26 | 0.4kV | 400V站用配电柜 |  | 1套
27 | 储能系统 | 储能系统35kV干式变压器 |  | 2台
28 |  | 储能系统负荷开关 |  | 2套
29 |  | 储能系统避雷器 |  | 2套
30 |  | 储能系统变流器 |  | 2套
31 | 35kV箱变 | 箱变 | S13-3150/35KV | 17台
32 |  | 高压侧断路器 | SEMZ-40.5E | 17台
|  | 高压侧电流互感器 | LFZB-40.5 | 17组
34 |  | 高压侧避雷器 | YH5WZ-51/134 | 17组
|  | 高压侧电缆 | ZRC-YJLHV23-26/35 | 25根
35 |  | 低压框架开关 |  | 17台
36 | 二次设备 | 110kV线路保护测控 | NSR304DA-G | 1套
37 |  | 主变保护测控 | PCS-9671GC | 1套
38 |  | 35kV母线保护装置 | PCS-915AL-GCN | 1套
39 |  | 故障录波装置 | WDGL-VI/A | 1套
40 |  | 35kV集电Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ线保护测控装置 | PCS-9611GL | 3套
41 |  | 35kV接地站用变保护测控装置 | PCS-9621GL | 1套
42 |  | 35kV SVG保护测控装置 | PCS-9631GLA | 1套
|  | 35kV储能Ⅰ线保护测控装置 | PCS-9611GL | 1套
|  | 防孤岛保护装置 | PCS-9617DG | 1套
|  | 失步解列装置 | PCS-993E | 1套
43 |  | 35kV箱变保护测控装置 | TLP800 | 17套
44 | 其它 | 直流系统蓄电池充放电试验 |  | 1组
总计 |  |  |  | / | /

## 田头
田头光伏电站2024年电气设备（2023年12月30日投产）
单位：元
序号 | 电压等级或系统 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 110kV出线间隔 | 110kV电压互感器 | TYD110/√3-0.01H | 1组
2 |  | 110kV避雷器 | JCQ-3 | 1组
3 |  | 110kV GIS断路器 | ZF48-CB | 1台
4 |  | 110kV GIS隔离开关 | ZF48-TDS | 2台
5 |  | 110kV GIS电流互感器 | 电磁式 | 1套
6 | 110kV主变 | 主变 | SZ-100000/110 | 1台
7 |  | 主变高压侧套管CT | LRB-110、LR-110、LRB-66 | 1组
8 |  | 主变低压侧避雷器 |  | 1组
9 |  | 主变中性点套管CT |  | 1组
10 |  | 主变中性点CT |  | 1组
|  | 主变中性点隔离开关 | GW13-72.5/630 | 1组
11 |  | 主变中性点避雷器 | HL5W-T2/186 | 1台
12 | 35kV预制舱 | 35kV开关柜断路器 | ZN85-40.5/1250 | 7台
13 |  | 35kV开关柜电流互感器 |  | 7组
14 |  | 35kV开关柜避雷器 | HY5WZ-51/134 | 8组
15 |  | 35kV出线电缆 |  | 6根
16 |  | 35kV母线 |  | 1
17 |  | 35kV母线电压互感器 |  | 1组
18 | SVG | 隔离开关 | GW4 | 1组
19 |  | 旁路开关 |  | 1台
20 |  | 电抗器 | CKGKL | 1组
21 |  | 避雷器 | HY5WR-51/134 | 1组
22 | 35kV | 35kV接地站用变 | AL-BNR-37kV | 1台
23 | 10kV | 10kV备用变 |  | 1台
24 | 0.4kV | 400V站用配电柜 |  | 1面
25 | 35kV箱变 | 箱变 | S18-3150/35KV | 26台
26 |  | 箱变 | S18-2500/35KV | 1台
27 |  | 箱变 | S18-1600/35KV | 1台
28 |  | 箱变 | S18-1250/35KV | 1台
29 |  | 箱变 | S18-1000/35KV | 1台
30 |  | 高压侧断路器 | VTZ1-40.5 | 30台
31 |  | 高压侧电流互感器 | LZZB | 30组
32 |  | 高压侧避雷器 | YH5WZ-51/134 | 30组
33 |  | 高压侧电缆 | 3×400 mm2三芯 | 38根
34 | 二次设备 | 110kV线路保护测控 |  | 1套
35 |  | 主变保护测控 | PCS-9705 | 1套
36 |  | 35kV母线保护装置 | PCS-915 | 1套
37 |  | 故障录波装置 | YS-900A-G | 1套
38 |  | 35kV集电I、II、III、IV线保护测控装置 | PCS-9611L | 4套
39 |  | 35kV接地站用变保护测控装置 | PCS-9621L | 1套
40 |  | 35kV SVG保护测控装置 | PCS-9611L | 1套
41 |  | 35kV母线保护测控装置 | PCS-9611L | 1套
42 | 其它 | 直流系统蓄电池 |  | 1组
总计 |  |  |  | / | /

## 泗港
泗港光储电站2024年电气设备预防性试验（2023年8月2日投产）
单位：元
序号 | 电压等级或系统 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 110kV出线间隔 | 110kV电压互感器 | TWD110 | 1组
2 |  | 110kV避雷器 | YH10W-102/266W | 1组
3 |  | 110kV GIS断路器 | 126KV,2000A,40KA | 1
4 |  | 110kV GIS隔离开关 | 126KV,2000A,40KA | 2
5 |  | 110kV GIS电流互感器 | 800-1600/1A | 1
6 | 110kV主变 | 主变 | SZ11-50000/110 | 1台
7 |  | 主变高压侧套管CT | 400-800/1A | 1组
8 |  | 主变低压侧避雷器 | YH5WZ-51/134含在线监测仪 | 1组
9 |  | 主变中性点套管CT | 200-400/1A | 1组
10 |  | 主变中性点CT | LWZ-10 | 1组
|  | 主变中性点隔离开关 | GW13-72.5 | 1组
11 |  | 主变中性点避雷器 | YHW1.5-72/186 | 1台
12 | 35kV预制舱 | 35kV开关柜断路器 | CVG-40.5/630A-31.5KA | 7台
13 |  | 35kV开关柜电流互感器 | LZZBJ9-35 | 7组
14 |  | 35kV开关柜避雷器 | HY5WZ-51-134 | 7组
15 |  | 35kV出线电缆 | ZRC-YJV22-26/35 | 6根
16 |  | 35kV母线 | TMY-80*8 | 1
17 |  | 35kV母线电压互感器 | JDZX9-35 | 1组
20 | SVG | 隔离开关 | GW4-40.5DW | 1组
|  | 旁路开关 | ZW7-40.5 | 1台
21 |  | 电抗器 | LNGKL-35 | 1组
22 |  | 避雷器 | HY5WR-51/134 | 1组
24 | 35kV | 35kV接地站用变 | DKSC-900/37-500/0.4 | 1台
25 | 10kV | 10kV备用变 |  | 1台
26 | 0.4kV | 400V站用配电柜 |  | 1套
27 | 储能系统 | 储能系统35kV变压器 | S11-2500/37 | 2台
28 |  | 储能系统负荷开关 | 40.5/630-31.5kA | 2套
29 |  | 储能系统避雷器 | YH5WZ-51 | 2套
30 |  | 储能系统变流器 | BCS1250K-B-HUD | 2套
31 | 35kV箱变 | 箱变 | ZGS11-Z.G-3150/35 | 3台
32 |  | 高压侧负荷开关 | BYF312-35/630-20-11 | 3台
|  | 高压侧电流互感器 | LFZB-40.5 | 3组
34 |  | 高压侧避雷器 | YH5WZ-51/134 | 3组
|  | 高压侧电缆 | ZC-YJV22-26/35 | 3根
|  | 隔离开关 | CN27-40.5D/630-50 | 3台
35 |  | 低压框架开关 | HNW3-32HU2/3P | 3台
36 | 二次设备 | 110kV线路保护装置 | PCS-915AL-G NSR-304A-G | 2套
|  | 110kV线路测控装置 | PCS-9705-G | 1套
37 |  | 主变保护装置 | PCS-978T1-G PCS-9705-G | 2套
|  | 主变非电量保护装置 | PCS-9661C | 1套
38 |  | 35kV母线保护装置 | PCS-915AL-G | 1套
|  | 公用测控装置 | PCS-9705GTE | 1套
39 |  | 故障录波装置 | WDGL-VI-G | 1套
40 |  | 35kV集电Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ线保护测控装置 | PCS-9611GL | 各1套
41 |  | 35kV接地站用变保护测控装置 | PCS-9621GL | 1套
42 |  | 35kV SVG保护测控装置 | PCS-9631GLA | 1套
|  | 35kV储能Ⅰ线保护测控装置 | PCS-9611GL | 1套
|  | 防孤岛保护装置 | PCS-9617DG | 1套
|  | 失步解列装置 | PCS-993E | 1套
|  | 继电保护及故障保护子站装置 | PPC9798A-11 | 1套
43 |  | 35kV箱变保护测控装置 | SunTpo630-630-3d3h | 3套
44 | 其它 | 直流系统蓄电池充放电 |  | 1
45 |  | 设备清扫 |  | 1
总计 |  |  |  | / | /

## 大阿
大阿光伏电站2024年电气设备预防性试验（2023年04月30日投产）
单位：元
序号 | 电压等级或系统 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 35kV预制舱 | 35kV开关柜断路器 | ZN85-40.5P/1250 31.5KA | 4台
2 |  | 35kV开关柜电流互感器 | LZZBJ9-35 | 12组
3 |  | 35kV开关柜避雷器 | YH5WZ-51/134 | 4组
4 |  | 35kV出线电缆 | YJV22-26/35 | 9根
5 |  | 35kV母线 | 35kV | 1组
6 |  | 35kV母线电压互感器 | JDJ-40.5、JDZ9-35 | 4组
7 |  | 35kV零序互感器 | LKZB-0.5 | 4组
8 | 35kV SVG | 隔离开关 | GN27-40.5/630A | 1台
9 |  | 电抗器 | LKGKL-35 | 3台
10 | 35kV 接地站用变 | 干式接地变压器 | DKSC-800/37-200/0.4 | 1台
11 |  | 消弧线圈 | XHDCZ-630/37 | 1台
12 |  | 真空有载分接开关 | BPKI200-35/85 | 1台
13 |  | 隔离刀闸 | GN19-40.5/630A | 1台
14 |  | 高压避雷器 | YH5WZ-51/134 | 1台
16 |  | 电压互感器 | JDZX9-35 | 1套
17 |  | 电流互感器 | LQZJ4-0.66 | 1只
18 | 10kV | 10kV备用变 | S11-200kVA 10kV/0.4kV | 1台
19 | 0.4kV | 400V站用配电柜 |  | 1套
20 | 35kV箱变 | 35kV 干式变压器 | SCB11-3150kVA | 2台
21 |  | 35kV 干式变压器 | SCB11-2500kVA | 2台
22 |  | 35kV 干式变压器 | SCB11-2000kVA | 2台
23 |  | 负荷开关 | FZRN□-31.5电操 | 6台
24 |  | 高压避雷器 | YH5WZ-51/134 | 6组
25 |  | 母线 | 35kV | 6段
26 | 二次设备 | 35kV母线保护装置 | PACS-5961AL-G-MX | 1套
27 |  | 故障录波装置 | 35kV电压等级 | 1套
28 |  | 35kV集电Ⅰ线保护测控装置 | PACS-5711A-G | 1套
29 |  | 35kV接地站用变保护测控装置 | PACS-5747A-G | 1套
30 |  | 35kV SVG保护测控装置 | PACS-5711A-G | 1套
31 |  | 防孤岛保护装置 | PACS-5535 | 1套
32 |  | 频率电压紧急控制装置 | PACS-5533 | 1套
33 | 其它 | 直流系统蓄电池组 | 200AH，104只 | 1组
总计 |  |  |  | / | /

## 九连岗
九连岗光伏电站2024年电气设备预防性试验（2021年03月投产）
单位：元
序号 | 电压等级或系统 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 110kV | 110kV线路避雷器 | Y10W-102/266 | 1组
2 |  | 110kV主变中性点避雷器 | YH1.5W-72/186 | 1台
3 |  | 110kV有载调压油浸式主变压器 | SZ11-50000/115 | 1台
4 | 35kV | 主变低压侧35kV避雷器 | HY5WZ-51/134 | 1组
5 |  | SVG本体35kV避雷器 | HY5WR-51/134 | 1组
6 |  | SVG本体35kV隔离开关 | GW4-40.5D | 1组
7 | 二次设备 | 220V直流系统蓄电池组 | DJ250,250Ah，104只 | 1组
总计 |  |  |  | / | /

## 分布式
分布式项目
单位：元
序号 | 电压等级或系统 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |  | 单价 | 合价
1 | 10kV | 箱变 | SCB13-2000 | 2台 | 赣州工业化项目
2 | 10kV | 电力高压电缆 |  | 4根
3 | 10kV | 高压真空开关 |  | 3台
4 | 10kV | 保护装置 |  | 3套
5 | 10kV | 箱变 | SCB13-2000 | 5台 | 宜丰工业园
6 | 10kV | 电力高压电缆 |  | 9根
7 | 10kV | 高压真空开关 |  | 6台
8 | 10kV | 保护装置 |  | 6套
9 | 10kV | 箱变 | SCB11-2500 | 2台 | 崇义关田工业园
10 | 10kV | 电力高压电缆 |  | 4根
11 | 10kV | 高压真空开关 |  | 3台
12 | 10kV | 保护装置 |  | 3套
13 | 10kV | 安全工器具（绝缘手套2双、绝缘靴2双、验电器1个） |  | 3套 | 以上各项目1套
总计 |  |  |  | / | / | /