## 开标项目
耗材目录编号 | 需要的耗材名称 | 主要性能要求 | 品牌制造商 | 科室或其他要求
HC2024389 | HC2024389-无创呼吸机吸氧面罩及管路配件 |  | 适用于凯迪泰无创呼吸机（ 型号：FLEXO ST30） | 呼吸与危重症医学科、老年科、VIP
HC2024390 | HC2024390-吻合口加固修补片 | 配合吻合器用于吻合部位的加固使用 |  | 肝胆外科/胸外科
HC2024391 | HC2024391-医用几丁糖 | 2ml/支等各规格，适用于外伤性或退变性骨关节炎 |  | 骨科
HC2024393 | HC2024393-颈椎前路融合器/固定夹 | 适用于骨科微创手术，“插片式”零切迹固定产品 |  | 骨科
HC2024394 | HC2024394-血液透析滤过器 | 1、膜面积≥1.8㎡，超滤系数＞60ml/h/mmHg 2、需提供适配机型配件作为伴随服务 | 适用于B.Braun 血液透析机 710200T、 费森尤斯 血液透析机 4008S、 尼普洛 血液透析机 NCU-18、 B.Braun 血液透析滤过机 710207T、 费森尤斯 血液透析设备 4008S Version V10 、 GAMBRO 血透机(HDF) AK200 等设备 | 血液净化中心
HC2024397 | HC2024397- 一次性肌电图针电极 | 针长35mm-40mm；针径0.34—0.41mm等 |  | 肌电图、脑电图室
HC2024398 | HC2024398-即时3D打印医用高分子夹板 | 1、颗粒型；2、需提供即时3D外固定打印机作为伴随服务 |  | 骨科
HC2024399 | HC2024399-人工耳蜗植入体 | 无需手术取出磁铁可行1.5T及3.0T磁共振检查 |  | 耳鼻咽喉头颈外科
HC2024400 | HC2024400-医用导电膏 | 糊状导电膏，用于到电极帽做床边脑电图 |  | 神经内科
HC2024401 | HC2024401-无纺布穴位空白帖 | 7*7cm（内径3cm）等 |  | 全院
HC2024402 | HC2024402-一次性可吸收性外科缝线 | 适用于穴位埋线治疗 |  | 中医科
HC2024403 | HC2024403-一次性埋线针 | 适用于穴位埋线治疗 |  | 中医科
HC2024404 | HC2024404-一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml（针头长度4cm等各规格） |  | 皮肤科门诊、眼科
HC2024405 | HC2024405-眼科专用手术刀 | 侧切刀15°、矛型穿刺刀1.2、隧道刀3.0、月型刀 2.2mm等 |  | 眼科
HC2024406 | HC2024406-细菌过滤器 | 肺功能专用 | 适用于德国耶格和德国康讯肺功能仪 | 肺功能检查室
HC2024407 | HC2024407-一次性使用眼内激光光纤探针 |  | 适用于同科林激光光凝仪 （型号： OcuLight GL） | 眼科
HC2024408 | HC2024408-术中支架系统 | 支架人工血管直径28mm,26mm，长度120mm等规格，适用于常规介入无法治疗的复杂主动脉夹层等手术治疗 |  | 心脏大血管外科
HC2024409 | HC2024409-人工血管 | 直管直径8mm、24mm、26mm、28mm、30mm，长度：30mm等各规格 |  | 心脏大血管外科
HC2024410 | HC2024410-人工血管 | Y管直径16mm,分支直径9mm，长度40mm等各规格 |  | 心脏大血管外科
HC2024411 | HC2024411-套扎器 | 适用于食管胃底静脉曲张出血药物止血无效者或者预防既往有食管静脉曲张破裂出血史者的再出血以及Ⅱ、Ⅲ期以内痔为主的痔疮。 | 适用于市面各种消化内镜 | 消化内镜中心
HC2024426 | HC2024426-无菌保护套 | 1、120*200cm、120*130cm等各规格 2、适用于手术显微镜等使用 |  | 外科手术室
HC2024427 | HC2024427-脑棉片 | 1、2.5cm×8cm左右 2、X光钡线 |  | 外科手术室
HC2024428 | HC2024428-穿刺针 | 血管系统的穿刺 |  | 介入室
HC2024429 | HC2024429-导引导管 | 6F（外周介入产品） |  | 神经介入使用
HC2024430 | HC2024430-带锁鞘 |  |  | 心血管内科
HC2024431 | HC2024431-一次性使用压力监测传感器 | 动脉压力监测用 |  | 介入室
HC2024432 | HC2024432-TIPS覆膜支架系统 |  |  | 消化内科
HC2024433 | HC2024433-经颈静脉肝内穿刺器械 |  |  | 消化内科
HC2024434 | HC2024434-导管切开刀 | 适用于左束支起搏器安置时传送导管的切开 |  | 心血管内科
HC2024435 | HC2024435-传送导管 | 1、能与导管切开刀配套 2、适用于左束支术式 |  | 心血管内科
HC2024436 | HC2024436-左心部长鞘 | 适用于目前我院中选国家集采产品美敦力和雅培的CRT和CRT-D起搏器左室电极 |  | 心血管内科
HC2024437 | HC2024437-一次性脑科手术用球囊导管套件 | 适用于需要脑组织牵开的神经外科手术等，如三叉神经痛等 规格要求牵开直径：8±2mm，总长：50±1cm，注射器标称容量：1ml，充盈量：≤1ml等 |  | 疼痛科、神经外科
HC2024438 | HC2024438-石膏衬垫 | 1、150mmX4500mm、200cmX15cm等规格 2、石膏棉纸（纯棉） |  | 骨科
HC2024439 | HC2024439-理疗用电极 | 适用于产科无痛分娩导乐仪 | 适用于产科无痛分娩导乐仪 | 产科
HC2024440 | HC2024440-血栓抽吸导管 | 适用冠脉血栓抽吸 |  | 心血管内科
HC2024441 | HC2024441-乳房假体 | 圆形/水滴形等各规格 |  | 乳腺外科、整形外科
HC2024442 | HC2024442-乳房补片 | 各规格 |  | 乳腺外科
HC2024443 | HC2024443-一次性活检针及附件 | 全自动活检针（18G*250MM)、腔内穿刺架 | 适用于彩超仪1202flexFCOUS400的探头（型号BK8818) | 腔镜诊疗诊疗室
HC2024444 | HC2024444-骨盆底修复网片 | 适用于骨盆底缺陷的修复 |  | 妇科
HC2024445 | HC2024445-贮氧面罩 | 1、带储氧袋 2、面罩和储氧袋之间有单向阀 |  | 全院
HC202487 | HC202487-主动脉自膨支架 | 直径≥14mm,0.035系统 |  | 血管外科
XS202442 | XS202442-络合碘溶液 | 100ml/瓶
XS202443 | XS202443-醋酸白抑菌液 | 100ml/瓶
XS202444 | XS202444-过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 | 1、适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的监测 2、需配比色卡
XS202445 | XS202445-医用保湿剂（泡沫型） | 适用于各种隔夜的复用医疗器械清洗前的预处理（术后保湿）
XS202446 | XS202446-除颤仪打印纸 | 适用于深圳迈瑞：BeneHeart D3、飞利浦金科威：Efficia DFM100等除颤仪
XS202447 | XS202447-过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 1、管腔及非管腔器械型 2、20-30分钟内出生物监测的结果 3、菌片菌落数要≥1.0*10^6 4、应符合《国标27955-2020版过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求》中附录B的要求 5、需配比色卡 6、配套阅读器，打印机作为伴随服务 | 生物阅读器 | 根据“国标27955-2020版过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求”，灭菌管腔器械时使用管腔生物PCD或使用等同于管腔生物PCD的验证装置进行监测，灭菌非管腔器械时应使用非管腔生物监测包进行监测。
XS202448 | XS202448-高温封口测试卡 | 用于监测医用封口机在塑封纸塑包装袋(塑封压力蒸汽、环氧乙烷纸塑包装袋)时的封口质量
XS202449 | XS202449-低温封口测试卡 | 适用于监测医用封口机在塑封过氧化氢低温等离子包装袋时的封口质量
XS202450 | XS202450-医用吸水布 | 各规格
202311-xs02 | 202311-xs02-消毒湿巾 |  |  | 1.符合《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979-2002)、《消毒产品卫生安全评价技术要求》(WS628-2018),消字号产品，有完善的第三方杀菌检测报告。 2.适用于物体表面、手及皮肤的日常清洁杀菌。主要成分：复合双链季铵盐化合物。 3.不含酒精，安全无毒、无刺激、无腐蚀；杀菌谱广，除了能够杀灭医疗环境中常见的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌和铜绿假单胞菌等外，还可杀灭新型冠状病毒、诺如病毒和脊髓灰质炎等致病菌。 4.产品质量稳定，开封有效期长。 5.为阳离子表面活性剂，杀菌同时更有利于物体表面的清洁，同时应具有持续杀菌的功效，保证6小时以上的抑菌效果。