**动力车间电能表改造项目**

**询比公告**

 依据江西晶昊盐化有限公司采购计划，对动力车间点能表改造项目进行询比采购，欢迎合格的报价方前来参加。

**一、设备维修项目清单:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位** | **项目名称** | **改造项目清单** | **数量** | **备注** | **项目类别** |
| 动力车间 | 电能表改造项目 | 电能表 | 24 | 威胜DTZ341 0.5S级 | 包工包料 |
| 数据采集终端 | 1 | 威胜WFET-3000 |
| 电线电缆、线管 | / | / |
| 设备安装调试 | / |  |

**二、项目相关要求及说明**

（一）报价方基本资格条件

1、具有独立法人资格，营业执照的主营业务包含电气设备安装调试业务；

2、具备电气设备承装(修、试)电力设施许可证三级及以上资质。

3、提供近3年来（2021年1月至今）本项目类似电能表安装调试的业绩。

4、提供本项目改造方案。

#### （二）询比相关情况说明：

1、工作内容及要求：

（1）按要求采购相关设备及电缆、线管等材料，完成设备安装及布线电缆敷设等；

（2）项目现场42台电能表接入数据采集终端；

（3）现场安装调试，42台电表数据全部接入南瑞后台及公司智慧工厂系统。

参与报价的报价人根据表格内容及询比公告要求进行报价（可以附相关报价说明），需列出分项报价及项目总价。

2、该项目为包工包料工程，报价人所报价格中需包含设备材料费、辅材费、安装调试费、税费等各项费用。

3、报价文件要求：

（1）本次报价为一次性报价，只允许有一个报价，多个报价的将不被接受。报价包括：设备材料费、调试费、增值税费等费用。

（2）报价单位需提交一份报价函。

报价文件均为电子版，报价人需按要求将报价文件上传至指定网站（详见“参与方式”）。报价单位的报价文件将作为合同的组成部分，并提供报价表和报价明细表（要详细到设备及其辅材等的单价），报价表要经法定代表人或其授权代表签字或盖章。

报价文件至少包括：**营业执照（复印件）、资质文件、业绩文件、改造方案、报价函及分项报价表、廉洁承诺书。**

以上文件需加盖报价人单位公章。

（3）报价单位需提交一份廉洁承诺书（投标人）。

廉洁承诺书（投标人）见附件，承包人法定代表人或授权代理人需签名和加盖单位公章。

4、项目时间：初步安排在8月20日-27日之间，报价人确认为服务方后，及时采购相关设备材料，在接到采购人进场通知后，1-3个日历天内进场服务（特殊情况除外）。

5、付款方式：设备验收标准为“合格”，即设备运行各项参数满足现场使用要求，数据能正常上传至公司南瑞后台及智慧工厂系统。

设备正常运行7个工作日后双方办理最终验收，验收合格且报价人出具全额13%增值税专用发票后，采购人支付70%付款，剩余30%为质保金，最终验收后1年内无质量问题支付。

6、报价人如对本次询比价进行报价，即表示认可采购人提出的要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该报价人将被记入不诚信供应商名单，在今后规定的时间内不得参与采购人组织的任何招标活动。

7、该项目的招标控制价为144000元，若报价人所报价格超过控制价，将被确定为无效报价。本项目评比方法为最低价法，采购人组织比价评定小组对收到的合格报价文件组织评审，拟定成交供应商。

**三、参与方式**

（一）有意向的报价方可在北京时间【2024年8月11日】17:30前登录“江西省国有企业采购交易服务平台”（https://www.jxgqcg.com）或“精彩纵横云采购平台”（https://www.yingcaicheng.com）询比项目公告查看页面点击“立即参加”，并按项目要求上传审核材料（如项目需进行报名审核）。请未注册的报价方及时办理注册审核，注册咨询电话：400-8566-100，因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的，责任自负。

（二）报价方需完整填写报价信息，须在报价截止时间前提交报价（如项目有要求则需按要求上传响应文件），逾期责任自负。

（三）具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站（https://www.yingcaicheng.com）查看 帮助专区”；平台相关问题也可拨打咨询电话：400-8566-100。

**四、联系方式**

采购人名称：【江西晶昊盐化有限公司】

地址：江西省宜春市樟树市盐化大道武夷路

联系人：胡先生

联系电话：18379062408