## 赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备采购询价通知书

江西省赣抚尾闾整治有限公司以公开询价方式进行以下赣江下游尾闾综合整治工程金结材料及设备采购询价，欢迎符合资格要求的潜在供应商积极参加，密封提交报价文件。

一、项目名称：赣江下游尾闾综合整治工程金结材料及设备询价

二、报价截止时间及报价文件邮寄地点：

1、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2024年09月30日17：00时。

2、报价文件邮寄地点：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司，周先生，17770070726。

3、所有报价在报价截止时间后统一由监督人员开启。

三、采购项目内容及要求：

| 序号 | 材料名称/设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主支枢纽 |  |  |  |
| 14 | 电气二次设备及安装工程 |  |  |  |
| 14.1 | 泄水闸 |  |  |  |
| 14.1.1 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |
| 14.1.1.1 | 主控层 |  |  |  |
| 14.1.1.1-1 | 主操作员工作站 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |
| 14.1.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 100M/1000M，不少于32电口，4光口 | 套 | 2 |
| 14.1.1.1-4 | 主机加固 | 主机防护软件 | 套 | 2 |
| 14.1.1.1-5 | 纵向加密认证 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-6 | 入侵防御系统 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-7 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-8 | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-9 | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-10 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1 |
| 14.1.1.1-11 | 对时装置 |  | 台 | 1 |
| 14.1.1.1-12 | 控制台及电脑桌 | 两坐席 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-13 | 系统软件 |  | 套 | 1 |
| 14.1.1.2 | LCU |  |  |  |
| 14.1.1.2-1 | PLC | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |
| 14.1.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  | 套 | 1 |
| 14.1.1.2-3 | 触摸屏 | 10.4英寸 | 套 | 1 |
| 14.1.1.2-4 | 柜体及附件 |  | 项 | 1 |
| 14.1.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |
| 14.1.2.6 | 大屏幕投影 |  |  |  |
| 14.1.2.6-1 | 大屏幕 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |
| 14.1.3 | 泄水闸通信系统 |  |  |  |
| 14.1.3.1 | 电话通信 |  |  |  |
| 14.1.3.1-1 | 主控部分 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-2 | 电话分机 |  | 部 | 20 |
| 14.1.3.1-3 | 调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-4 | 录音系统 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-5 | 外围设备 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-6 | 通信电线和电缆 | 通信电线：ZR-HBV－2×0.5 通信电缆：WDZB-HYJYP3－30×2×1.0 | 米 | 5000 |
| 14.1.3.1-7 | 附件及工器具 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |
| 14.1.3.2 | 有线广播 |  |  |  |
| 14.1.3.2-1 | 有线广播主机 | 1000W | 套 | 1 |
| 14.1.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  | 套 | 1 |
| 14.1.3.2-3 | 扬声器 | 100W | 套 | 4 |
| 14.1.3.2-4 | 有线广播电缆 |  | 米 | 3000 |
| 14.1.3.2-5 | 附件及工器具 |  | 项 | 1 |
| 14.1.4 | 直流系统 |  |  |  |
| 14.1.4.1-1 | 泄水闸直流系统 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |
| 14.1.6 | 水情测报 |  |  |  |
| 14.1.6.1 | 水位站建筑工程 |  |  |  |
| 14.1.6.1-1 | 立杆及机箱架 |  | 套 | 4 |
| 14.1.6.1-2 | 水尺 |  | 只 | 24 |
| 14.1.6.1-3 | 水准点 | 含基本水准点、校核水准点 | 个 | 12 |
| 14.1.6.2 | 水文站建筑工程 |  |  |  |
| 14.1.6.2-1 | 立杆及机箱架 |  | 套 | 6 |
| 14.1.6.2-2 | 水尺 |  | 只 | 48 |
| 14.1.6.2-3 | 水准点 | 含基本水准点、校核水准点 | 个 | 18 |
| 14.1.6.5 | 水文站设备ADCP |  |  |  |
| 14.1.6.5.12 | 水文站供电设施 |  |  |  |
| 14.1.6.5.12-1 | 充电控制器 | 配套40W硅太阳电池组件 | 套 | 3 |
| 14.1.6.6 | 水文站不带ADCP |  |  |  |
| 14.1.6.6.11 | 水文站供电设施 |  |  |  |
| 14.1.6.6.11-1 | 充电控制器 | 配套40W硅太阳电池组件 | 套 | 3 |
| 14.1.6.7 | 中心站设备 |  |  |  |
| 14.1.6.7.8 | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 |  |  |  |
| 14.1.6.7.8-1 | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 | UPS类型：在线式UPS； 容量：3kVA； 输入电压：118V～300V AC； 输出电压：220VAC(±1％)； 电池性能：全密封免维护； 备用时间：8h(满载时)； 转换时间：零中断； 超载能力：105%～130%10min，130%以上1min； 通信原理：RS-232＋Intelligent slot； 智能接口：具有智能RS232数据通信接口，支持计算机管理、查询报警功能； 保护装置：输出隔离、输出短路保护、高压浪涌吸收。 | 套 | 1 |
| 14.1.6.7.11 | 软件 |  |  |  |
| 14.1.6.7.11-1 | 软件 | 包括数据接收系统、水情数据查询、洪水预报及信息服务 | 套 | 1 |
| 14.2 | 船闸 |  |  |  |
| 14.2.1 | 调度管理系统 |  |  |  |
| 14.2.1.2 | 应用软件 |  |  |  |
| 14.2.1.2.1 | 船闸智能调度系统 |  |  |  |
| 14.2.1.2.1-1 | 船闸智能调度系统应用软件 | 定制软件 | 套 | 1 |
| 14.2.2 | 计算机监控系统 |  |  |  |
| 14.2.2.1 | 1#船闸计算机监控 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1 | 集中管理控制层 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1 | 管理 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1-1 | 管理及通信服务器 | 本线船闸的运行管理，含软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-1-2 | 通航计划工作站 | 含软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2 | 控制 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-1 | 操作员工作站 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |
| 14.2.2.1-1-2-2 | 工程师站 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-3 | 便携机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-4 | 打印机 | A3激光打印机 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-5 | UPS不间断电源 20kVA/1h | 自带蓄电池 | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-6 | 设备机柜 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |
| 14.2.2.1-1-2-7 | 控制台 | 含5把座椅 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-8 | 电缆/网线 |  | km | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-9 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.2.1-2 | 网络及安全设备 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-1 | 管理交换机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-2 | 集控交换机 | 单环网 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-3 | 现地接入交换机 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 7 |
| 14.2.2.1-2-4 | 单向网闸 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-5 | 防火墙 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-6 | 下一代防火墙 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-7 | 其他安全装置 | 含入侵防御/日志审计等/杀毒软件 | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-2-8 | 24芯单模铠装光缆 |  | km | 6 |
| 14.2.2.1-2-9 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1 |
| 14.2.2.1-2-10 | 控制电缆和信号电缆 |  | km | 0.5 |
| 14.2.2.1-3 | 现地控制层 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1 | 变电所现地控制设备 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-1 | 变电所公用LCU柜 | 含双PLC／操作面板HMI／交直流电源等 | 个 | 1 |
| 14.2.2.1-3-1-2 | 控制电缆和信号电缆 |  | km | 7 |
| 14.2.2.1-3-1-3 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.3 |
| 14.2.2.1-4 | 水位检测装置 | 上下闸首各2套，含全套安装辅件 | 套 | 4 |
| 14.2.2.2 | 2#船闸计算机监控 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1 | 集中管理控制层 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-1 | 操作员工作站 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |
| 14.2.2.2-1-2 | 工程师站 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1-3 | 便携机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1-4 | 打印机 | A3激光打印机 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1-5 | 液晶组合显示大屏 | 与视频图像监视系统共用 | 套 | 1 |
| 14.2.2.2-1-6 | UPS不间断电源 20kVA/1h | 自带蓄电池 | 套 | 1 |
| 14.2.2.2-1-7 | 设备机柜 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |
| 14.2.2.2-1-8 | 控制台 | 含5把座椅 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1-9 | 电缆/网线 |  | km | 1 |
| 14.2.2.2-1-10 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.2.2-2 | 网络及安全设备 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-1 | 管理交换机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-2-2 | 集控交换机 | 单环网 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-2-3 | 现地接入交换机 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 4 |
| 14.2.2.2-2-4 | 单向网闸 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-2-5 | 防火墙 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-2-6 | 下一代防火墙 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-2-7 | 其他安全装置 | 含入侵防御/日志审计等/杀毒软件 | 套 | 1 |
| 14.2.2.2-2-8 | 24芯单模铠装光缆 |  | km | 6 |
| 14.2.2.2-2-9 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1 |
| 14.2.2.2-2-10 | 控制电缆和信号电缆 |  | km | 0.5 |
| 14.2.2.2-3 | 水位检测装置 | 上下闸首各2套，含全套安装辅件 | 套 | 4 |
| 14.2.3 | 视频图像监视 |  |  |  |
| 14.2.3.1 | 1#船闸视频图像监视 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1 | 终端设备 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-1-2 | 视频应用工作站 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-1-3 | 网络硬盘录像机 | 含硬盘 | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-1-4 | LED显示大屏 | 2×1块，78英寸 | 套 | 1 |
| 14.2.3.1-1-5 | 大屏拼控制器 |  | 套 | 1 |
| 14.2.3.1-1-6 | 应用软件 |  | 项 | 1 |
| 14.2.3.1-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |
| 14.2.3.1-1-8 | 设备机柜 | 含电源 | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-1-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |
| 14.2.3.1-2 | 网络设备 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-1 | 中心网络交换机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-2-2 | 接入网络交换机 |  | 台 | 5 |
| 14.2.3.1-2-3 | 网络机箱 | 含UPS | 套 | 5 |
| 14.2.3.1-2-4 | 单模多芯光缆 | GYXTW-12B | km | 6 |
| 14.2.3.1-2-5 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1.5 |
| 14.2.3.1-2-6 | 控制电缆 |  | km | 1 |
| 14.2.3.1-2-7 | 电源电缆 |  | km | 2 |
| 14.2.3.1-2-8 | 其它传输设备 | 排线架、尾纤等 | 项 | 1 |
| 14.2.3.1-2-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.3.1-3 | 前端设备 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-1 | 室内球机 |  | 台 | 8 |
| 14.2.3.1-3-2 | 室外球机 |  | 台 | 10 |
| 14.2.3.1-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 10 |
| 14.2.3.1-3-4 | 设备机箱 | 含电源 | 套 | 18 |
| 14.2.3.1-3-5 | 专用安装杆 |  | 套 | 10 |
| 14.2.3.1-3-6 | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |
| 14.2.3.1-3-7 | 光端机 |  | 套 | 18 |
| 14.2.3.1-3-8 | 各类音视频/网络线缆 |  | km | 2 |
| 14.2.3.1-3-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |
| 14.2.3.2 | 2#船闸视频图像监视 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1 | 终端设备 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.2-1-2 | 视频应用工作站 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.2-1-3 | 网络硬盘录像机 | 含硬盘 | 台 | 1 |
| 14.2.3.2-1-4 | LED显示大屏 | 10m2 | 套 | 1 |
| 14.2.3.2-1-5 | 大屏拼控制器 |  | 套 | 1 |
| 14.2.3.2-1-6 | 应用软件 |  | 项 | 1 |
| 14.2.3.2-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |
| 14.2.3.2-1-8 | 设备机柜 | 含电源 | 台 | 1 |
| 14.2.3.2-1-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |
| 14.2.3.2-2 | 网络设备 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-1 | 中心网络交换机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.2-2-2 | 接入网络交换机 |  | 台 | 5 |
| 14.2.3.2-2-3 | 网络机箱 | 含UPS | 套 | 5 |
| 14.2.3.2-2-4 | 单模多芯光缆 | GYXTW-12B | km | 7 |
| 14.2.3.2-2-5 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1.5 |
| 14.2.3.2-2-6 | 控制电缆 |  | km | 1 |
| 14.2.3.2-2-7 | 电源电缆 |  | km | 2 |
| 14.2.3.2-2-8 | 其它传输设备 | 尾纤等 | 项 | 1 |
| 14.2.3.2-2-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.3.2-3 | 前端设备 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-1 | 室内球机 |  | 台 | 12 |
| 14.2.3.2-3-2 | 室外球机 |  | 台 | 13 |
| 14.2.3.2-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 13 |
| 14.2.3.2-3-4 | 设备机箱 | 含电源 | 套 | 25 |
| 14.2.3.2-3-5 | 专用安装杆 |  | 套 | 13 |
| 14.2.3.2-3-6 | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |
| 14.2.3.2-3-7 | 光端机 |  | 套 | 25 |
| 14.2.3.2-3-8 | 各类音视频/网络线缆 |  | km | 3 |
| 14.2.3.2-3-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 2 |
| 14.2.4 | 广播系统 |  |  |  |
| 14.2.4.1 | 1#船闸广播系统 |  |  |  |
| 14.2.4.1-1 | 网络音频服务器 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |
| 14.2.4.1-2 | 网络分区器 | 与网络音频服务器配套 | 台 | 1 |
| 14.2.4.1-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 台 | 1 |
| 14.2.4.1-4 | 号角型扬声器 | 15W含功放等 | 套 | 6 |
| 14.2.4.1-5 | 壁挂型高保真音箱 | 10W含功放等，含变电所2套/柴发1套 | 套 | 8 |
| 14.2.4.1-6 | 网络寻呼麦克风 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 4 |
| 14.2.4.1-7 | 光端机 |  | 对 | 14 |
| 14.2.4.1-8 | 专用杆 | 4.5米，直径114，厚度4，喷塑处理 | 套 | 6 |
| 14.2.4.1-9 | 电源电缆 |  | km | 2 |
| 14.2.4.1-10 | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |
| 14.2.4.1-11 | 网线 | STP-CAT6 | km | 2 |
| 14.2.4.1-12 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |
| 14.2.4.2 | 2#船闸广播系统 |  |  |  |
| 14.2.4.2-1 | 网络音频服务器 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |
| 14.2.4.2-2 | 网络分区器 | 与网络音频服务器配套 | 台 | 1 |
| 14.2.4.2-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 台 | 1 |
| 14.2.4.2-4 | 号角型扬声器 | 15W含功放等 | 套 | 6 |
| 14.2.4.2-5 | 壁挂型高保真音箱 | 10W含功放等 | 套 | 10 |
| 14.2.4.2-6 | 网络寻呼麦克风 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 4 |
| 14.2.4.2-7 | 光端机 |  | 对 | 16 |
| 14.2.4.2-8 | 专用杆 | 4.5米，直径114，厚度4，喷塑处理 | 套 | 6 |
| 14.2.4.2-9 | 电源电缆 |  | km | 2 |
| 14.2.4.2-10 | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |
| 14.2.4.2-11 | 网线 | STP-CAT6 | km | 2 |
| 14.2.4.2-12 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |
| 14 | 电气二次设备及安装工程 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |
| 14.1 | 泄水闸 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |
| 14.1.1 | 泄水闸计算机监控系统 | 100M/1000M，不少于32电口，4光口 | 套 | 2 |
| 14.1.1.1 | 主控层 | 主机防护软件 | 套 | 2 |
| 14.1.1.1-1 | 主操作员工作站 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-4 | 主机加固 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-5 | 纵向加密认证 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-6 | 入侵防御系统 | A3 | 台 | 1 |
| 14.1.1.1-7 | 防火墙 |  | 台 | 1 |
| 14.1.1.1-8 | 日志审计 | 两坐席 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-9 | 路由器 |  | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-10 | 网络激光打印机 |  |  |  |
| 14.1.1.1-11 | 对时装置 | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-12 | 控制台及电脑桌 |  | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-13 | 系统软件 | 10.4英寸 | 套 | 1 |
| 14.1.1.2 | LCU |  | 项 | 1 |
| 14.1.1.2-1 | PLC |  |  |  |
| 14.1.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  |  |  |
| 14.1.1.2-3 | 触摸屏 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |
| 14.1.1.2-4 | 柜体及附件 |  |  |  |
| 14.1.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |
| 14.1.2.6 | 大屏幕投影 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |
| 14.1.2.6-1 | 大屏幕 |  | 部 | 20 |
| 14.1.3 | 泄水闸通信系统 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1 | 电话通信 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-1 | 主控部分 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-2 | 电话分机 | 通信电线：ZR-HBV－2×0.5 通信电缆：WDZB-HYJYP3－30×2×1.0 | 米 | 5000 |
| 14.1.3.1-3 | 调度台 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |
| 14.1.3.1-4 | 录音系统 |  |  |  |
| 14.1.3.1-5 | 外围设备 | 1000W | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-6 | 通信电线和电缆 |  | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-7 | 附件及工器具 | 100W | 套 | 4 |
| 14.1.3.2 | 有线广播 |  | 米 | 3000 |
| 14.1.3.2-1 | 有线广播主机 |  | 项 | 1 |
| 14.1.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  |  |  |
| 14.1.3.2-3 | 扬声器 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |
| 14.1.3.2-4 | 有线广播电缆 |  |  |  |
| 14.1.3.2-5 | 附件及工器具 |  |  |  |
| 14.1.4 | 直流系统 |  | 套 | 4 |
| 14.1.4.1-1 | 泄水闸直流系统 |  | 只 | 24 |
| 14.1.6 | 水情测报 | 含基本水准点、校核水准点 | 个 | 12 |
| 14.1.6.1 | 水位站建筑工程 |  |  |  |
| 14.1.6.1-1 | 立杆及机箱架 |  | 套 | 6 |
| 14.1.6.1-2 | 水尺 |  | 只 | 48 |
| 14.1.6.1-3 | 水准点 | 含基本水准点、校核水准点 | 个 | 18 |
| 14.1.6.2 | 水文站建筑工程 |  |  |  |
| 14.1.6.2-1 | 立杆及机箱架 |  |  |  |
| 14.1.6.2-2 | 水尺 | 配套40W硅太阳电池组件 | 套 | 3 |
| 14.1.6.2-3 | 水准点 |  |  |  |
| 14.1.6.5 | 水文站设备ADCP |  |  |  |
| 14.1.6.5.12 | 水文站供电设施 | 配套40W硅太阳电池组件 | 套 | 3 |
| 14.1.6.5.12-1 | 充电控制器 |  |  |  |
| 14.1.6.6 | 水文站不带ADCP |  |  |  |
| 14.1.6.6.11 | 水文站供电设施 | UPS类型：在线式UPS； 容量：3kVA； 输入电压：118V～300V AC； 输出电压：220VAC(±1％)； 电池性能：全密封免维护； 备用时间：8h(满载时)； 转换时间：零中断； 超载能力：105%～130%10min，130%以上1min； 通信原理：RS-232＋Intelligent slot； 智能接口：具有智能RS232数据通信接口，支持计算机管理、查询报警功能； 保护装置：输出隔离、输出短路保护、高压浪涌吸收。 | 套 | 1 |
| 14.1.6.6.11-1 | 充电控制器 |  |  |  |
| 14.1.6.7 | 中心站设备 | 包括数据接收系统、水情数据查询、洪水预报及信息服务 | 套 | 1 |
| 14.1.6.7.8 | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 |  |  |  |
| 14.1.6.7.8-1 | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 |  |  |  |
| 14.1.6.7.11 | 软件 |  |  |  |
| 14.1.6.7.11-1 | 软件 |  |  |  |
| 14.2 | 船闸 | 定制软件 | 套 | 1 |
| 14.2.1 | 调度管理系统 |  |  |  |
| 14.2.1.2 | 应用软件 |  |  |  |
| 14.2.1.2.1 | 船闸智能调度系统 |  |  |  |
| 14.2.1.2.1-1 | 船闸智能调度系统应用软件 |  |  |  |
| 14.2.2 | 计算机监控系统 | 本线船闸的运行管理，含软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1 | 1#船闸计算机监控 | 含软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1 | 集中管理控制层 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1 | 管理 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |
| 14.2.2.1-1-1-1 | 管理及通信服务器 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-1-2 | 通航计划工作站 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2 | 控制 | A3激光打印机 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-1 | 操作员工作站 | 自带蓄电池 | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-2 | 工程师站 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |
| 14.2.2.1-1-2-3 | 便携机 | 含5把座椅 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-4 | 打印机 |  | km | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-5 | UPS不间断电源 20kVA/1h | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.2.1-1-2-6 | 设备机柜 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-7 | 控制台 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-8 | 电缆/网线 | 单环网 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-9 | 安装辅材 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 7 |
| 14.2.2.1-2 | 网络及安全设备 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-1 | 管理交换机 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-2 | 集控交换机 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-3 | 现地接入交换机 | 含入侵防御/日志审计等/杀毒软件 | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-2-4 | 单向网闸 |  | km | 6 |
| 14.2.2.1-2-5 | 防火墙 | STP-CAT6 | km | 1 |
| 14.2.2.1-2-6 | 下一代防火墙 |  | km | 0.5 |
| 14.2.2.1-2-7 | 其他安全装置 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-8 | 24芯单模铠装光缆 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-9 | 六类屏蔽网线 | 含双PLC／操作面板HMI／交直流电源等 | 个 | 1 |
| 14.2.2.1-2-10 | 控制电缆和信号电缆 |  | km | 7 |
| 14.2.2.1-3 | 现地控制层 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.3 |
| 14.2.2.1-3-1 | 变电所现地控制设备 | 上下闸首各2套，含全套安装辅件 | 套 | 4 |
| 14.2.2.1-3-1-1 | 变电所公用LCU柜 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-2 | 控制电缆和信号电缆 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-3 | 安装辅材 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |
| 14.2.2.1-4 | 水位检测装置 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2 | 2#船闸计算机监控 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1 | 集中管理控制层 | A3激光打印机 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1-1 | 操作员工作站 | 与视频图像监视系统共用 | 套 | 1 |
| 14.2.2.2-1-2 | 工程师站 | 自带蓄电池 | 套 | 1 |
| 14.2.2.2-1-3 | 便携机 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |
| 14.2.2.2-1-4 | 打印机 | 含5把座椅 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1-5 | 液晶组合显示大屏 |  | km | 1 |
| 14.2.2.2-1-6 | UPS不间断电源 20kVA/1h | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.2.2-1-7 | 设备机柜 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-8 | 控制台 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1-9 | 电缆/网线 | 单环网 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-1-10 | 安装辅材 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 4 |
| 14.2.2.2-2 | 网络及安全设备 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-2-1 | 管理交换机 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-2-2 | 集控交换机 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.2-2-3 | 现地接入交换机 | 含入侵防御/日志审计等/杀毒软件 | 套 | 1 |
| 14.2.2.2-2-4 | 单向网闸 |  | km | 6 |
| 14.2.2.2-2-5 | 防火墙 | STP-CAT6 | km | 1 |
| 14.2.2.2-2-6 | 下一代防火墙 |  | km | 0.5 |
| 14.2.2.2-2-7 | 其他安全装置 | 上下闸首各2套，含全套安装辅件 | 套 | 4 |
| 14.2.2.2-2-8 | 24芯单模铠装光缆 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-9 | 六类屏蔽网线 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-10 | 控制电缆和信号电缆 |  |  |  |
| 14.2.2.2-3 | 水位检测装置 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3 | 视频图像监视 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1 | 1#船闸视频图像监视 | 含硬盘 | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-1 | 终端设备 | 2×1块，78英寸 | 套 | 1 |
| 14.2.3.1-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 套 | 1 |
| 14.2.3.1-1-2 | 视频应用工作站 |  | 项 | 1 |
| 14.2.3.1-1-3 | 网络硬盘录像机 |  | km | 1 |
| 14.2.3.1-1-4 | LED显示大屏 | 含电源 | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-1-5 | 大屏拼控制器 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |
| 14.2.3.1-1-6 | 应用软件 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-1-8 | 设备机柜 |  | 台 | 5 |
| 14.2.3.1-1-9 | 安装附件 | 含UPS | 套 | 5 |
| 14.2.3.1-2 | 网络设备 | GYXTW-12B | km | 6 |
| 14.2.3.1-2-1 | 中心网络交换机 | STP-CAT6 | km | 1.5 |
| 14.2.3.1-2-2 | 接入网络交换机 |  | km | 1 |
| 14.2.3.1-2-3 | 网络机箱 |  | km | 2 |
| 14.2.3.1-2-4 | 单模多芯光缆 | 排线架、尾纤等 | 项 | 1 |
| 14.2.3.1-2-5 | 六类屏蔽网线 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.3.1-2-6 | 控制电缆 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-7 | 电源电缆 |  | 台 | 8 |
| 14.2.3.1-2-8 | 其它传输设备 |  | 台 | 10 |
| 14.2.3.1-2-9 | 安装附件 |  | 套 | 10 |
| 14.2.3.1-3 | 前端设备 | 含电源 | 套 | 18 |
| 14.2.3.1-3-1 | 室内球机 |  | 套 | 10 |
| 14.2.3.1-3-2 | 室外球机 |  | 套 | 1 |
| 14.2.3.1-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 18 |
| 14.2.3.1-3-4 | 设备机箱 |  | km | 2 |
| 14.2.3.1-3-5 | 专用安装杆 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |
| 14.2.3.1-3-6 | 拾音器及附件 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-7 | 光端机 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-8 | 各类音视频/网络线缆 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-3-9 | 安装附件 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.2 | 2#船闸视频图像监视 | 含硬盘 | 台 | 1 |
| 14.2.3.2-1 | 终端设备 | 10m2 | 套 | 1 |
| 14.2.3.2-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 套 | 1 |
| 14.2.3.2-1-2 | 视频应用工作站 |  | 项 | 1 |
| 14.2.3.2-1-3 | 网络硬盘录像机 |  | km | 1 |
| 14.2.3.2-1-4 | LED显示大屏 | 含电源 | 台 | 1 |
| 14.2.3.2-1-5 | 大屏拼控制器 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |
| 14.2.3.2-1-6 | 应用软件 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.2-1-8 | 设备机柜 |  | 台 | 5 |
| 14.2.3.2-1-9 | 安装附件 | 含UPS | 套 | 5 |
| 14.2.3.2-2 | 网络设备 | GYXTW-12B | km | 7 |
| 14.2.3.2-2-1 | 中心网络交换机 | STP-CAT6 | km | 1.5 |
| 14.2.3.2-2-2 | 接入网络交换机 |  | km | 1 |
| 14.2.3.2-2-3 | 网络机箱 |  | km | 2 |
| 14.2.3.2-2-4 | 单模多芯光缆 | 尾纤等 | 项 | 1 |
| 14.2.3.2-2-5 | 六类屏蔽网线 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.3.2-2-6 | 控制电缆 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-7 | 电源电缆 |  | 台 | 12 |
| 14.2.3.2-2-8 | 其它传输设备 |  | 台 | 13 |
| 14.2.3.2-2-9 | 安装附件 |  | 套 | 13 |
| 14.2.3.2-3 | 前端设备 | 含电源 | 套 | 25 |
| 14.2.3.2-3-1 | 室内球机 |  | 套 | 13 |
| 14.2.3.2-3-2 | 室外球机 |  | 套 | 1 |
| 14.2.3.2-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 25 |
| 14.2.3.2-3-4 | 设备机箱 |  | km | 3 |
| 14.2.3.2-3-5 | 专用安装杆 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 2 |
| 14.2.3.2-3-6 | 拾音器及附件 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-7 | 光端机 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-8 | 各类音视频/网络线缆 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |
| 14.2.3.2-3-9 | 安装附件 | 与网络音频服务器配套 | 台 | 1 |
| 14.2.4 | 广播系统 |  | 台 | 1 |
| 14.2.4.1 | 1#船闸广播系统 | 15W含功放等 | 套 | 6 |
| 14.2.4.1-1 | 网络音频服务器 | 10W含功放等，含变电所2套/柴发1套 | 套 | 8 |
| 14.2.4.1-2 | 网络分区器 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 4 |
| 14.2.4.1-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 对 | 14 |
| 14.2.4.1-4 | 号角型扬声器 | 4.5米，直径114，厚度4，喷塑处理 | 套 | 6 |
| 14.2.4.1-5 | 壁挂型高保真音箱 |  | km | 2 |
| 14.2.4.1-6 | 网络寻呼麦克风 | GYXTW-12B | km | 3 |
| 14.2.4.1-7 | 光端机 | STP-CAT6 | km | 2 |
| 14.2.4.1-8 | 专用杆 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |
| 14.2.4.1-9 | 电源电缆 |  |  |  |
| 14.2.4.1-10 | 光缆 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |
| 14.2.4.1-11 | 网线 | 与网络音频服务器配套 | 台 | 1 |
| 14.2.4.1-12 | 安装辅材 |  | 台 | 1 |
| 14.2.4.2 | 2#船闸广播系统 | 15W含功放等 | 套 | 6 |
| 14.2.4.2-1 | 网络音频服务器 | 10W含功放等 | 套 | 10 |
| 14.2.4.2-2 | 网络分区器 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 4 |
| 14.2.4.2-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 对 | 16 |
| 14.2.4.2-4 | 号角型扬声器 | 4.5米，直径114，厚度4，喷塑处理 | 套 | 6 |
| 14.2.4.2-5 | 壁挂型高保真音箱 |  | km | 2 |
| 14.2.4.2-6 | 网络寻呼麦克风 | GYXTW-12B | km | 3 |
| 14.2.4.2-7 | 光端机 | STP-CAT6 | km | 2 |
| 14.2.4.2-8 | 专用杆 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |
| 14.2.4.2-9 | 电源电缆 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |
| 14.2.4.2-10 | 光缆 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |
| 14.2.4.2-11 | 网线 | 100M/1000M，不少于32电口，4光口 | 套 | 2 |
| 14.2.4.2-12 | 安装辅材 | 主机防护软件 | 套 | 2 |
| 2 | 南支枢纽 |  |  |  |
| 14 | 电气二次设备及安装工程 |  |  |  |
| 14.1 | 泄水闸 |  |  |  |
| 14.1.1 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |
| 14.1.1.1 | 主控层 |  |  |  |
| 14.1.1.1-1 | 主操作员工作站 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |
| 14.1.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 100M/1000M，带24电口，4光口 | 套 | 2 |
| 14.1.1.1-4 | 主机加固 | 主机防护软件 | 套 | 2 |
| 14.1.1.1-5 | 纵向加密认证 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-6 | 入侵防御系统 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-7 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-8 | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-9 | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-10 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1 |
| 14.1.1.1-11 | 对时装置 |  | 台 | 1 |
| 14.1.1.1-12 | 控制台 | 两坐席 | 套 | 1 |
| 14.1.1.1-13 | 系统软件 |  | 套 | 1 |
| 14.1.1.2 | LCU |  |  |  |
| 14.1.1.2-1 | PLC | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |
| 14.1.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  | 套 | 1 |
| 14.1.1.2-3 | 触摸屏 | 10.4英寸 | 套 | 1 |
| 14.1.1.2-4 | 柜体及附件 |  | 项 | 1 |
| 14.1.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |
| 14.1.2.6 | 大屏幕投影 |  |  |  |
| 14.1.2.6-1 | 大屏幕 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |
| 14.1.3 | 泄水闸通信系统 |  |  |  |
| 14.1.3.1 | 电话通信 |  |  |  |
| 14.1.3.1-1 | 主控部分 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-2 | 电话分机 |  | 部 | 20 |
| 14.1.3.1-3 | 调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-4 | 录音系统 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-5 | 外围设备 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |
| 14.1.3.1-6 | 通信电线 | ZR-HSYV-15*2*0.5 | 米 | 500 |
| 14.1.3.1-7 | 通信电线 | ZR-HSYV-2*2*0.5 | 米 | 2000 |
| 14.1.3.1-8 | 安装辅材 | 套管DN20 | 米 | 2000 |
| 14.1.3.1-9 | 附件及工器具 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |
| 14.1.3.2 | 有线广播 |  |  |  |
| 14.1.3.2-1 | 有线广播主机 | 1000W | 套 | 1 |
| 14.1.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  | 套 | 1 |
| 14.1.3.2-3 | 扬声器 | 100W | 套 | 4 |
| 14.1.3.2-4 | 有线广播电缆 | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |
| 14.1.3.2-5 | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |
| 14.1.4 | 直流系统 |  |  |  |
| 14.1.4.1-1 | 泄水闸直流系统 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |
| 14.1.4.1-2 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.3 |
| 14.2 | 船闸 |  |  |  |
| 14.2.1 | 计算机监控 |  |  |  |
| 14.2.1.1 | 船闸计算机监控 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1 | 集中管理控制层 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1 | 管理 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1-1 | 船闸管理及通信服务器 | 本线船闸的运行管理，含软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-1-2 | 通航计划工作站 | 含软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2 | 控制 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-1 | 操作员工作站 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |
| 14.2.2.1-1-2-2 | 工程师站 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-3 | 便携机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-4 | 打印机 | A3激光打印机 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-5 | UPS不间断电源 15kVA/1h | 自带蓄电池 | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-6 | 设备机柜 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |
| 14.2.2.1-1-2-7 | 控制台 | 含5把座椅 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-8 | 电缆/网线 |  | km | 1 |
| 14.2.2.1-1-2-9 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.2.1-2 | 网络及安全设备 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-1 | 管理交换机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-2 | 集控交换机 | 单环网 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-3 | 现地接入交换机 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 7 |
| 14.2.2.1-2-4 | 单向网闸 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-5 | 防火墙 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-6 | 下一代防火墙 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-7 | 其他安全装置 | 入侵侦测／安全审计/金山毒霸V10增强等 | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-2-8 | 24芯单模光缆 |  | km | 2 |
| 14.2.2.1-2-9 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1 |
| 14.2.2.1-2-10 | 控制电缆 |  | km | 0.7 |
| 14.2.2.1-3 | 现地控制层 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1 | 变电所现地控制设备 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-1 | 变电所公用LCU柜 | 含双PLC／操作面板HMI／交直流电源等 | 个 | 1 |
| 14.2.2.1-3-1-2 | 电线电缆 |  | km | 0.5 |
| 14.2.2.1-3-1-3 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.3 |
| 14.2.2 | 视频图像监视 |  |  |  |
| 14.2.2.1 | 船闸视频图像监视 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1 | 终端设备 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-2 | 视频应用工作站 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-3 | 网络硬盘录像机 | 含硬盘 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-4 | 组合式液晶显示屏 | 2×1块，78英寸 | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-1-5 | 大屏拼控制器 |  | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-1-6 | 应用软件 |  | 项 | 1 |
| 14.2.2.1-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |
| 14.2.2.1-1-8 | 设备机柜 | 含电源 | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-1-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |
| 14.2.2.1-2 | 网络设备 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-1 | 中心网络交换机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.2.1-2-2 | 接入网络交换机 | 上闸首左右各１个 | 台 | 2 |
| 14.2.2.1-2-3 | 单模多芯光缆 |  | km | 4 |
| 14.2.2.1-2-4 | 网络线 |  | km | 1.5 |
| 14.2.2.1-2-5 | 屏蔽控制线 |  | km | 1 |
| 14.2.2.1-2-6 | 电源线 |  | 项 | 1 |
| 14.2.2.1-2-7 | 其它传输设备 | 尾纤等 | 项 | 1 |
| 14.2.2.1-2-8 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |
| 14.2.2.1-3 | 前端设备 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1 | 室内球机 | 含变电所 | 台 | 8 |
| 14.2.2.1-3-2 | 室外球机 | 含中隔墩 | 台 | 9 |
| 14.2.2.1-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 9 |
| 14.2.2.1-3-4 | 设备机箱 | 含电源 | 套 | 17 |
| 14.2.2.1-3-5 | 专用安装杆 |  | 套 | 9 |
| 14.2.2.1-3-6 | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |
| 14.2.2.1-3-7 | 光端机 |  | 套 | 13 |
| 14.2.2.1-3-8 | 各类音视频/网络线缆 |  | km | 2 |
| 14.2.2.1-3-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |
| 14.2.3 | 广播系统 |  |  |  |
| 14.2.3.1 | 船闸广播系统 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1 | 网络音频服务器 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |
| 14.2.3.1-2 | 网络分区器 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-4 | 号角型扬声器 | 15W含功放等，含IP网络功放和机箱 | 套 | 6 |
| 14.2.3.1-5 | 壁挂型高保真音箱 | 10W含功放等，含变电所2套/柴发1套 | 套 | 10 |
| 14.2.3.1-6 | 网络寻呼麦克风 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 8 |
| 14.2.3.1-7 | 网络交换机 |  | 台 | 1 |
| 14.2.3.1-8 | 光端机 |  | 对 | 24 |
| 14.2.3.1-9 | 专用杆 |  | 套 | 6 |
| 14.2.3.1-10 | 电源线 |  | km | 1 |
| 14.2.3.1-11 | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |
| 14.2.3.1-12 | 网线 | STP-CAT6 | km | 1.5 |
| 14.2.3.1-13 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |
| 14.2.8 | 导航标志 |  |  |  |
| 14.2.8-1 | 侧面标 |  | 座 | 2 |
| 14.2.8-2 | 界限标 |  | 套 | 6 |
| 14.2.3.3 | 各类提示标牌 |  | 套 | 12 |
| 3 | 北支枢纽 |  |  |  |
| 11 | 电气二次设备及安装工程 |  |  |  |
| 11.1 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |
| 11.1.1 | 主控层 |  |  |  |
| 11.1.1-1 | 主操作员工作站 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |
| 11.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |
| 11.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M，带24电口 | 套 | 2 |
| 11.1.1-4 | 主机加固 | 主机防护软件 | 套 | 2 |
| 11.1.1-5 | 纵向加密认证 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |
| 11.1.1-6 | 入侵防御系统 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |
| 11.1.1-7 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |
| 11.1.1-8 | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |
| 11.1.1-9 | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |
| 11.1.1-10 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1 |
| 11.1.1-11 | 对时装置 |  | 台 | 1 |
| 11.1.1-12 | 控制台及电脑桌 | 两坐席 | 套 | 1 |
| 11.1.1-13 | 系统软件 |  | 套 | 1 |
| 11.1.2 | LCU |  |  |  |
| 11.1.2-1 | PLC | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |
| 11.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  | 套 | 1 |
| 11.1.2-3 | 触摸屏 | 10.4英寸 | 套 | 1 |
| 11.1.2-4 | 柜体及附件 |  | 项 | 1 |
| 11.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |
| 11.2.6 | 大屏幕投影 |  |  |  |
| 11.2.6-1 | 大屏幕 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |
| 11.3 | 泄水闸通信系统 |  |  |  |
| 11.3.1 | 电话通信 |  |  |  |
| 11.3.1-1 | 主控部分 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |
| 11.3.1-2 | 电话分机 |  | 部 | 20 |
| 11.3.1-3 | 调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |
| 11.3.1-4 | 录音系统 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |
| 11.3.1-5 | 外围设备 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |
| 11.3.1-6 | 通信电线 | ZR-HSYV-15*2*0.5 | 米 | 500 |
| 11.3.1-7 | 通信电线 | ZR-HSYV-2*2*0.5 | 米 | 2000 |
| 11.3.1-8 | 安装辅材 | PVC阻燃线管套管DN20 | 米 | 2000 |
| 11.3.1-9 | 附件及工器具 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |
| 11.3.2 | 有线广播 |  |  |  |
| 11.3.2-1 | 有线广播主机 | 1000W | 套 | 1 |
| 11.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  | 套 | 1 |
| 11.3.2-3 | 扬声器 | 100W | 套 | 4 |
| 11.3.2-4 | 有线广播电缆 | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |
| 11.3.2-5 | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |
| 11.4 | 直流系统 |  |  |  |
| 11.4.1-1 | 泄水闸直流系统 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |
| 4 | 中支枢纽 |  |  |  |
| 12 | 电气二次设备及安装工程 |  |  |  |
| 12.1 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |
| 12.1.1 | 主控层 |  |  |  |
| 12.1.1-1 | 主操作员工作站 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |
| 12.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |
| 12.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M，带16电口 | 套 | 2 |
| 12.1.1-4 | 主机加固 | 主机防护软件 | 套 | 2 |
| 12.1.1-5 | 纵向加密认证 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |
| 12.1.1-6 | 入侵防御系统 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |
| 12.1.1-7 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |
| 12.1.1-8 | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |
| 12.1.1-9 | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |
| 12.1.1-10 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1 |
| 12.1.1-11 | 对时装置 |  | 台 | 1 |
| 12.1.1-12 | 控制台及电脑桌 | 两坐席 | 套 | 1 |
| 12.1.1-13 | 系统软件 |  | 套 | 1 |
| 12.1.2 | LCU |  |  |  |
| 12.1.2-1 | PLC | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |
| 12.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  | 套 | 1 |
| 12.1.2-3 | 触摸屏 | 10.4英寸 | 套 | 1 |
| 12.1.2-4 | 柜体及附件 |  | 项 | 1 |
| 12.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |
| 12.2.6 | 大屏幕投影 |  |  |  |
| 12.2.6-1 | 大屏幕 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |
| 12.3 | 泄水闸通信系统 |  |  |  |
| 12.3.1 | 电话通信 |  |  |  |
| 12.3.1-1 | 主控部分 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |
| 12.3.1-2 | 电话分机 |  | 部 | 20 |
| 12.3.1-3 | 调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |
| 12.3.1-4 | 录音系统 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |
| 12.3.1-5 | 外围设备 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |
| 12.3.1-6 | 通信电线 | ZR-HSYV-15*2*0.5 | 米 | 200 |
| 12.3.1-7 | 通信电线 | ZR-HSYV-2*2*0.5 | 米 | 1000 |
| 12.3.1-8 | 安装辅材 | PVC阻燃线管套管DN20 | 米 | 1000 |
| 12.3.1-9 | 附件及工器具 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |
| 12.3.2 | 有线广播 |  |  |  |
| 12.3.2-1 | 有线广播主机 | 1000W | 套 | 1 |
| 12.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  | 套 | 1 |
| 12.3.2-3 | 扬声器 | 100W | 套 | 4 |
| 12.3.2-4 | 有线广播电缆 | RVV2*2.5 | 米 | 1000 |
| 12.3.2-5 | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 1000 |
| 12.4 | 直流系统 |  |  |  |
| 12.4.1-1 | 泄水闸直流系统 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |

询价子目详见“《赣江下游尾闾综合整治工程金结材料及设备询价报价单》”。

四、报价供应商的资格要求：

1、报价供应商应具有独立的法人资格的供应商，提供营业执照复印件。（评审依据：营业执照复印件加盖公章，相关说明）

2、报价供应商须提供报价函加盖单位公章及法人签章。

3、报价供应商在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为。（评审依据：承诺函，格式自拟）

注：报价供应商的资格如不满足以上要求，报价无效。

五、报价要求

1、报价为货物送达项目地点（主支枢纽、南支枢纽、北支枢纽、中支枢纽），经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、税收、售后服务等费用。

2、供应商对同一类型的设备只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，供应商应一次性报出不可更改的报价。

3、供应商不可提供虚假材料，采购人有权对材料进行核实，如有虚假，报价不予认可。

六、报价文件的组成：

①目录；②报价书；③报价一览表及报价组成；④资格证明文件；⑤报价供应商自行考虑认为体现供应商综合能力的其他材料，如业绩情况等。报价文件格式见附件。报价文件正本一份、副本一份。

七、联系方式：

电话：17770070726

联系人：周先生

地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司

附:《赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备询价报价单》、《电气二次招标技术文件》

附件

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目名称：

报价供应商 ：

日  　 期 ：

目  录

注：报价供应商应按报价文件的实际内容编制目录

格式1　报 价 书

致：江西省赣抚尾闾整治有限公司

据贵方为赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备询价的报价通知，我司提交报价及承诺文件正本一份和副本一份。

据此函，报价供应商同意如下条款：

1、我方已详细审查全部询价文件及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并对本次询价无不明或误解的情况。

2、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2024年09月30日17：00时。

3、供应商同意提供按照要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商（单位全称加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期       年   月   日

格式2　报价一览表

报价供应商名称(公章)：

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 设备单价（元）（含税） | 设备合价（元） （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主支枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电气二次设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 泄水闸 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.1-1 | 主操作员工作站 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 100M/1000M，不少于32电口，4光口 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1.1.1-4 | 主机加固 | 主机防护软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1.1.1-5 | 纵向加密认证 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-6 | 入侵防御系统 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-7 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-8 | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-9 | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-10 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-11 | 对时装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-12 | 控制台及电脑桌 | 两坐席 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-13 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2 | LCU |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.2-1 | PLC | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2-3 | 触摸屏 | 10.4英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2-4 | 柜体及附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.1.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.2.6 | 大屏幕投影 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.2.6-1 | 大屏幕 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3 | 泄水闸通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.1 | 电话通信 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.1-1 | 主控部分 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-2 | 电话分机 |  | 部 | 20 |  |  |  |
| 14.1.3.1-3 | 调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-4 | 录音系统 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-5 | 外围设备 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-6 | 通信电线和电缆 | 通信电线：ZR-HBV－2×0.5 通信电缆：WDZB-HYJYP3－30×2×1.0 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 14.1.3.1-7 | 附件及工器具 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.2 | 有线广播 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.2-1 | 有线广播主机 | 1000W | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.2-3 | 扬声器 | 100W | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.1.3.2-4 | 有线广播电缆 |  | 米 | 3000 |  |  |  |
| 14.1.3.2-5 | 附件及工器具 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.1.4 | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.4.1-1 | 泄水闸直流系统 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.6 | 水情测报 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.1 | 水位站建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.1-1 | 立杆及机箱架 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.1.6.1-2 | 水尺 |  | 只 | 24 |  |  |  |
| 14.1.6.1-3 | 水准点 | 含基本水准点、校核水准点 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14.1.6.2 | 水文站建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.2-1 | 立杆及机箱架 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.1.6.2-2 | 水尺 |  | 只 | 48 |  |  |  |
| 14.1.6.2-3 | 水准点 | 含基本水准点、校核水准点 | 个 | 18 |  |  |  |
| 14.1.6.5 | 水文站设备ADCP |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.5.12 | 水文站供电设施 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.5.12-1 | 充电控制器 | 配套40W硅太阳电池组件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 14.1.6.6 | 水文站不带ADCP |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.6.11 | 水文站供电设施 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.6.11-1 | 充电控制器 | 配套40W硅太阳电池组件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 14.1.6.7 | 中心站设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.7.8 | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.7.8-1 | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 | UPS类型：在线式UPS； 容量：3kVA； 输入电压：118V～300V AC； 输出电压：220VAC(±1％)； 电池性能：全密封免维护； 备用时间：8h(满载时)； 转换时间：零中断； 超载能力：105%～130%10min，130%以上1min； 通信原理：RS-232＋Intelligent slot； 智能接口：具有智能RS232数据通信接口，支持计算机管理、查询报警功能； 保护装置：输出隔离、输出短路保护、高压浪涌吸收。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.6.7.11 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.7.11-1 | 软件 | 包括数据接收系统、水情数据查询、洪水预报及信息服务 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2 | 船闸 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | 调度管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1.2 | 应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1.2.1 | 船闸智能调度系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1.2.1-1 | 船闸智能调度系统应用软件 | 定制软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2 | 计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1 | 1#船闸计算机监控 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1 | 管理 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1-1 | 管理及通信服务器 | 本线船闸的运行管理，含软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1-2 | 通航计划工作站 | 含软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2 | 控制 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-1 | 操作员工作站 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-2 | 工程师站 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-3 | 便携机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-4 | 打印机 | A3激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-5 | UPS不间断电源 20kVA/1h | 自带蓄电池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-6 | 设备机柜 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-7 | 控制台 | 含5把座椅 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-8 | 电缆/网线 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-9 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-1 | 管理交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-2 | 集控交换机 | 单环网 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-3 | 现地接入交换机 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 7 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-4 | 单向网闸 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-5 | 防火墙 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-6 | 下一代防火墙 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-7 | 其他安全装置 | 含入侵防御/日志审计等/杀毒软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-8 | 24芯单模铠装光缆 |  | km | 6 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-9 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-10 | 控制电缆和信号电缆 |  | km | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3 | 现地控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1 | 变电所现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-1 | 变电所公用LCU柜 | 含双PLC／操作面板HMI／交直流电源等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-2 | 控制电缆和信号电缆 |  | km | 7 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-3 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.3 |  |  |  |
| 14.2.2.1-4 | 水位检测装置 | 上下闸首各2套，含全套安装辅件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.2.2.2 | 2#船闸计算机监控 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.2-1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-1 | 操作员工作站 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-2 | 工程师站 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-3 | 便携机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-4 | 打印机 | A3激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-5 | 液晶组合显示大屏 | 与视频图像监视系统共用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-6 | UPS不间断电源 20kVA/1h | 自带蓄电池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-7 | 设备机柜 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-8 | 控制台 | 含5把座椅 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-9 | 电缆/网线 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-10 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-1 | 管理交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-2 | 集控交换机 | 单环网 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-3 | 现地接入交换机 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 4 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-4 | 单向网闸 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-5 | 防火墙 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-6 | 下一代防火墙 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-7 | 其他安全装置 | 含入侵防御/日志审计等/杀毒软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-8 | 24芯单模铠装光缆 |  | km | 6 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-9 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-10 | 控制电缆和信号电缆 |  | km | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.2-3 | 水位检测装置 | 上下闸首各2套，含全套安装辅件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.2.3 | 视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1 | 1#船闸视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-1 | 终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-2 | 视频应用工作站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-3 | 网络硬盘录像机 | 含硬盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-4 | LED显示大屏 | 2×1块，78英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-5 | 大屏拼控制器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-6 | 应用软件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-8 | 设备机柜 | 含电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-1 | 中心网络交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-2 | 接入网络交换机 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-3 | 网络机箱 | 含UPS | 套 | 5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-4 | 单模多芯光缆 | GYXTW-12B | km | 6 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-5 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1.5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-6 | 控制电缆 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-7 | 电源电缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-8 | 其它传输设备 | 排线架、尾纤等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-1 | 室内球机 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-2 | 室外球机 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-4 | 设备机箱 | 含电源 | 套 | 18 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-5 | 专用安装杆 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-6 | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-7 | 光端机 |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-8 | 各类音视频/网络线缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2 | 2#船闸视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.2-1 | 终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-2 | 视频应用工作站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-3 | 网络硬盘录像机 | 含硬盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-4 | LED显示大屏 | 10m2 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-5 | 大屏拼控制器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-6 | 应用软件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-8 | 设备机柜 | 含电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-1 | 中心网络交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-2 | 接入网络交换机 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-3 | 网络机箱 | 含UPS | 套 | 5 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-4 | 单模多芯光缆 | GYXTW-12B | km | 7 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-5 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1.5 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-6 | 控制电缆 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-7 | 电源电缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-8 | 其它传输设备 | 尾纤等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-1 | 室内球机 |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-2 | 室外球机 |  | 台 | 13 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-4 | 设备机箱 | 含电源 | 套 | 25 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-5 | 专用安装杆 |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-6 | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-7 | 光端机 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-8 | 各类音视频/网络线缆 |  | km | 3 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 2 |  |  |  |
| 14.2.4 | 广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.4.1 | 1#船闸广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.4.1-1 | 网络音频服务器 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.1-2 | 网络分区器 | 与网络音频服务器配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.1-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.1-4 | 号角型扬声器 | 15W含功放等 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.4.1-5 | 壁挂型高保真音箱 | 10W含功放等，含变电所2套/柴发1套 | 套 | 8 |  |  |  |
| 14.2.4.1-6 | 网络寻呼麦克风 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.2.4.1-7 | 光端机 |  | 对 | 14 |  |  |  |
| 14.2.4.1-8 | 专用杆 | 4.5米，直径114，厚度4，喷塑处理 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.4.1-9 | 电源电缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.1-10 | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |  |  |  |
| 14.2.4.1-11 | 网线 | STP-CAT6 | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.1-12 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.2 | 2#船闸广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.4.2-1 | 网络音频服务器 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.2-2 | 网络分区器 | 与网络音频服务器配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.2-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.2-4 | 号角型扬声器 | 15W含功放等 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.4.2-5 | 壁挂型高保真音箱 | 10W含功放等 | 套 | 10 |  |  |  |
| 14.2.4.2-6 | 网络寻呼麦克风 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.2.4.2-7 | 光端机 |  | 对 | 16 |  |  |  |
| 14.2.4.2-8 | 专用杆 | 4.5米，直径114，厚度4，喷塑处理 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.4.2-9 | 电源电缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.2-10 | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |  |  |  |
| 14.2.4.2-11 | 网线 | STP-CAT6 | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.2-12 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |  |  |  |
| 14 | 电气二次设备及安装工程 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1 | 泄水闸 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1 | 泄水闸计算机监控系统 | 100M/1000M，不少于32电口，4光口 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1.1.1 | 主控层 | 主机防护软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1.1.1-1 | 主操作员工作站 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-4 | 主机加固 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-5 | 纵向加密认证 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-6 | 入侵防御系统 | A3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-7 | 防火墙 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-8 | 日志审计 | 两坐席 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-9 | 路由器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-10 | 网络激光打印机 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.1-11 | 对时装置 | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-12 | 控制台及电脑桌 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-13 | 系统软件 | 10.4英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2 | LCU |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2-1 | PLC |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.2-3 | 触摸屏 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2-4 | 柜体及附件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.2.6 | 大屏幕投影 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.2.6-1 | 大屏幕 |  | 部 | 20 |  |  |  |
| 14.1.3 | 泄水闸通信系统 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1 | 电话通信 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-1 | 主控部分 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-2 | 电话分机 | 通信电线：ZR-HBV－2×0.5 通信电缆：WDZB-HYJYP3－30×2×1.0 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 14.1.3.1-3 | 调度台 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-4 | 录音系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.1-5 | 外围设备 | 1000W | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-6 | 通信电线和电缆 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-7 | 附件及工器具 | 100W | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.1.3.2 | 有线广播 |  | 米 | 3000 |  |  |  |
| 14.1.3.2-1 | 有线广播主机 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.2-3 | 扬声器 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.2-4 | 有线广播电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.2-5 | 附件及工器具 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.4 | 直流系统 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.1.4.1-1 | 泄水闸直流系统 |  | 只 | 24 |  |  |  |
| 14.1.6 | 水情测报 | 含基本水准点、校核水准点 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14.1.6.1 | 水位站建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.1-1 | 立杆及机箱架 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.1.6.1-2 | 水尺 |  | 只 | 48 |  |  |  |
| 14.1.6.1-3 | 水准点 | 含基本水准点、校核水准点 | 个 | 18 |  |  |  |
| 14.1.6.2 | 水文站建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.2-1 | 立杆及机箱架 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.2-2 | 水尺 | 配套40W硅太阳电池组件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 14.1.6.2-3 | 水准点 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.5 | 水文站设备ADCP |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.5.12 | 水文站供电设施 | 配套40W硅太阳电池组件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 14.1.6.5.12-1 | 充电控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.6 | 水文站不带ADCP |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.6.11 | 水文站供电设施 | UPS类型：在线式UPS； 容量：3kVA； 输入电压：118V～300V AC； 输出电压：220VAC(±1％)； 电池性能：全密封免维护； 备用时间：8h(满载时)； 转换时间：零中断； 超载能力：105%～130%10min，130%以上1min； 通信原理：RS-232＋Intelligent slot； 智能接口：具有智能RS232数据通信接口，支持计算机管理、查询报警功能； 保护装置：输出隔离、输出短路保护、高压浪涌吸收。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.6.6.11-1 | 充电控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.7 | 中心站设备 | 包括数据接收系统、水情数据查询、洪水预报及信息服务 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.6.7.8 | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.7.8-1 | 不间断电源（UPS）含后备蓄电池 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.7.11 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6.7.11-1 | 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 船闸 | 定制软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.1 | 调度管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1.2 | 应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1.2.1 | 船闸智能调度系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1.2.1-1 | 船闸智能调度系统应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2 | 计算机监控系统 | 本线船闸的运行管理，含软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1 | 1#船闸计算机监控 | 含软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1 | 管理 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1-1 | 管理及通信服务器 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1-2 | 通航计划工作站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2 | 控制 | A3激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-1 | 操作员工作站 | 自带蓄电池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-2 | 工程师站 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-3 | 便携机 | 含5把座椅 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-4 | 打印机 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-5 | UPS不间断电源 20kVA/1h | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-6 | 设备机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-7 | 控制台 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-8 | 电缆/网线 | 单环网 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-9 | 安装辅材 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 7 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2 | 网络及安全设备 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-1 | 管理交换机 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-2 | 集控交换机 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-3 | 现地接入交换机 | 含入侵防御/日志审计等/杀毒软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-4 | 单向网闸 |  | km | 6 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-5 | 防火墙 | STP-CAT6 | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-6 | 下一代防火墙 |  | km | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-7 | 其他安全装置 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-8 | 24芯单模铠装光缆 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-9 | 六类屏蔽网线 | 含双PLC／操作面板HMI／交直流电源等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-10 | 控制电缆和信号电缆 |  | km | 7 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3 | 现地控制层 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.3 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1 | 变电所现地控制设备 | 上下闸首各2套，含全套安装辅件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-1 | 变电所公用LCU柜 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-2 | 控制电缆和信号电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-3 | 安装辅材 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-4 | 水位检测装置 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2 | 2#船闸计算机监控 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1 | 集中管理控制层 | A3激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-1 | 操作员工作站 | 与视频图像监视系统共用 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-2 | 工程师站 | 自带蓄电池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-3 | 便携机 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-4 | 打印机 | 含5把座椅 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-5 | 液晶组合显示大屏 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-6 | UPS不间断电源 20kVA/1h | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-7 | 设备机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-8 | 控制台 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-9 | 电缆/网线 | 单环网 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-1-10 | 安装辅材 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 4 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2 | 网络及安全设备 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-1 | 管理交换机 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-2 | 集控交换机 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-3 | 现地接入交换机 | 含入侵防御/日志审计等/杀毒软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-4 | 单向网闸 |  | km | 6 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-5 | 防火墙 | STP-CAT6 | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-6 | 下一代防火墙 |  | km | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-7 | 其他安全装置 | 上下闸首各2套，含全套安装辅件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-8 | 24芯单模铠装光缆 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-9 | 六类屏蔽网线 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.2-2-10 | 控制电缆和信号电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.2-3 | 水位检测装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3 | 视频图像监视 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1 | 1#船闸视频图像监视 | 含硬盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1 | 终端设备 | 2×1块，78英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-2 | 视频应用工作站 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-3 | 网络硬盘录像机 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-4 | LED显示大屏 | 含电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-5 | 大屏拼控制器 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-6 | 应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-8 | 设备机柜 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-1-9 | 安装附件 | 含UPS | 套 | 5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2 | 网络设备 | GYXTW-12B | km | 6 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-1 | 中心网络交换机 | STP-CAT6 | km | 1.5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-2 | 接入网络交换机 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-3 | 网络机箱 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-4 | 单模多芯光缆 | 排线架、尾纤等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-5 | 六类屏蔽网线 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-6 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-7 | 电源电缆 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-8 | 其它传输设备 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2-9 | 安装附件 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3 | 前端设备 | 含电源 | 套 | 18 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-1 | 室内球机 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-2 | 室外球机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-4 | 设备机箱 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-5 | 专用安装杆 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-6 | 拾音器及附件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-7 | 光端机 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-8 | 各类音视频/网络线缆 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3-9 | 安装附件 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2 | 2#船闸视频图像监视 | 含硬盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1 | 终端设备 | 10m2 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-2 | 视频应用工作站 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-3 | 网络硬盘录像机 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-4 | LED显示大屏 | 含电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-5 | 大屏拼控制器 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-6 | 应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-8 | 设备机柜 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 14.2.3.2-1-9 | 安装附件 | 含UPS | 套 | 5 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2 | 网络设备 | GYXTW-12B | km | 7 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-1 | 中心网络交换机 | STP-CAT6 | km | 1.5 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-2 | 接入网络交换机 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-3 | 网络机箱 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-4 | 单模多芯光缆 | 尾纤等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-5 | 六类屏蔽网线 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-6 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-7 | 电源电缆 |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-8 | 其它传输设备 |  | 台 | 13 |  |  |  |
| 14.2.3.2-2-9 | 安装附件 |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3 | 前端设备 | 含电源 | 套 | 25 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-1 | 室内球机 |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-2 | 室外球机 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-4 | 设备机箱 |  | km | 3 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-5 | 专用安装杆 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 2 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-6 | 拾音器及附件 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-7 | 光端机 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-8 | 各类音视频/网络线缆 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.2-3-9 | 安装附件 | 与网络音频服务器配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4 | 广播系统 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.1 | 1#船闸广播系统 | 15W含功放等 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.4.1-1 | 网络音频服务器 | 10W含功放等，含变电所2套/柴发1套 | 套 | 8 |  |  |  |
| 14.2.4.1-2 | 网络分区器 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.2.4.1-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 对 | 14 |  |  |  |
| 14.2.4.1-4 | 号角型扬声器 | 4.5米，直径114，厚度4，喷塑处理 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.4.1-5 | 壁挂型高保真音箱 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.1-6 | 网络寻呼麦克风 | GYXTW-12B | km | 3 |  |  |  |
| 14.2.4.1-7 | 光端机 | STP-CAT6 | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.1-8 | 专用杆 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.1-9 | 电源电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.4.1-10 | 光缆 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.1-11 | 网线 | 与网络音频服务器配套 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.1-12 | 安装辅材 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.2 | 2#船闸广播系统 | 15W含功放等 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.4.2-1 | 网络音频服务器 | 10W含功放等 | 套 | 10 |  |  |  |
| 14.2.4.2-2 | 网络分区器 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.2.4.2-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 对 | 16 |  |  |  |
| 14.2.4.2-4 | 号角型扬声器 | 4.5米，直径114，厚度4，喷塑处理 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.4.2-5 | 壁挂型高保真音箱 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.2-6 | 网络寻呼麦克风 | GYXTW-12B | km | 3 |  |  |  |
| 14.2.4.2-7 | 光端机 | STP-CAT6 | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.2-8 | 专用杆 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.2-9 | 电源电缆 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.2-10 | 光缆 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.4.2-11 | 网线 | 100M/1000M，不少于32电口，4光口 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.2.4.2-12 | 安装辅材 | 主机防护软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 南支枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电气二次设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 泄水闸 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.1-1 | 主操作员工作站 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 100M/1000M，带24电口，4光口 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1.1.1-4 | 主机加固 | 主机防护软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14.1.1.1-5 | 纵向加密认证 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-6 | 入侵防御系统 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-7 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-8 | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-9 | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-10 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-11 | 对时装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-12 | 控制台 | 两坐席 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.1-13 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2 | LCU |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1.2-1 | PLC | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2-3 | 触摸屏 | 10.4英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.1.2-4 | 柜体及附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.1.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.2.6 | 大屏幕投影 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.2.6-1 | 大屏幕 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3 | 泄水闸通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.1 | 电话通信 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.1-1 | 主控部分 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-2 | 电话分机 |  | 部 | 20 |  |  |  |
| 14.1.3.1-3 | 调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-4 | 录音系统 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-5 | 外围设备 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.1-6 | 通信电线 | ZR-HSYV-15*2*0.5 | 米 | 500 |  |  |  |
| 14.1.3.1-7 | 通信电线 | ZR-HSYV-2*2*0.5 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 14.1.3.1-8 | 安装辅材 | 套管DN20 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 14.1.3.1-9 | 附件及工器具 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.2 | 有线广播 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.2-1 | 有线广播主机 | 1000W | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.3.2-3 | 扬声器 | 100W | 套 | 4 |  |  |  |
| 14.1.3.2-4 | 有线广播电缆 | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 14.1.3.2-5 | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 14.1.4 | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.4.1-1 | 泄水闸直流系统 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.1.4.1-2 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.3 |  |  |  |
| 14.2 | 船闸 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | 计算机监控 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1.1 | 船闸计算机监控 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1 | 集中管理控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1 | 管理 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1-1 | 船闸管理及通信服务器 | 本线船闸的运行管理，含软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1-2 | 通航计划工作站 | 含软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2 | 控制 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-1 | 操作员工作站 | 双机热备，含操作系统，数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-2 | 工程师站 | 含操作系统数据库/监控平台软件/应用软件软件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-3 | 便携机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-4 | 打印机 | A3激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-5 | UPS不间断电源 15kVA/1h | 自带蓄电池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-6 | 设备机柜 | 布置计算机和交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-7 | 控制台 | 含5把座椅 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-8 | 电缆/网线 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2-9 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2 | 网络及安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-1 | 管理交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-2 | 集控交换机 | 单环网 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-3 | 现地接入交换机 | 单环网，集控室/启闭机机房/检修泵房/变电所等信息点 | 台 | 7 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-4 | 单向网闸 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-5 | 防火墙 | 部署在控制单环网与船闸管理网络交换机之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-6 | 下一代防火墙 | 部署在管理网络交换机和船闸调度系统之间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-7 | 其他安全装置 | 入侵侦测／安全审计/金山毒霸V10增强等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-8 | 24芯单模光缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-9 | 六类屏蔽网线 | STP-CAT6 | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-10 | 控制电缆 |  | km | 0.7 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3 | 现地控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1 | 变电所现地控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-1 | 变电所公用LCU柜 | 含双PLC／操作面板HMI／交直流电源等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-2 | 电线电缆 |  | km | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1-3 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.3 |  |  |  |
| 14.2.2 | 视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1 | 船闸视频图像监视 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1 | 终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-1 | 图像及网络管理工作站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-2 | 视频应用工作站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-3 | 网络硬盘录像机 | 含硬盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-4 | 组合式液晶显示屏 | 2×1块，78英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-5 | 大屏拼控制器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-6 | 应用软件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-7 | 各类音/视频线缆 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-8 | 设备机柜 | 含电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-1-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.4 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-1 | 中心网络交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-2 | 接入网络交换机 | 上闸首左右各１个 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-3 | 单模多芯光缆 |  | km | 4 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-4 | 网络线 |  | km | 1.5 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-5 | 屏蔽控制线 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-6 | 电源线 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-7 | 其它传输设备 | 尾纤等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-2-8 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 0.5 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-1 | 室内球机 | 含变电所 | 台 | 8 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-2 | 室外球机 | 含中隔墩 | 台 | 9 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-3 | 防雷器 |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-4 | 设备机箱 | 含电源 | 套 | 17 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-5 | 专用安装杆 |  | 套 | 9 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-6 | 拾音器及附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-7 | 光端机 |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-8 | 各类音视频/网络线缆 |  | km | 2 |  |  |  |
| 14.2.2.1-3-9 | 安装附件 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |  |  |  |
| 14.2.3 | 广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1 | 船闸广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3.1-1 | 网络音频服务器 | 包括：IP网络控制主机和数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-2 | 网络分区器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-3 | 网络寻呼麦克风 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-4 | 号角型扬声器 | 15W含功放等，含IP网络功放和机箱 | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.3.1-5 | 壁挂型高保真音箱 | 10W含功放等，含变电所2套/柴发1套 | 套 | 10 |  |  |  |
| 14.2.3.1-6 | 网络寻呼麦克风 | 现场安装，可与前端喇叭配套，实现对讲功能 | 套 | 8 |  |  |  |
| 14.2.3.1-7 | 网络交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-8 | 光端机 |  | 对 | 24 |  |  |  |
| 14.2.3.1-9 | 专用杆 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.3.1-10 | 电源线 |  | km | 1 |  |  |  |
| 14.2.3.1-11 | 光缆 | GYXTW-12B | km | 3 |  |  |  |
| 14.2.3.1-12 | 网线 | STP-CAT6 | km | 1.5 |  |  |  |
| 14.2.3.1-13 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | t | 1 |  |  |  |
| 14.2.8 | 导航标志 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.8-1 | 侧面标 |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 14.2.8-2 | 界限标 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 14.2.3.3 | 各类提示标牌 |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 3 | 北支枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电气二次设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1-1 | 主操作员工作站 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M，带24电口 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11.1.1-4 | 主机加固 | 主机防护软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11.1.1-5 | 纵向加密认证 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-6 | 入侵防御系统 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-7 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-8 | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-9 | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-10 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-11 | 对时装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-12 | 控制台及电脑桌 | 两坐席 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.1-13 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.2 | LCU |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2-1 | PLC | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.2-3 | 触摸屏 | 10.4英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.1.2-4 | 柜体及附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.6 | 大屏幕投影 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.6-1 | 大屏幕 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.3 | 泄水闸通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | 电话通信 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1-1 | 主控部分 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.3.1-2 | 电话分机 |  | 部 | 20 |  |  |  |
| 11.3.1-3 | 调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.3.1-4 | 录音系统 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.3.1-5 | 外围设备 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.3.1-6 | 通信电线 | ZR-HSYV-15*2*0.5 | 米 | 500 |  |  |  |
| 11.3.1-7 | 通信电线 | ZR-HSYV-2*2*0.5 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 11.3.1-8 | 安装辅材 | PVC阻燃线管套管DN20 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 11.3.1-9 | 附件及工器具 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |  |  |  |
| 11.3.2 | 有线广播 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2-1 | 有线广播主机 | 1000W | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.3.2-3 | 扬声器 | 100W | 套 | 4 |  |  |  |
| 11.3.2-4 | 有线广播电缆 | RVV2*2.5 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 11.3.2-5 | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 11.4 | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1-1 | 泄水闸直流系统 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 中支枢纽 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电气二次设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 泄水闸计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1-1 | 主操作员工作站 | CPU：i5-10500以上。 内存容量：16GB，DDR4，容量可扩展。 显卡：2G独显。 硬盘存储器：128GB+1TB，可以扩展到2TB。 操作系统：Windows10 64位。 显示器：同品牌34英寸显示器，曲面屏。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12.1.1-2 | 培训/通讯工作站 | 同主操作员工作站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-3 | 以太网交换机及网络设备 | 10M/100M，带16电口 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12.1.1-4 | 主机加固 | 主机防护软件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12.1.1-5 | 纵向加密认证 | 额定功率：60W 最大并发加密隧道数：1024条 明文数据包吞吐量：455Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 密文数据包吞吐量：40Mbps（50条安全策略，1024报文长度） 数据包转发延迟：＜1ms 100M LAN 环境下，加密隧道建立延迟：0ms 满负荷数据包丢弃率：0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-6 | 入侵防御系统 | 1U 标准机架，6个10/100/1000M 电口，IPS 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL 注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-7 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U 机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-XSFP 端口；1个Slot；双电源。 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-8 | 日志审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U 标准机架，4*1000MBASE 采集口，4*SFP 插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix 数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP 等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-9 | 路由器 | 核心路由器（三层转发速率：9Mpps，4GE电+2GE光固定WAN口，50万NAT会话数，4个插槽） | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-10 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-11 | 对时装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-12 | 控制台及电脑桌 | 两坐席 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.1-13 | 系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.2 | LCU |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2-1 | PLC | 双CPU 双以太网 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.2-2 | 交直流双供电装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.2-3 | 触摸屏 | 10.4英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.1.2-4 | 柜体及附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12.2 | 泄水闸视频监视系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.6 | 大屏幕投影 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.6-1 | 大屏幕 | 小间距LED屏，全彩P1.5 宽5m 高2.02m | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.3 | 泄水闸通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | 电话通信 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1-1 | 主控部分 | 标准机柜（架）、主控CPU板及二次模拟电源板（DC/DC电源板）热备份方式配置、128用户分机、16路模拟环路中继、2个E1数字中继（60个话路）、2个E&M中继、200回线50%保安配线模块。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.3.1-2 | 电话分机 |  | 部 | 20 |  |  |  |
| 12.3.1-3 | 调度台 | 64-128个用户键，支持翻页。支持2B+D方式远距离连接调度主机。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.3.1-4 | 录音系统 | 8路录音系统，所有分机全线监听录音 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.3.1-5 | 外围设备 | 录音、计费、维护主机。6U工控级主机+19英寸液晶显示器+键鼠+音箱2.0 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.3.1-6 | 通信电线 | ZR-HSYV-15*2*0.5 | 米 | 200 |  |  |  |
| 12.3.1-7 | 通信电线 | ZR-HSYV-2*2*0.5 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 12.3.1-8 | 安装辅材 | PVC阻燃线管套管DN20 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 12.3.1-9 | 附件及工器具 | 含主机一次电源直流220V变直流-48V电源模块、10A | 项 | 1 |  |  |  |
| 12.3.2 | 有线广播 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.2-1 | 有线广播主机 | 1000W | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.3.2-2 | 话筒、DVD/MP3、调谐器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.3.2-3 | 扬声器 | 100W | 套 | 4 |  |  |  |
| 12.3.2-4 | 有线广播电缆 | RVV2*2.5 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 12.3.2-5 | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 12.4 | 直流系统 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1-1 | 泄水闸直流系统 | 60A/220V 100AH 带10kVA逆变模块 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 总报价：小写：￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

报价为货物送达项目地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备材料费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、税收、售后服务等费用。

注：投标人根据报价进行主要设备的单价分析，单价分析表格式自拟。

报价供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式3　报价供应商的资格证明文件

### 格式3-1 制造商法人营业执照（证书）

### 格式3-2业绩合同、供货能力证明材料（如有）

### 格式3-3　承诺函

承诺内容包含不限于“在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为”

### 格式3-4  报价供应商提交的其它资料

报价供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。