## Sheet1
序号 | KKS | 标识牌名称
1 | RHY091 | 5号机大机油输送泵至油净化装置入口手动门
2 | RHY077 | 6号机润滑油再循环手动门
3 | GS009 | 5号机电泵前置泵 排气手动门
4 | GS035 | 5号机A前置泵入口安全门
5 | GS047 | 5号机A给水泵抽头 手动门
6 | GS036 | 5号机A前置泵入口滤网 放水手动二次门
7 | GS069 | 5号机B前置泵入口安全门前 隔离门
8 | GS088 | 5号机B汽泵再循环调节门后 手动门
9 | GS115 | 6号机给水母管疏水手动一次门
10 | GS141 | 6号机电泵前置泵出口管路排气手动一次门
11 | GS142 | 6号机电泵前置泵出口管路排气手动一次门
12 | CQ036 | 5号机4级抽汽逆止阀（一）
13 | CQ004 | 6号机1级抽汽后疏水阀
14 | CQ014 | 6号机2级抽汽前疏水气动阀
15 | CQ023 | 6号机3级抽汽电动门
16 | CQ032 | 6号机3级抽汽电动门前 疏水手动一次门
17 | CQ033 | 6号机3级抽汽电动门前 疏水手动二次门
18 | CQ034 | 6号机3级抽汽逆止门后 疏水手动门
19 | CQ025 | 6号机3级抽汽前疏水气动阀
20 | CQ038 | 6号机#4抽电动门前气动疏水
21 | CQ039 | 6号机4级抽汽后疏水气动阀
22 | CQ041 | 6号机4级抽汽电动门前 疏水手动门
23 | CQ044 | 6号机4级抽汽汽逆止阀（一）前 疏水手动门
24 | CQ045 | 6号机4级抽汽逆止阀（二）前 疏水手动门
25 | CQ052 | 6号机5级抽汽管道排汽手动门
26 | CQ062 | 6号机6级抽汽管道排汽手动门
27 | CQ078 | 6号机4级抽汽至B小机逆止门前 疏水手动一次门
28 | CQ079 | 6号机4级抽汽至B小机逆止门前 疏水手动二次门
29 | CQ085 | 6号机辅汽至A小机电动门前 疏水手动门
30 | CQ086 | 6号机辅汽至A小机电动门后 疏水手动二次门
31 | CQ087 | 6号机辅汽至A小机暖管手动门
32 | CQ088 | 6号机辅汽至A小机暖管电动门
33 | CQ091 | 6号机辅汽至B小机电动门前 疏水手动门
34 | CQ092 | 6号机辅汽至B小机电动门后 疏水二次门
35 | CQ103 | 6号机A小机排汽喷水减温入口手动门
36 | CQ104 | 6号机B小机排汽喷水减温入口手动门
37 | GJ016 | 6号机1号高加固定端汽侧 放水手动二次门
38 | GJ094 | 6号机启动扩容器安全门
39 | GJ113 | 6号机除氧器固定端 安全排气门后疏水手动门
40 | GJ114 | 6号机除氧器固定端启动排氧手动门
41 | GJ115 | 6号机除氧器固定端 启动排氧电动门
42 | GJ127 | 6号机组除氧器扩建段启动排汽一次门
43 | GJ128 | 6号机除氧器扩建端 启动排氧电动门
44 | XFS011 | 6号机消防水至消防栓6003 进水管道隔绝手动门（靠炉侧）
45 | XFS012 | 6号机消防水至消防栓6003 进水手动门（靠炉侧）
46 | XFS013 | 6号机消防水至消防栓6002 进水管道隔绝手动门（靠炉侧）
47 | XFS014 | 6号机消防水至消防栓6002 进水手动门（靠炉侧）
48 | XFS015 | 6号机消防水至消防栓6022 进水管道隔绝手动门（靠炉侧）
49 | XFS016 | 6号机网控侧消防水至消防栓6012 进水手动门
50 | XFS019 | 6号机消防水至消防栓6001 进水管道隔绝手动门（靠炉侧）
51 | XFS020 | 6号机消防水至消防栓6001 进水手动门（靠炉侧）
52 | XFS033 | 5号机消防水至消防栓5002 进水手动门（靠炉侧）
53 | XFS036 | 5号机网控侧消防水至消防栓5014 进水手动门
54 | XFS040 | 5号机网控侧消防水至消防栓5013 进水手动门
55 | XFS041 | 5号机网控侧消防水至消防栓5021 进水管道隔绝手动门
56 | ZZQ003 | 5号机高压缸左侧进汽疏水手动门
57 | ZZQ004 | 5号机高压缸右侧进汽疏水手动门
58 | DJ111 | 5号机7A低加就地水位计汽侧手动隔离门
59 | DJ112 | 5号机7A低加就地水位计水侧手动隔离门
60 | DJ114 | 5号机8A低加就地水位计汽侧手动隔离门
61 | DJ115 | 5号机8A低加就地水位计水侧手动隔离门
62 | DJ117 | 5号机7B低加就地水位计汽侧手动隔离门
63 | DJ118 | 5号机7B低加就地水位计水侧手动隔离门
64 | DJ120 | 5号机8B低加就地水位计汽侧手动隔离门
65 | DJ121 | 5号机8B低加就地水位计水侧手动隔离门
66 | DJ083 | 6号机5号低加正常疏水调节器手动门
67 | DJ103 | 6号机6号低加化学清洗手动门
68 | DJ048 | 6号机8A低加危急疏水管道放水手动门
69 | DJ003 | 6号机8A低加水侧放水手动门
70 | DBY016 | 6号机电泵工作油泵出口安全阀
71 | QQ038 | 6号机氢气湿度检测仪 进气手动门
72 | QQ039 | 6号机氢气湿度检测仪 回气手动门
73 | QQ076 | 6号机H₂汇流排供气压力调节阀后手动门
74 | QQ104 | 6号机CO₂汇流排钢瓶手动门
75 | QQ105 | 6号机CO₂汇流排钢瓶手动门
76 | QQ106 | 氢站供三期发电机供气1号母管 手动一次门
77 | QQ107 | 氢站供三期发电机供气1号母管 手动二次门
78 | QQ108 | 氢站供三期发电机供气2号母管 手动一次门
79 | QQ109 | 氢站供三期发电机供气2号母管 手动二次门
80 | MFY024 | 6号机发电机消泡箱励端放油手动门
81 | ZZQ036 | 6号机RSV1旁通手动阀
82 | ZZQ037 | 6号机RSV2旁通手动阀
83 | ZZQ038 | 6号机主蒸汽母管疏水手动一次门
84 | ZZQ039 | 6号机再热蒸汽左侧进汽管道疏水手动一次门
85 | ZZQ040 | 6号机再热汽右侧导汽管手动门
86 | ZZQ041 | 6号机主汽进汽管左侧疏水手动门
87 | ZZQ042 | 6号机主汽进汽管右侧疏水手动一次门
88 | ZZQ043 | 6号机中压左侧主汽门平衡管放气手动一次门
89 | ZZQ044 | 6号机中压左侧主汽门平衡管放气手动二次门
90 | RHY011 | 5号机润滑油输送泵出口 安全泄压至净油室手动门
91 | RHY035 | 5号机B小机油箱输油至小机油净化装置手动总门
92 | RHY076 | 6号机小机油净化装置 聚结脱水过滤器出口球阀
93 | NJS228 | 6号机凝输泵上水至除氧器逆止门后放水 手动二次门
94 |  | 6号机A凝汽器疏扩减温水调节站后排气手动二次门
95 | NJS074 | 5号机A凝汽器低旁二级减温水调节站后放水手动一次门
96 | NJS075 | 5号机A凝汽器低旁二级减温水调节站后放水手动二次门
97 | QBY002 | 6号机A小机A交流润滑油泵 出口手动门
98 | RHY011 | 6号机润滑油输送泵出口 安全泄压至净油室手动门
99 | RHY012 | 6号机润滑油输送泵出口 安全泄压至脏油室手动门
100 | RHY102 | 6号机小机油净化装置 出口取样手动门
101 | 30 | #5机检修用压缩空气至临时用气管联络手动门1
102 |  | #5机抽汽逆止门第一路供气管手动一次门
103 |  | #5机抽汽逆止门第二路供气管手动二次门
104 |  | #5机检修用压缩空气至临时用气管联络手动门2
105 |  | #5机检修用压缩空气至临时用气管联络手动门3
106 |  | #5、6机检修用压缩空气13.7米联络手动门
107 |  | #5、6机#2仪用压缩空气联络13.7米手动门
108 |  | 5号机检修用压缩空气临时用气 手动门4（13.7米）（系统图上无）
109 |  | 6号机1号检修用压缩空气至三期联络手动门（系统图上无）
110 |  | 6号机2号检修用压缩空气至三期联络手动门（系统图上无）
111 |  | 5号机4号气源箱进气手动门
112 | XJY010 | 6号机A小机EH油高压供油手动门
113 | XJY010 | 6号机B小机EH油高压供油手动门
114 | XJY011 | 5号机B小机低压调门油动机 进油手动门
115 | XJY013 | 5号机B小机低压调门油动机 回油手动门
116 | XJY018 | 5号机B小机前轴承进油手动节流阀
117 | XJY019 | 5号机A小机后轴承进油压力表手动门
118 |  | 5号机高中压缸轴封滤网排污手动门
119 |  | 5号机B低压缸B侧轴封滤网排污手动门
120 |  | 5号机A低压缸A侧轴封滤网排污手动门
121 |  | 5号机右侧平衡管疏水器 前手动门
122 |  | 5号机右侧平衡管疏水器 后手动门
123 |  | 5号机右侧平衡管疏水器 旁路手动门
124 |  | 5号机左侧平衡管疏水器 前手动门
125 |  | 5号机左侧平衡管疏水器 后手动门
126 |  | 5号机左侧平衡管疏水器 旁路手动门
127 |  | 5号机高压缸快冷至主汽1号导汽管 进气手动一次门
128 |  | 5号机高压缸快冷至主汽1号导汽管 进气手动二次门
129 |  | 5号机高压缸快冷至主汽2号导汽管 进气手动一次门
130 |  | 5号机高压缸快冷至主汽4号导汽管 进气手动二次门
131 |  | 5号机中压缸快冷至再热汽3号导汽管 进气手动一次门
132 |  | 5号机中压缸快冷至再热汽4号导汽管 进气手动二次门
133 |  | 6号机高压缸快冷至主汽#2导汽管进气一次门
134 |  | 6号机高压缸快冷至主汽#4导汽管进气一次门
135 |  | 6号机主汽进汽管左侧疏水气动门
136 |  | 6号机主汽进汽管右侧疏水手动门
137 |  | 6号机再热进汽管左侧疏水气动门
138 |  | 6号机再热进汽管右侧疏水手动门
139 |  | 6号机再热进汽管右侧疏水气动门
140 |  | 6号机轴加疏水器凝汽器U型管 底部排放手动一次门
141 |  | 6号机轴加疏水器凝汽器U型管 底部排放手动二次门
142 |  | 6号机A低压缸轴封用汽励端滤网 手动排污门
143 |  | 6号机B小机轴封用汽手动门
144 |  | 6号机B小机本体疏水手动门一
145 |  | 6号机再汽右侧导管疏水气动门
146 |  | 6号机再汽右侧导管疏水手动门
147 |  | 6号机主汽左侧导管疏水一次手动门
148 |  | 6号机主汽右侧导管疏水一次手动门
149 |  | 6号机主汽导汽管放汽阀
150 |  | 6号机高压内缸疏水至疏水扩容器手动门