## 化硫介质流向
序号 | 管道或设备名称 | 介质流向→ ←↑↓ ↕ ↔ | 周长 | 保温管径（mm） | 数量及管径≤100mm | 数量及100＜管径≤200mm | 数量及200＜管径≤300mm | 数量及300＜管径≤500mm | 数量及管径＞500mm | 介质流向牌材质 | 流动介质 | 管道着颜色 | 应标注颜色 | 色环颜色 | 色环宽度
化学区域（化白班）
1 | 4号阳床进水 | ↓ | 510 | 162.4204 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
2 | 5号阳床进水 | ↓ | 510 | 162.4204 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
3 | 4号阳床进水管排水 | ↓ | 200 | 64 | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
4 | 5号阳床进水管排水 | ↓ | 200 | 64 | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
5 | 超滤装置浓水、反洗排水 | ← | 500 | 160 |  | 3 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 黑 | 黑底白字 | 无
6 | 超滤装置浓水、反洗排水 | ↓ | 500 | 160 |  | 3 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 黑 | 黑底白字 | 无
7 | 反渗透装置冲洗排水 | → | 900 | 287 |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 水 | 黑 | 黑底白字 | 无
8 | 反渗透装置冲洗排水 | ↓ | 900 | 287 |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 水 | 黑 | 黑底白字 | 无
9 | 压缩空气管道 | → | 350 | 111.465 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
10 | 超滤装置地沟排水 | ↓ | 520 | 164 |  | 3 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 白 | 白底黑字 | 无
11 | 反渗透装置地沟排水 | ↓ | 520 | 164 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 白 | 白底黑字 | 无
12 | 反渗透装置地沟排水 | → | 520 | 164 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 白 | 白底黑字 | 无
13 | 至混床 | ↑ | 510 | 163 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
14 | 至混床 | ← | 510 | 163 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
15 | 再循环出水 | → | 380 | 121.0191 |  | 2 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
16 | 超滤用气管道 | ← | 350 | 111.465 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
17 | 顶压用气管道 | ← | 180 | 57.3248 | 2 |  |  |  |  | 反光膜 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
18 | 混床酸管道 | → | 320 | 101.9108 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 酸 | 红色 | 红底白字 | 无
19 | 三层滤料反洗进水 | ← | 858 | 273 |  |  | 3 |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
20 | 阳床进水母管 | ← | 688.0088 | 219 |  |  | 2 |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
21 | 反渗透保安过滤器底部排水 | ← | 200 | 63 | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
22 | 反渗透保安过滤器底部排水 | ↓ | 200 | 63 | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
23 | 反渗透冲洗水泵至药箱 | → | 200 | 63 | 2 |  |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
24 | 反渗透冲洗水泵至药箱 | ← | 200 | 63 | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
25 | 反渗透化学清洗淡水回流管道 | ↓ | 190 | 60.5 | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 清洗液 | 绿色 | 绿底白字 | 无
26 | 超滤化学清洗回流管道 | ↓ | 350 | 112 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 清洗液 | 绿色 | 绿底白字 | 无
27 | 超滤化学清洗回流管道 | → | 350 | 112 |  | 2 |  |  |  | 反光膜 | 清洗液 | 绿色 | 绿底白字 | 无
28 | 超滤化学清洗保安过滤器出水管道 | ↑ | 350 | 112 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
29 | 超滤化学清洗保安过滤器出水管道 | ← | 350 | 112 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
30 | 超滤反洗水泵出水管道 | → | 418 | 133 |  | 2 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
31 | 超滤反洗水泵出水管道 | ↑ | 418 | 133 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
32 | 浓水箱进水管道 | ← | 528 | 168 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
33 | 浓水箱进水管道 | ↓ | 528 | 168 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
34 | 反渗透化学清洗保安过滤器出水 | → | 510 | 163 |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
35 | 溢流管道 | ↓ | 857 | 273 |  |  | 8 |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
36 | 超滤出水管道 | ← | 857.6548 | 273 |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
37 | 淡水泵来 | ↑ | 688.0088 | 219 |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
38 | 三层滤料过滤器来 | ← | 688.0088 | 219 |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
39 | 过滤水池至锅炉补给水处理系统 | ↑ | 1080 | 343 |  |  |  | 10 |  | 反光膜 | 水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
40 | 5，6机化学废水至工业废水池 | ↑ | 900 | 287 |  |  | 2 |  |  | 反光膜 | 水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
5号吸收塔区域（三值化硫）
1 | 消防水至脱硫5号吸收塔原烟道事故喷淋 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 消防水 | 红色 | 红底白字 | 无
2 | 消防水至脱硫5号吸收塔原烟道事故喷淋 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 消防水 | 红色 | 红底白字 | 无
3 | 消防水至脱硫5号吸收塔原烟道事故喷淋 | ↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 消防水 | 红色 | 红底白字 | 无
4 | 工艺水至脱硫5号吸收塔原烟道事故喷淋 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
5 | 工艺水至脱硫5号吸收塔原烟道事故喷淋 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
6 | 5号吸收塔溢流管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
7 | 5号吸收塔溢流管 | ↓ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
8 | 工艺水至脱硫5号吸收塔除雾器 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
9 | 氧化风机出口 | → | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
10 | 氧化风机至5号吸收塔 | ← | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
11 | 氧化风机至5号吸收塔 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
12 | 氧化风机至5号吸收塔支管 | ↓ | [6 empty] | 8 | 反光膜 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
13 | 工艺水至循环浆泵冲洗 | ← |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
14 | 工艺水至5号吸收塔供浆管冲洗 | → |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
15 | 供浆至5号吸收塔 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
16 | 2号工艺水箱至5号吸收塔 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
17 | 1号工艺水箱至5号吸收塔除雾器 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
18 | 1号工艺水箱至6号吸收塔除雾器 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
19 | 1号工艺水箱至6号吸收塔 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
20 | 事故浆罐至5号吸收塔 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
21 | 地坑至5号吸收塔 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
22 | 1号循环浆泵出口至5号吸收塔 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
23 | 2号循环浆泵出口至6号吸收塔 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
24 | 3号循环浆泵出口至7号吸收塔 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
25 | 4号循环浆泵出口至8号吸收塔 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
26 | 5号循环浆泵出口至9号吸收塔 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
27 | 1号石膏排出泵入口 | → |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
28 | 2号石膏排出泵入口 | → |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
29 | 1号脉冲悬浮泵高位入口 | ← | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
30 | 2号脉冲悬浮泵高位入口 | ← | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
31 | 1号脉冲悬浮泵低位入口 | ← | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
32 | 2号脉冲悬浮泵低位入口 | ← | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
33 | 脉冲悬浮泵出口 | ← | [6 empty] | 1 | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
34 | 1号石膏溢流箱至5号吸收塔 | → |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
35 | 2号石膏溢流箱至6号吸收塔 | → |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
36 | 5号吸收塔至石膏旋流站 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
37 | 6号吸收塔至石膏旋流站 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
6号炉电除尘、省煤器及捞渣机区域（二值化硫）
1 | 6号炉一电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
2 | 6号炉一电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
3 | 6号炉一电场1号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
4 | 6号炉一电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
5 | 6号炉一电场3号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
6 | 6号炉一电场4号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
7 | 6号炉一电场5号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
8 | 6号炉一电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
9 | 6号炉一电场7号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
10 | 6号炉一电场8号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
11 | 6号炉一电场排堵管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
12 | 6号炉二电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
13 | 6号炉二电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
14 | 6号炉二电场1号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
15 | 6号炉二电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
16 | 6号炉二电场3号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
17 | 6号炉二电场4号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
18 | 6号炉二电场5号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
19 | 6号炉二电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
20 | 6号炉二电场7号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
21 | 6号炉二电场8号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
22 | 6号炉二电场排堵管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
23 | 6号炉三电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
24 | 6号炉三电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
25 | 6号炉三电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
26 | 6号炉三电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
27 | 6号炉三电场排堵管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
28 | 6号炉四电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
29 | 6号炉四电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
30 | 6号炉四电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
31 | 6号炉四电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
32 | 6号炉五电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
33 | 6号炉五电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
34 | 6号炉五电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
35 | 6号炉五电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
36 | 6号炉五电场排堵管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
37 | 6号炉电除尘一至五电场伴气管道 | → |  |  | 2 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
38 | 6号炉电除尘二至五电场伴气管道 | ← |  |  | 2 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
39 | 6号炉电除尘输灰进气母管 | ↓ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
40 | 6号炉电除尘输灰进气母管 | ← |  |  |  | 8 |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
41 | 6号炉省煤器压缩空气罐进气管 | ↑ |  |  | 2 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
42 | 6号炉省煤器压缩空气罐进气管 | ← |  |  | 4 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
43 | 6号炉省煤器压缩空气罐出气管 | → |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
44 | 除灰冲洗水至6号炉捞渣机补水管 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
45 | 除灰冲洗水至6号炉渣浆泵注水管 | ← |  |  |  |  | 2 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
46 | 排浆泵至6号炉捞渣机管道 | ← |  |  | 2 |  |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
47 | 6号炉A渣浆泵进口管 | → |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
48 | 6号炉A渣浆泵出口管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
49 | 6号炉A渣浆泵注水管 | ↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
50 | 6号炉B渣浆泵进口管 | → |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
51 | 6号炉B渣浆泵出口管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
52 | 6号炉B渣浆泵注水管 | ↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
53 | 6号炉A自循环泵出口管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
54 | 6号炉A自循环泵冲洗水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
55 | 6号炉B自循环泵出口管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
56 | 6号炉B自循环泵冲洗水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
57 | 6号炉自循环泵冲洗水母管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
58 | 6号炉自循环泵至5号炉电除尘地坑管道 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无 | 挂管道牌
59 | 6号炉渣仓淅水排水管 | → |  |  |  | 2 |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
60 | 除灰冲洗水至6号炉渣仓底部冲洗水管 | ← |  |  | 4 |  |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
61 | 工业水至6号炉捞渣机 | ← |  |  |  | 2 |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
62 | 工业水至6号炉捞渣机 | ↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
63 | 工业水至6号炉捞渣机 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
6号炉电除尘、省煤器及捞渣机区域（四值化硫）
1 | 5号炉电除尘除灰进气母管 | ↓ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
2 | 5号炉电除尘除灰进气母管 | ← |  |  |  | 8 |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
3 | 6号炉一电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
4 | 6号炉一电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
5 | 6号炉一电场1号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
6 | 6号炉一电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
7 | 6号炉一电场3号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
8 | 6号炉一电场4号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
9 | 6号炉一电场5号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
10 | 6号炉一电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
11 | 6号炉一电场7号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
12 | 6号炉一电场8号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
13 | 6号炉一电场排堵管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
14 | 6号炉二电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
15 | 6号炉二电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
16 | 6号炉二电场1号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
17 | 6号炉二电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
18 | 6号炉二电场3号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
19 | 6号炉二电场4号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
20 | 6号炉二电场5号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
21 | 6号炉二电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
22 | 6号炉二电场7号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
23 | 6号炉二电场8号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
24 | 6号炉二电场排堵管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
25 | 6号炉三电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
26 | 6号炉三电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
27 | 6号炉三电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
28 | 6号炉三电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
29 | 6号炉三电场排堵管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
30 | 6号炉四电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
31 | 6号炉四电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
32 | 6号炉四电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
33 | 6号炉四电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
34 | 6号炉五电场输灰管道 | ← |  |  |  |  | 3 |  |  | 反光油漆 | 灰 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
35 | 6号炉五电场伴气管道 | ← |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
36 | 6号炉五电场2号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
37 | 6号炉五电场6号仓泵排气管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
38 | 6号炉五电场排堵管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
39 | 6号炉电除尘一至五电场伴气管道 | → |  |  | 2 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
40 | 6号炉电除尘二至五电场伴气管道 | ← |  |  | 2 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
41 | 5号炉渣浆泵A进口管 | → |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
42 | 5号炉渣浆泵A出口管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
43 | 5号炉渣浆泵A注水管 | ↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
44 | 5号炉渣浆泵B进口管 | → |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
45 | 5号炉渣浆泵B出口管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
46 | 5号炉渣浆泵B注水管 | ↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
47 | 5号炉自循环泵A出口管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
48 | 5号炉自循环泵B出口管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
49 | 5号炉自循环泵A冲洗水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
50 | 5号炉自循环泵B冲洗水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
51 | 5号炉自循环泵冲洗水母管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
52 | 除灰冲洗水至6号炉捞渣机补水管 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 渣浆水 | 黑色 | 灰底黑字 | 无
工艺楼、浓缩池、脱硫废水区域（五值化硫）
1 | 5号石膏排出泵至旋流站管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
2 | 6号石膏排出泵至旋流站管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
3 | 2号底流箱至圆盘机管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
4 | 1号底流箱至2号皮带机管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
5 | 2号底流箱至2号皮带机管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
6 | 工艺楼压缩空气管道 | →↑↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
7 | 工艺楼工业水母管 | →↑↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
8 | 过滤水至石灰石溢流箱管道 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 过滤水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
9 | 灰库用压缩空气罐至灰库顶用气管道 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 压缩空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
10 | 冲洗水至灰库区域地面冲洗管道 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 除灰冲洗水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
11 | 细灰库湿灰给料机进水管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 复用水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
12 | 1号粗湿灰灰库给料机进水管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 复用水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
13 | 2号粗湿灰灰库给料机进水管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 复用水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
14 | 气化风机出口至细灰库管道 | →↑↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
15 | 气化风机出口至1号粗灰库管道 | →↑↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
16 | 气化风机出口至2号粗灰库管道 | →↑↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 空气 | 蓝色 | 蓝底白字 | 无
17 | 复用水至灰库管道 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 复用水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
18 | 浓缩池排污泵至灰库地沟管道 | → |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 灰渣水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
19 | 工业水至冲洗水泵房，浓缩池管道 | → |  |  | 3 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
20 | 浓缩池排污泵至浓缩池分配箱 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 灰渣水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
21 | 浓缩池工艺水母管 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
22 | 废水清水泵至灰库冲洗水管 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 废水清水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
23 | 废水清水泵至煤场回用水池 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 废水清水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
24 | 贮水池至浓缩池分配箱 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 灰渣水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
25 | 5号炉捞渣机至浓缩池分配箱 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 灰渣水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
26 | 6号炉捞渣机至浓缩池分配箱 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 灰渣水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
27 | 灰库排污泵至浓缩池分配箱 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 灰渣水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
28 | 5号机电除尘排污泵至浓缩池分配箱 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 灰渣水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
29 | 3号球磨机再循环泵至旋流站管道 | →↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 石灰石浆液 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
30 | 2号真空皮带机真空罐排水管 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 过滤水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
31 | 工艺水至1号球磨机再循环箱 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
32 | 工艺水至工艺楼1楼母管 | → |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 过滤水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
33 | 废水缓冲箱至高效反应器 | → |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 脱硫废水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
34 | 1号真空皮带机汽水分离器排水母管至过滤水地坑 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 过滤水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
35 | 废水缓冲箱溢流管道 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 脱硫废水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
36 | 1号石灰石旋流站底流管 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 石灰石浆液 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
37 | 3号石灰石旋流站底流管 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 石灰石浆液 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
38 | 1号真空皮带机冲洗滤布排水管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 过滤水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
39 | 2号真空皮带机冲洗滤布排水管 | ↑ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 过滤水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
40 | 1号真空皮带机滤布冲洗水母管 | → |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
41 | 废水旋流泵至废水旋流站管道 | → |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
42 | 废水旋流站溢流管至1号溢流箱管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
43 | 废水旋流站溢流管至2号溢流箱管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
44 | 废水旋流站底流端至废水缓冲箱管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
45 | 废水收集箱溢流管至废水缓冲箱管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
46 | 工艺水至废水旋流泵 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光油漆 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
6号吸收塔、尿素水解区域（一值化硫）
1 | 6号吸收塔1号循环浆泵入口管 | ← | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
2 | 6号吸收塔1号循环浆泵出口管 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
3 | 6号吸收塔1号循环浆泵排放管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
4 | 6号吸收塔2号循环浆泵入口管 | ← | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
5 | 6号吸收塔2号循环浆泵出口管 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
6 | 6号吸收塔2号循环浆泵排放管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
7 | 6号吸收塔3号循环浆泵入口管 | ← | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
8 | 6号吸收塔3号循环浆泵出口管 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
9 | 6号吸收塔3号循环浆泵排放管 | ↓ | [7 empty] | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
10 | 6号吸收塔4号循环浆泵入口管 | ← |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
11 | 6号吸收塔4号循环浆泵出口管 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
12 | 6号吸收塔4号循环浆泵排放管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
13 | 6号吸收塔5号循环浆泵入口管 | ← | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
14 | 6号吸收塔5号循环浆泵出口管 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
15 | 6号吸收塔5号循环浆泵排放管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
16 | 6号吸收塔1号循环浆泵冷却水进水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
17 | 6号吸收塔2号循环浆泵冷却水进水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
18 | 6号吸收塔3号循环浆泵冷却水进水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
19 | 6号吸收塔4号循环浆泵冷却水进水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
20 | 6号吸收塔5号循环浆泵冷却水进水管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工业水 | 黑色 | 黑底白字 | 无
21 | 6号吸收塔PH计排放管 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
22 | 6号吸收塔1号石膏排出泵入口管 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
23 | 6号吸收塔2号石膏排出泵入口管 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
24 | 6号吸收塔石膏排出泵出口至石膏旋流站管道 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
25 | 6号吸收塔石膏排出泵出口至石膏旋流站管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
26 | 6号吸收塔石膏排出泵出口至事故浆罐管道 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
27 | 6号吸收塔石膏排出泵出口至事故浆罐管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
28 | 工艺水至6号吸收塔石膏排出泵管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
29 | 6号吸收塔溢流管 | ↓ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
30 | 6号吸收塔底排管 | ↓ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
31 | 6号吸收塔1号脉冲悬浮泵低位入口管 | → | [5 empty] | 1 |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
32 | 6号吸收塔2号脉冲悬浮泵低位入口管 | → | [5 empty] | 1 |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
33 | 6号吸收塔1号脉冲悬浮泵高位入口管 | → | [5 empty] | 1 |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
34 | 6号吸收塔2号脉冲悬浮泵高位入口管 | → | [5 empty] | 1 |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
35 | 6号吸收塔脉冲悬浮泵出口管 | ← | [5 empty] | 1 |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
36 | 工艺水至6号吸收塔脉冲悬浮泵管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
37 | 2号石膏溢流箱至6号吸收塔管道 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
38 | 2号石灰石浆液箱至6号吸收塔管道 | ← |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
39 | 2号石灰石浆液箱至6号吸收塔管道 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
40 | 1号石灰石浆液箱至7、8号吸收塔管道 | ← |  |  |  |  | 20 |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
41 | 5、6号吸收塔至7、8号吸收塔新增供浆管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 浆液 | 黄色 | 黄底黑字 | 无
42 | 消防水至6号吸收塔事故喷淋管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 消防水 | 红色 | 红底白字 | 无
43 | 消防水至6号吸收塔事故喷淋管道 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 消防水 | 红色 | 红底白字 | 无
44 | 工艺水至6号吸收塔事故喷淋管道 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
45 | 工艺水至6号吸收塔事故喷淋管道 | ↑ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
46 | 6号吸收塔净烟道疏水管道 | ↓ |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 水 | 灰色 | 灰底黑字 | 无
47 | 6号吸收塔氧化风管 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
48 | 6号吸收塔2号氧化风机入口管 | → | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
49 | 6号吸收塔2号氧化风机出口管 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
50 | 6号吸收塔3号氧化风机入口管 | → | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
51 | 6号吸收塔3号氧化风机出口管 | ↑ | [6 empty] | 1 | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
52 | 6号吸收塔2号氧化风机冷却水管 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
53 | 6号吸收塔3号氧化风机冷却水管 | → |  |  |  | 1 |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
54 | 6号吸收塔1号氧化风管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
55 | 6号吸收塔2号氧化风管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
56 | 6号吸收塔3号氧化风管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
57 | 6号吸收塔4号氧化风管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
58 | 6号吸收塔5号氧化风管 | ↑ |  |  |  |  | 1 |  |  | 反光膜 | 空气 | 白色 | 蓝底白字 | 无
59 | 6号吸收塔1号氧化风管工艺水冲洗水管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
60 | 6号吸收塔2号氧化风管工艺水冲洗水管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
61 | 6号吸收塔3号氧化风管工艺水冲洗水管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
62 | 6号吸收塔4号氧化风管工艺水冲洗水管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
63 | 6号吸收塔5号氧化风管工艺水冲洗水管道 | ↓ |  |  | 1 |  |  |  |  | 反光膜 | 工艺水 | 绿色 | 绿底白字 | 无
合计 |  |  |  |  | 179 | 104 | 106 | 15 | 36