江西省港航建设投资集团有限公司

泰和航电枢纽分公司清污机电控系统改造

（第二次）询比采购

**响应文件**

供应商： （盖单位章）

年 月

## （一）响应函

致：江西省港航建设投资集团有限公司泰和航电枢纽分公司

1.我方已仔细研究了 江西省港航建设投资集团有限公司泰和航电枢纽分公司清污机电控系统改造（第二次）的询比采购文件全部内容，已充分理解并掌握了本项目询比采购的全部有关情况，我方就上述采购项目进行响应，我方愿意以含税人民币：（大写） 元（￥ ），不含税人民币（大写） 元（￥ ）。完成本次询比采购文件规定的工作内容。

2.施工工期：

3.如果我方响应成功，我方保证在规定时间内与你方签订合同，在签订合同时不向你方提出附加条件，并在合同所规定的期限内完成通知要求的任务。

4.我方承诺在本响应文件有效期内，本响应函对我方具有约束力，并随时接受成交。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

电话：

日期： 年 月 日

## 

## （二）授权委托书或法定代表人身份证明

授权委托书（如有）

本人 （姓名、身份证号）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证双面（彩色）复印件

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2、如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

姓名： （法定代表人亲笔签字） 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商： （盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

## （三）响应报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 电气控制柜 | 面 | 1 |  |  |  | 柜内元器件为国内知名品牌：包含PLC，继电器、断路器、接触器，行走电机变频器（电机总功率5KW）、起升电机变频器（电机总功率22KW）以及实现清污机所有功能所需的其他电气元器件； 规格：不锈钢防雨柜，宽120CM\*高190CM\*深50CM |
| 2 | 起升电阻器 | 套 | 1 |  |  |  | 与变频器匹配 |
| 3 | 大车电阻器 | 套 | 1 |  |  |  | 与变频器匹配 |
| 4 | 操控台 | 套 | 1 |  |  |  | 左右各一个 |
| 5 | 触摸屏 | 套 | 1 |  |  |  | 国内知名品牌彩色触摸屏，10寸以上，含安装支架。 |
| 6 | 开度编码器及主令开关 | 套 | 1 |  |  |  | 模拟量、开关量信号上送至PLC，并在程序闭锁。 |
| 7 | 荷重传感器 | 套 | 1 |  |  |  | 模拟量、开关量信号上送至PLC，并在程序闭锁。 |
| 8 | 自动化元器件 | 套 | 1 |  |  |  | 包含翻板、大车行走、夹轨器限位开关，大车左右行声光报警器、风速仪、电铃 |
| 9 | 电缆 | 米 | 30 |  |  |  | 电缆卷筒到控制柜：YCW3\*25+1\*6，变频器到起升电机：YCW3\*25+1\*6 |
| 10 | 电缆 | 米 | 32 |  |  |  | 起升电机风机,起升制动器，电缆卷筒电机：YZ3\*2.5 |
| 11 | 电缆 | 米 | 16 |  |  |  | 行走电阻柜到柜子，起升电阻柜到柜子YZ3\*4 |
| 12 | 大车行走电机 | 台 | 2 |  |  |  | 厂家：ABB，与减速机匹配，型号：QABP112MA6 2.2kW 6P B5 |
| 13 | 设备拆除、安装及调试费 | 项 | 1 |  |  |  | 包含电缆整理、图纸提供等服务 |
| ****品牌要求：PLC、变频器应使用汇川、宝信、信捷等国产同等次品牌，接触器、断路器、继电器应使用正泰、德力西、人民电器等国产同等次品牌，其它元器件因使用国内优质一线品牌。**** | | | | | | | |
| 合计： | | **含税价格： 不含税价格：** | | | | | |

## 注：（1）费用包括人工费、材料费、设备使用费、其他直接费、间接费、利润等所有费用。

## （2）特殊作业需提供相应作业证书。

## （3）不含税价格建议以拟开发票形式查询填写。

## （四）资质审查资料

**1.基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电 话 |  | |
| 传 真 |  | | 网 址 |  | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： | | | | | |
| 营业执照号 |  | | | | | |
| 注册资本 |  | | | | | |
| 成立日期 |  | | | | | |
| 基本账户开户银行 |  | | | | | |
| 基本账户银行账号 |  | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

注：1、表后应附供应商营业执照、资质证书等材料的复印件，以上复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括供应商名称、供应商其他相关信息、颁发机构名称、供应商信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖供应商单位章。

2、如供应商近五年内发生法人合法变更或重组，应提供相关部门的合法批件或其他证明材料。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

### 2. 履约信誉情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 供应商情况说明 |
| 1 | 是否被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销资格证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或存在其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中是否被列入严重违法失信企业名单 | 附网站相关截图 |
| 4 | 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中是否被列入失信被执行人名单 | 附网站相关截图 |
| 5 | 供应商及其法定代表人、委托代理人（如有）、拟委派的项目负责人在近三年内是否存在行贿犯罪行为 | 附网站相关截图 |
| 6 | 是否在最近3年内项目施工中存在重特大项目质量事故或重、特大安全事故的情况。 |  |

注：1.供应商应按照“询比采购文件”和“供应商须知”的规定，逐条说明其信誉情况。

2.供应商应附在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

3.供应商应附在中国裁判文书网上查询无行贿犯罪记录的网页截图复印件。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

### 3.拟委派的主要人员汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似项目工作经验年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.拟委派的主要人员具体要求见本招标文件第二章“供应商须知”。

2.本表填写的内容应与下表“（5）主要人员简历表”相符。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

### 4.主要人员简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 | | |  |
| 职 称 |  | | 学历 |  | 拟在本项目任职 | | |  |
| 工作年限 |  | | | | 从事工作年限 | | |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | |
| 时 间 | | 参加过的项目 | | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |

注：1.主要人员按前表“拟委派的主要人员汇总表”的顺序依次填写本表。本表后附身份证，学历证，社保缴费证明、业绩证明的扫描件。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

## （五）施工方案

施工方案应包括（但不限于）下列内容：

一、工程概况；

二、合同范围和服务内容；

三、机构设置（框图）、组成人员名单；

四、各项内容施工方法或工艺。

（格式自拟）

## （六）需要补充的其他资料和辅助资料表（如有）

（供应商自行编制）