新楼16楼CCU水机空调、新风安装人工及设备材料

| 名 称 | 规格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN20镀锌钢管 | DN20 | 米 | 30 | 65.00 | 1950 | 国标 |
| DN20镀锌钢管保温棉 | DN20 | 米 | 30 | 46.00 | 1380 | 含人工 |
| DN20镀锌钢管人工安装费 | DN20 | 米 | 30 | 36.00 | 1080 | 专业施工队伍 |
| DN20铜阀 | DN20 | 个 | 4 | 65.00 | 260 | 含人工 |
| DN50-20变径 | DN50-20 | 个 | 2 | 38.00 | 76 | 含人工 |
| DN20三通 | DN20 | 个 | 2 | 22.00 | 44 | 国标 |
| DN20直接 | DN20 | 米 | 2 | 25.00 | 50 | 含人工 |
| DN20软管 | DN20 | 根 | 2 | 39.00 | 78 | 国标 |
| DN20电子二通阀 |  | 只 | 2 | 158.00 | 316 | 含人工 |
| 风机盘管 | MCW1000VC | 台 | 2 | 1998.00 | 3996 | 麦克维尔 |
| 手操器 |  | 只 | 2 | 165.00 | 330 | 麦克维尔 |
| 空调回风口 | 800*200 | 只 | 2 | 156.00 | 312 | 含人工 |
| 空调出风口 | 600*600 | 只 | 2 | 148.00 | 296 | 含人工 |
| 空调送风管道 | 400*200 | 米 | 26 | 220.00 | 5720 | 含保温人工 |
| 手操面板控制线 |  | 米 | 16 | 24.00 | 384 | 专业施工队伍 |
| DN20Y型过滤器 |  | 只 | 2 | 56.00 | 112 | 含人工 |
| 五金配件焊条 |  | 项 | 1 | 300.00 | 300 |  |
| 风机盘管安装费 |  | 台 | 2 | 1500.00 | 3000 | 含人工 |
| 拆装吊顶杂费 |  | 项 | 1 | 500.00 | 500 | 含人工 |
| 设备材料运费 |  | 项 | 1 | 200.00 | 200 |  |
| 新风口对接口焊接 |  | 项 | 1 | 300.00 | 300 |  |
| 新风管道含保温 | 200*200 | 米 | 15 | 210.00 | 3150 |  |
| 新风风口 | 200*200 | 个 | 1 | 85.00 | 85 | 含人工 |
| 打孔 |  | 个 | 3 | 100.00 | 300 | 打孔 |
| 合计 |  |  |  |  | 24219 |  |