## Sheet1
▲整形手术器械包需求参数及控价
序号 | 器械名称 | 技术需求 | 数量（把） | 控制单价（元） | 控制总价（元） | 备注
1 | 鼻部剥离剪（弯） | 1.规格要求：12.5cm 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 210 | 210 | 鼻整形包
2 | 单爪拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：12.5cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 165 | 165
3 | 微型双爪拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：头宽2mm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 90 | 90
4 | 双爪皮肤拉钩（钝） | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：15cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 205 | 205
5 | 双爪皮肤拉钩（锐） | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：15cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 205 | 205
6 | 双球拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：10mm 15cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 225 | 225
7 | 双球拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：13mm 15cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 225 | 225
8 | 鼻深部拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：无 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
9 | 鼻双头拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：14cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 330 | 330
10 | 鼻双头拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：17cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 330 | 330
11 | 自助鼻拉钩（耙式/双爪） | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：耙式/双爪 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 450 | 450
12 | 鼻软骨镊 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：15cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 330 | 330
13 | 鼻软骨镊 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：12.5cm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 330 | 330
14 | 枪型镊 | 1.规格要求：16cm； 2.需求数量：1把 ； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：16cm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 210 | 210
15 | ADSON镊（有钩） | 1.规格要求：1.0mm； 2.需求数量：1把 ； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：1.0mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 245 | 245
16 | ADSON镊（无钩） | 1.规格要求：0.8mm； 2.需求数量：1把 ； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.8mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。。 | 1 | 210 | 210
17 | 鸟嘴剪（弯） | 1.规格要求：11.5cm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 270 | 270
18 | 蛙嘴剪（弯） | 1.规格要求：11.5cm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 290 | 290
19 | 双头鼻中隔离剥离子 | 1.规格要求：18.5cm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 370 | 370
20 | 鼻骨凿（左保护） | 1.规格要求：5mm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
21 | 鼻骨凿（右保护） | 1.规格要求：5mm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
22 | 鼻骨凿（直保护） | 1.规格要求：5mm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
23 | 鼻骨凿（铲式） | 1.规格要求：2mm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 450 | 450
24 | 鼻骨凿（铲式） | 1.规格要求：4mm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 450 | 450
25 | 骨锤 | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 150 | 150
26 | 鼻骨锉（直） | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 410 | 410
27 | 鼻骨锉（直） | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 450 | 450
28 | 鼻中隔旋转刀（直型） | 1.规格要求：4mm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
29 | 鼻中隔旋转刀（枪型） | 1.规格要求：4mm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
30 | D型刀 | 1.规格要求：无 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 150 | 150
31 | 鼻镜 | 1.规格要求：35 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 575 | 575
32 | 鼻镜 | 1.规格要求：50； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 575 | 575
33 | 鼻吸引管 | 1.规格要求：3mm 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
34 | 软骨挤压器 | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 820 | 820
35 | 雕刻 版-铝合金 | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 245 | 245
36 | 肋软骨拉钩 单头 | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
37 | 钢尺 | 1.规格要求：15cm； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 65 | 65
38 | 圆柄刀柄 | 1.规格要求：3#； 2.数量需求：1把； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：适配3号、4号、7号等通用刀片，确保多功能性； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 245 | 245
39 | 肋软骨拉钩 双头 | 1.数量需求：2把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：双头 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 2 | 410 | 820
40 | 肋软骨U型剥离子（左） | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 575 | 575
41 | 肋软骨U型剥离子（右） | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 575 | 575
42 | 肋软骨剥离子 | 1.规格要求： 双头 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 490 | 980
43 | 肋软骨剥离子 铲式 | 1.规格要求：铲式； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 350 | 350
44 | 肋软骨切割刀 | 1.规格要求：无； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 390 | 390
45 | 鼻综合整形器械消毒盒 | 1.规格要求：无 2.数量需求：1只； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：无； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 3650 | 3650
46 | 肋软骨剥离器械消毒盒 | 1.规格要求：无 2.数量需求：1只； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：无； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 2050 | 2050
47 | 剥离器 铲式乳房剥离子 | 1.规格要求：（右弯）； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490 | 隆胸整形包
48 | 剥离器 铲式乳房剥离子 | 1.规格要求：（左弯）； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
49 | 剥离器 铲式乳房剥离子 | 1.规格要求：（正弯）； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
50 | 剥离器 美式框型乳房剥离子 | 1.规格要求：无 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
51 | 组织拉钩 乳房拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：长20cm 宽25mm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 245 | 245
52 | 组织拉钩 乳房拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：长20cm 宽20mm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 245 | 245
53 | 组织拉钩 L型乳房拉钩 | 1.数量需求：1把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：长15cm 宽20mm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 1 | 245 | 245
54 | 手术剪 | 1.规格要求：（金柄有齿精细剪（弯）20cm 圆面弯剪I 200B； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 450 | 450
55 | 手术剪 | 1.规格要求：（金柄有齿精细剪（弯）18cm 圆面弯剪I 180B； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。。 | 1 | 410 | 410
56 | 组织镊 | 1.规格要求： ADSON镊 0.8mm 整形镊0.8无钩 2.需求数量：1把 ； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.8mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 85 | 85
57 | 组织镊 | 1.规格要求： ADSON镊 0.8mm 整形镊0.8有钩 2.需求数量：1把 ； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.8mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 210 | 210
58 | 止血钳 | 1.规格要求：精细止血钳（弯） 16cm 精细止血钳160mm弯型 ； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 285 | 285
59 | 止血钳 | 1.规格要求：精细止血钳（弯） 18cm 精细止血钳180mm弯型 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
60 | 持针钳 | 1.规格要求：精细止血钳（弯） 16cm 精细止血钳160mm弯型 ； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 330 | 330
61 | 手术刀柄 | 1.规格要求：金柄持针钳 12.5cm JB125 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 125 | 125
62 | 消毒盒 | 1.规格要求：无 2.数量需求：1盒； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：无； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 2050 | 2050
63 | 腋嗅刮匙 | 1.规格要求：无 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 370 | 740 | 腋臭包
64 | 腋嗅刮匙 | 1.规格要求：（有齿） 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 370 | 740
65 | 刮吸器 | 1.规格要求：腋嗅 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 820 | 1640
66 | 腋嗅单件 | 1.规格要求：（双头） 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 370 | 740
67 | 腋嗅单件 | 1.规格要求：（双头） 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 370 | 740
68 | 腋嗅单件 | 1.规格要求：（单头） 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 370 | 740
69 | 有齿精细组织剪（弯） | 1.规格要求：12.5cm 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 210 | 420
70 | 消毒盒 | 1.规格要求：无 2.数量需求：2只； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：无； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 2050 | 4100
71 | 拆线剪 | 1.规格要求：（直）10cm； 2.需求数量：5把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 185 | 925 | 美容缝合手术器械包
72 | 拆线剪 | 1.规格要求：（弯）10cm； 2.需求数量：5把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 185 | 925
73 | 手术剪 金柄斜口组织剪 | 1.规格要求：（直） 斜面弯剪II 125B 12.50ccm 2.需求数量：5把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 285 | 1425
74 | 组织镊 ADSON镊 | 1.规格要求：0.6mm 无钩 2.需求数量：5把； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.6mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 210 | 1050
75 | 组织镊 ADSON镊 | 1.规格要求：0.6mm 有钩 2.需求数量：5把； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.8mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 225 | 1125
76 | 手术剪 特快剪 斜面直剪 | 1.规格要求：I 95B 9.5cm 2.需求数量：5把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 245 | 1225
77 | 手术剪 特快剪 斜面弯剪 | 1.规格要求：I 95B 9.5cm 2.需求数量：5把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 245 | 1225
78 | 组织镊 眼睑镊 | 1.规格要求：有钩 0.6mm 2.需求数量：5把； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.6mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 225 | 1125
79 | 组织镊 眼睑镊 | 1.规格要求：无钩 0.6mm 2.需求数量：5把； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.6mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 245 | 1225
80 | 组织镊 枪型镊 | 1.规格要求：16cm 2.需求数量：5把； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：16cm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 210 | 1050
81 | 手术剪 金柄斜口组织剪子 | 1.规格要求：（弯） 斜面弯剪12.50ccm 2.需求数量：5把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 290 | 1450
82 | 消毒盒 | 1.规格要求：无 2.数量需求：5盒； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：无； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 | 5 | 2050 | 10250
83 | 眼袋拉钩 | 1.数量需求：2把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：7.5mm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 | 2 | 210 | 420 | 眼整形包
84 | 耙式拉钩 | 1.数量需求：2把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：（头宽8mm） 12.5mm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年 | 2 | 85 | 170
85 | 单爪拉钩 | 1.数量需求：2把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：12.5mm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年 | 2 | 165 | 330
86 | 双爪拉钩 | 1.数量需求：2把； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：12.5mm 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年 | 2 | 165 | 330
87 | 眼睑镊（有钩） | 1.规格要求：0.6mm； 2.需求数量：2把； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.6mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 225 | 450
88 | 眼睑镊（无钩） | 1.规格要求：0.6mm； 2.需求数量：2把 ； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.6mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 210 | 420
89 | 超细镊（有钩) | 1.规格要求：0.4mm； 2.需求数量：2把 ； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.4mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 330 | 660
90 | 特快剪（直） | 1.规格要求：9.5cm； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 245 | 490
91 | 特快剪（弯） | 1.规格要求：9.5cm ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 245 | 490
92 | 眼部剥离剪（弯） | 1.规格要求：10cm ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 185 | 370
93 | 金柄持针钳 | 1.规格要求：12.5cm ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 330 | 660
94 | 精细止血钳（弯） | 1.规格要求：12.5cm ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 245 | 490
95 | 超细止血钳(弯) | 1.规格要求：12.5cm ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 310 | 620
96 | 眼睑板 | 1.规格要求：无 ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 95 | 190
97 | 重睑设计器 | 1.规格要求：无 ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 105 | 210
98 | 眼眶测量器 | 1.规格要求：20mm ； 2.需求数量：2个； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 410 | 820
99 | 帕巾钳 | 1.规格要求：11cm ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 145 | 290
100 | 组织钳 | 1.规格要求：15cm ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 155 | 310
101 | 手术刀柄 | 1.规格要求：带刻度 ； 2.需求数量：2把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 125 | 250
102 | 消毒盒 | 1.规格要求：无 2.数量需求：2套； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：无； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 2050 | 4100
103 | 剥离器 额面部剥离子 | 1.规格要求：（短） 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 445 | 445 | 拉皮包
104 | 剥离器 额面部剥离子 | 1.规格要求：（长）； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 445 | 445
105 | 持针钳 | 1.规格要求：金柄持针钳 12.50cm JB125 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 430 | 430
106 | 手术剪 | 1.规格要求：金柄有齿组织剪（弯）18cm 圆面弯剪I 180B 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 465 | 465
107 | 手术剪 | 1.规格要求：金柄有齿组织剪（弯）16cm 圆面弯剪I 160B； 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 390 | 390
108 | 手术刀柄 | 1.规格要求：（带刻度）3 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 125 | 125
109 | 组织镊 | 1.规格要求：ADSON镊整形镊 无钩 0.8mm； 2.需求数量：1把； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.8mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 270 | 270
110 | 组织镊 | 1.规格要求：ADSON镊整形镊 有钩 0.8mm； 2.需求数量：1把； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：0.8mm 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 300 | 300
111 | 一次性使用头皮夹 | 1.规格要求：（无菌） 2.需求数量：1包； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 410 | 410
112 | 消毒盒 | 1.规格要求：无 2.数量需求：1盒； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：无； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 2050 | 2050
113 | 圆孔1111圆孔管座 | 1.规格要求：Ø1.2*120 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø1.2*120 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310 | 抽脂针套装手术器械包
114 | 圆孔222圆孔管座 | 1.规格要求：Ø1.8*200； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø1.8*200； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
115 | 圆孔222圆孔管座 | 1.规格要求：Ø2.0*250 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø2.0*250 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。。 | 1 | 310 | 310
116 | 圆孔222圆孔管座 | 1.规格要求：Ø2.5*300 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø2.5*300 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
117 | 单孔弧底四方座 | 1.规格要求：Ø1.0*60 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø1.0*60 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
118 | 单孔弧底四方座 | 1.规格要求：Ø1.2*60 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø1.2*60 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
119 | 单孔弧底四方座 | 1.规格要求：Ø1.2*90 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø1.2*90 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。。 | 1 | 310 | 310
120 | 单孔弧底四方座 | 1.规格要求：Ø1.5*90 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø1.5*90 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
121 | 单孔弧底四方座 | 1.规格要求：Ø1.5*120 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø1.5*120 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
122 | 单孔弧底四方座 | 1.规格要求：Ø2.0*150 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø2.0*150 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
123 | 单孔弧底四方座 | 1.规格要求：Ø2.0*180 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø2.0*180 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
124 | 水滴孔565四方座 | 1.规格要求：Ø2.0*200 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø2.0*200 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
125 | 单孔弧底四方座 | 1.规格要求：Ø2.5*200 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø2.5*200 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
126 | 扁头单孔四方座 | 1.规格要求：Ø1.8*180 ； 2.数量需求：1根； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：Ø1.8*180 ； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 410 | 410
127 | 斜孔不带保护立体吸引管 | 1.规格要求：Ø2.0*200（3排16孔） 2.需求数量：1根； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 575 | 575
128 | 斜孔不带保护立体吸引管 | 1.规格要求：Ø2.5*200（3排16孔） 2.需求数量：1根； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 575 | 575
129 | 斜孔不带保护立体吸引管 | 1.规格要求：无 2.需求数量：1根； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 575 | 575
130 | 吸引管-螺旋 口 | 1.规格要求：（双品字孔）Ø2.5*250 2.需求数量：1根； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
131 | 吸引管-螺旋 口 | 1.规格要求：（双品字孔）Ø3.0*300 2.需求数量：1根； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 310 | 310
132 | 螺旋口转换器 | 1.规格要求：无 2.需求数量：2只； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 2 | 125 | 250
133 | 螺旋口堵头 | 1.规格要求：无 2.需求数量：8只； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 8 | 125 | 1000
134 | 定向螺旋口手柄 | 1.规格要求：螺旋口手柄 2.数量需求：1把； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：螺旋口手柄 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 575 | 575
135 | 吸引管-螺旋口手柄 | 1.规格要求：螺旋口手柄 2.数量需求：1把； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：螺旋口手柄 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 490 | 490
136 | 注射器拉杆 | 1.规格要求：20ml/50ml 2.需求数量：1把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 1225 | 1225
137 | 消毒盒 | 1.规格要求：无 2.数量需求：1只； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：无； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 | 1 | 2050 | 2050
138 | 合计 |  | 220 |  | 91630
以上参数无指向性、排他性。
| 调研人员： |  | 监督人员：
2025-04-25