招标项目采购需求

说明：

1.本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。

2.本需求一览表中的内容如与第三章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务项目 | 数量 | ▲服务需求及要求 |
| 门诊一楼放射科机房改造项目设计服务 | 1项 | - 项目名称：门诊一楼放射科机房改造项目设计服务 - 项目概况：改造面积约550平米，含磁共振（MR）操作间、磁体间、设备间：共3间；CT操作间、检查室、设备间：共3间；DR操作间、检查室：共2间； - 骨密度仪（OT）操作间、检查室：共2间；登记室1间；注射室1间；治疗室1间；阅片室1间；值班室3间。 - 项目投资估算：约200万。 - 服务地点：广西壮族自治区南宁市 - 服务内容：包含但不限于：方案设计、建筑装饰施工图（含防辐射工程设计）、给排水（含消防）、强电（含消防）、弱电智能化、暖通（含防排烟、暖通（含防排烟）、效果图、设计概算、材料选型白皮书、工程量清单及招标控制价编制、竣工图编制等服务。施工现场技术配合（设计交底、变更等）。 - 服务要求 1、质量要求：符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求，并通过国家相关部门组织的审查。 2、设计深度完全满足甲方拟安装的大型医疗设备安装要求，完全符合设备供应商提供的《设备安装指南》或类似文件的内容要求，并通过设备供应商技术人员的审核确认。 3、需提供材料选型白皮书，主要材料有图片展示。 4、所编制的工程量清单需在主要材料参数后面列举三家及以上符合参数的中等档次品牌名称。 5、成果文件交付要求： (1) 成果文件的组成： □ 方案设计：设计总说明、设计图纸（含效果图）。 □ 初步设计：设计说明书、有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备）表、工程概算书、有关专业计算书、材料选型白皮书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。 □ 施工图设计：有关专业的设计图纸、招标工程量清单、招标控制价、主要工程量及材料（设备）表、各专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。 (2)成果文件的深度： 成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。 (3)成果文件的格式要求： 蓝图折叠成A4大小；电子版格式为CAD格式及PDF格式。 (4)成果文件的份数要求：蓝图、招标工程量清单、招标控制价各4份；CAD格式图纸1份；PDF格式图纸1份； (5)成果文件的载体要求： - ①纸质版的要求：蓝图。 - ②电子版的要求：CAD格式及PDF格式。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |
| 设计服务期 |  | 要求期限：25日历天 自招标人正式书面通知日期起，25日历天内完成所有施工图设计、工程量清单及招标控制价编制等工作，并交付成果文件。每延期1天，扣除设计费500元。 |
| 资质条件 |  | （1）企业资质要求：投标人须具有建设行政主管部门颁发的 工程设计建筑行业乙级及以上资质 设计资质，并在人员组成方面具有相应的设计能力。 （2）项目负责人资格： 具备国家注册一级建筑师资格（注册在投标人单位且在有效期内） ，且已录入 “桂建云”系统并处于有效状态。 |
| 业绩要求 |  | 近3年内（2022年5月13日至投标截止日前）至少具有1个类似工程设计业绩，类似业绩指： 工程造价50万元以上的大型医疗设备机房新建或改造项目的设计服务，含防辐射设计、机电安装等设计内容 （指功能、规模、项目类型等相近）已完成项目以 设计合同或施工图审查合格报告书 为准，在建项目以 设计合同或中标通知书 为准。 |
| 报价要求 |  | 1、招标控制价或有效报价范围：人民币：玖万伍仟玖佰元整（￥95900元）。 2、此项目为总价包干。 3.报价必须含必要的保险费用和各项税金，供应商应结合自身因素进行报价，但不得超出有效报价范围，否则报价无效，做否决投标处理。 4、设计单位需对准确的施工图、工程量负责，出现缺项漏项，设计单位需承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据项目损失程度或一定比例（比例=缺项漏项造价/项目采购控制价*2）的设计费用扣除。 |
| 设计费支付方式 |  | 施工图设计文件及相关工程量清单、招标控制价通过审查后支付总设计费的80%，交付竣工图后支付总设计费的20%，甲方收到乙方开具的正式发票三个月内支付。 |