## Sheet1
采购配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 一次性使用血样采集连接件 | 1. 适用于一次性有创压力传感器（带6:100内圆锥接头三通阀），与其三通阀6:100内圆锥接头连接，采集血样，一般为ICU病房采血；也适用于留置针及PICC管，与其6:100内圆锥接头连接，采集血样； 2.可完全替代临床利用注射器采血，采血更方便、快捷，能大大降低双重污染、院感风险以及针刺伤风险；且不容易造成物理性溶血。 3. 产品带6:100外圆锥接头，可以用于与所有6:100内圆锥接头连接的采血场景。 | 套 | 15000 | 6 | 90000 |  | 湖北仙明医疗器械有限公司 A、广东龙心医疗器械有限公司 一次性使用静脉采血器 CX-05A0、 上海金塔医用器材有限公司 一次性使用回缩式静脉采血针 JT-HSQ
商务需求 1、交货时间： 合同期内按采购人需求分批发货，每批次供货应于采购人提出采购需求申请后48小时内到货。 送货地点：甲方指定地点。配送商配送医用耗材（含试剂）支持“票货同行”，即发生采购行为时，配送商支持发票随医用耗材（含试剂）一同送达我院，确保销售清单与发票对应产品一致，销售清单信息正确完整。 2、乙方提供不符合本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。 3、乙方应将符合质量标准的货物交付给甲方，如有漏发应及时补齐，否则视为逾期交货。 4、货物保质期：保证医用耗材（含试剂）在到达采购单位时候，可使用有效期≥最大有效期*2/3。 5、如发生质量问题，乙方接到甲方的电话通知后立即响应，并在24小时内派出代表赶到现场处置。 6、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 7、付款方式：以实际采购量按月结算，货物验收合格后，收到全额发票后8个月内支付货款。付款前成交人未开具发票的，采购人有权不进行支付。 8、报价包括但不限于： （1）包装、检测、运输、保险、验收、售后服务、人员费用、配发服务、税金以及所有的不定因素的风险等全部相关费用。（2）履约验收所产生的的一切费用。（3）若配送企业配送的医用耗材（含试剂）为广西药品和医用耗材招采管理系统（以下简称招采子系统）挂网目录产品，其价格必须能在招采子系统平台上执行线上采购。招采子系统挂网目录的医用耗材(含试剂）更新最低价（低于本院在供价格），供应我院的医用耗材（含试剂）也应在3个工作日内完成相应动态下调。 9、其他要求： (1)由中标人送货上门，由此产生的一切费用由中标人负责，报价时投标人应当考虑相关费用。 (2)安排至少1名固定人员在采购单位进行质量跟踪服务（投标文件中提供投标人近1年任意连续三个月及以上的为其购买社保的证明材料，未经采购单位允许，固定人员不得随意变更）。 (3)突发事件或紧急试剂及使用科室应急，随叫随送，或按采购人时间要求完成，超过时间采购单位有权按合同违约处理（特殊情况另议）。 (4)中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运输；并按与采购人确定的运输方式将货物运送至采购人指定地点，相关费用由中标人承担。 (5)提供质量合格的医用耗材（含试剂），并按供货批次提供质量检验证明。 (6)中标人应根据采购人订单要求及时将货物送至采购人指定收货地点；若采购人订单所列品种中标人暂不能提供，中标人应在接单后24小时内及时通知采购人。 （7）在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。 （8）中标人提供的医用耗材（含试剂）在质量保证期内，因工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标人负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。 （9）在验收过程中发现中标人有违约问题的，采购人可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 （10）接受采购人的临时抽检，检验样品由双方现场包装密封并签字，送有资质的相关部门检测，检测相关费用由中标人承担。 （11）中标人在供货时须提供货物正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、行业相关质量标准和交易合法。 （12）中标人实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，如出现有质量问题品种、滞销品种、近效期品种，应马上进行退换货处理，否则采购人有权中止采购并追究相关法律责任。