政府采购项目

公开招标文件

项目名称：燃气四件套

项目编号/包号：GZCY2025-QN-PTG001/01

采购人：全南县裕德建设工程有限公司

采购代理机构：赣州诚宇工程管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	15

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	17

第五章   采购需求	25

第六章   拟签订的合同文本	27

第七章   投标文件格式	36

- 第一章   投标邀请

项目概况

燃气四件套招标项目的潜在投标人应在赣州诚宇工程管理咨询有限公司（全南县滨江路（桃源一品）4栋框架第1-2层16#）获取招标文件，并于2025年8月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GZCY2025-QN-PTG001

项目名称：燃气四件套

预算金额：叁佰肆拾万零玖仟贰佰元人民币（¥3409200.00元）

最高限价：无

采购需求：

| 包号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 采购包预算金额（元） | 备注 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | NB-IoT无线远传膜式燃气表（带防盗卡） | 块 | 5000 | 430.00 | 2150000 | 表接头2个（进气口及出气口各1个），电池1组（或4节） | 详见“第五章采购需求” |
|  | NB-IoT无线远传膜式燃气表 | 块 | 1 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |
|  | NB-IoT无线远传膜式燃气表 | 块 | 5 | 2000.00 | 10000.00 |  |  |
|  | 管道燃气自闭阀 | 个 | 5000 | 30.00 | 150000.00 |  |  |
|  | 管道燃气自闭阀 | 个 | 5000 | 30.00 | 150000.00 |  |  |
|  | 蓝牙报警器 | 个 | 5000 | 125.00 | 625000.00 | 表警联动，自带 |  |
|  | 2m定制不锈钢波纹管 | 根 | 10000 | 32.00 | 320000.00 |  |  |

合同履行期限：合同签订后，接采购人书面通知之日起，20日内供货到场。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.法律、行政法规规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2025年7月17日至2025年7月23日，每天上午8：30至12：00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：赣州诚宇工程管理咨询有限公司（全南县滨江路（桃源一品）4栋框架第1-2层16#）

方式：平台注册、登记+现场获取或邮箱线上获取

平台注册、登记：江西省国有企业采购交易服务平台（https://www.jxgqcg.com/）

现场获取：携带成功登记截图、法定代表人授权委托书原件、本人身份证复印件加盖公章到代理机构地点领取、登记。

邮箱线上获取:将成功登记截图、法定代表人授权委托书原件、本人身份证复印件加盖公章的电子扫描件发送至代理机构邮箱（gzcygczx@163.com），并致电与代理机构工作人员做好确认工作。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月8日9点30分（北京时间）

地点：赣州市公共资源交易中心全南县分中心（全南县金龙镇南海大道加油站斜对面）开标室4；届时请投标供应商的法定代表人或其授权代表出席，签到时应主动出示身份证明原件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.采购代理服务费：向中标供应商收取，具体详见招标文件。

3.其他：平台注册、登记操作详见平台网址首页“常见问题【供应商】注册登录、【供应商】账户管理、【供应商】项目登记”。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：全南县裕德建设工程有限公司

地址：赣州市全南县工业园区（标准厂房一期办公楼二楼）

联系方式：王先生/18870728159

2.采购代理机构信息

名称：赣州诚宇工程管理咨询有限公司

地址：全南县滨江路（桃源一品）4栋框架第1-2层16#

联系方式：张卿尉/0797-2688858/邮箱：gzcygczx@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：张卿尉

电话：0797-2688858

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 货物。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织。 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开。 |
| 9.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| 10.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：本项目不收取投标保证金。 |
| 10.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形：无。 |
| 11.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 12.1 | 投标文件 | 投标文件的份数：正本1份、 副本4份 注：投标文件正、副本均须胶装，否则视为投标无效。 |
| 20.1 | 确定中标人 | 采购人是否委托评标委员会确定中标人：是 中标候选人并列的，按照随机抽取方式确定中标人： |
| 23.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：直接送达，书面形式，收到时间为准。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：赣州诚宇工程管理咨询有限公司； 联系电话：0797-2688858/邮箱：gzcygczx@163.com； 通讯地址：全南县滨江路（桃源一品）4栋框架第1-2层16#。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：向中标供应商收取，采购代理服务费按差额定率累进法计算收取，即：当中标金额≤100万时，按1.8%收取；当100万≤中标金额≤500万时，按1.1%收取。 缴纳时间：中标结果公告发布之日起5日内。 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。开户银行：赣州银行股份有限公司全南支行 开户名称：赣州诚宇工程管理咨询有限公司 开户账户：2854000103010001621 银联号：313429228548 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性

  - 资金来源为企业自筹。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，应当以联合体中牵头方名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的制作、签署、盖章

  - 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知资料表”规定的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本必须打印，并按招标文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。投标文件正、副本均须胶装，否则被视为投标无效。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 电报、电传、传真形式的投标文件概不接受。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应将投标文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。

  - 封口处有全权代表的签字或投标人公章。封皮上注明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人、电话，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达至投标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江西省国有企业采购交易服务平台公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能接受的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件 |
| 1-2 | 江西省政府采购供应商资格信用承诺函 | 提供了符合招标文件要求的《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》 | 无须提供 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 | 无须提供 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 无须提供 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 无须提供 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.6项规定修正。

    - 投标文件中分项报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 本项目核心产品：NB-IoT无线远传膜式燃气表，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，按1家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值（分） | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 5 | 基表部分 | - 量程范围：能满足在（0.016～6）m3/h流量范围内准确计量的得2分。 评审依据：投标文件中提供型式批准证书或国际认证证书佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 - 耐久性：满足8000h耐久性要求的得2分。 评审依据：投标文件中提供第三方权威机构检验报告佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 - 安全：上下壳体密封采用密封胶，采用一体式不锈钢封圈且采用无损密封工艺得1分。 评审依据：投标文件中提供相关证明资料佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 2 | 技术 | 5 | 智能表部分 | 1、阀门耐久性：控制阀≥100000次的得2分。 2、静态工作电流：燃气表静态工作电流≤15µA的得2分。 1-2项评审依据：投标文件中提供第三方权威机构检验报告佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 3、防盗措施：当表具从管道上被拆除时或者被倾斜达到一定角度时，表具应自动关阀，并可将异常信息传到监控中心。满足的得1分。 评审依据：投标文件中提供U盘演示视频佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 3 | 技术 | 4 | 技术先进性 | 1、通讯网络适应性：投标供应商具有在安装使用现场能根据移动、电信NB网络的信号覆盖情况，不拆表即可在线直接更换NB通讯模组，以获得更好的通讯效果的产品的得2分。 2、安全：壳体表接头内部增加应对引力加强连接板，满足的得2分。 评审依据：投标文件中提供U盘演示视频佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 4 | 技术 | 10 | 系统软件开发能力 | - 软件能力成熟度CMMI5级的得2分。 2、信息系统安全等级保护备案三级的得1分。 1-2项评审依据：投标文件中提供相关证书佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 3、系统软件能提供智慧燃气驾驶舱以及能够实现与全南县本地智慧燃气驾驶舱的无缝对接；且支持与以下多个系统的对接能力："赣服通"缴费系统、电子发票系统、工单系统、政务服务网一窗式平台、政务服务网用气报装系统、政务服务网大数据中心平台、创通平台、水务燃气联合账单缴费系统、以上所有系统投标人须自行完成各系统对接并承担系统对接各项所需费用，能满足要求的得7分。 评审依据：投标文件中提供相关证明资料佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 5 | 商务 | 6 | 产品认证 | 所投核心产品获得OIML认证、EN1359认证、MID认证；每提供一项得2分，本项最高得6分。 评审依据：投标文件中提供有效的认证证书佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 6 | 商务 | 13 | 体系认证 | 投标供应商或核心产品制造商通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、GB/T27922-2011十二星级售后服务体系完善程度认证、ISO10012测量管理体系认证、GB29490-2013知识产权管理体系认证、SA8000:2014企业社会责任管理体系认证、GB/T2333102020能源管理体系认证、GB/T15496-2017FWS标准化等级认证(5A级)、ISO20000-1:2018信息技术服务管理体系认证、GB/T 31950-2023企业诚信管理体系认证、ISO27017:2015云服务信息安全管理体系认证；每提供一项得1分，本项最高得13分。 评审依据：投标文件中提供有效的认证证书佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 7 | 商务 | 6 | 能力认证 | 投标供应商或核心产品制造商具有信息系统建设和服务能力等级证书得2分；获得省级及以上智能工厂认证的得2分；获得绿色工厂认证及碳中和认证证书得2分。本项最高得6分。 评审依据：投标文件中提供有效的证书佐证，未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 8 | 商务 | 10 | 业绩 | 投标供应商或核心产品制造商的产品（NB-IoT无线远传膜式燃气表）单个合同超过300万以上的，每提供1个业绩得2分，最高得10分。 评审依据：投标文件中提供业绩合同佐证；框架合同的提供框架合同及发票清单佐证；未提供或提供不符合要求的不得分。 |
| 9 | 商务 | 11 | 售后服务 | 1、提供安装技术培训方案，方案包括但不限于核心原理、安装使用步骤详解、安全与维护等内容。 （1）方案规范，结构完整，观点明确，内容详细，可操作性强的，得4分； （2）方案规范，内容齐全，能提出合理措施的，得2分； （3）方案规范，内容基本齐全，基本符合的，得1分。 2、提供售后服务方案，方案包括但不限于服务内容、服务流程、服务质量保证、服务优势等内容。 （1）方案规范，结构完整，观点明确，内容详细，可操作性强的，得4分； （2）方案规范，内容齐全，能提出合理措施的，得2分； （3）方案规范，内容基本齐全，基本符合的，得1分。 3、售后响应时间：承诺2小时（含）派人到达现场解决得3分，承诺4小时（含）派人到达现场解决得2分，承诺6小时（含）派人到达现场解决得1分，其他不得分。 评审依据：投标文件中提供承诺函，未提供不得分。 |
| 10 | 报价 | 30 | 投标报价得分 | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、采购标的：

采购人对全南县2024年燃气管道等老化更新改造项目采购燃气四件套材料1批，含NB-IoT无线远传膜式燃气表、管道燃气自闭阀、蓝牙报警器等，具体详见技术要求。

- 二、商务要求：

1.交付的时间和地点

1.1交付的时间：根据项目现场施工需求分批次进场，接采购人书面通知供货，20日内供货到场。

1.2交付的地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：按经采购人及相关部门验收并确认合格的物资供货量的100%进行计算。物资接甲方通知后，供应商备货送赣州市综合检验检测院检测合格（自行承担相关费用），并在指定日期送达到交货地点。物资分批次到货，经采购人验收合格（即《物资验收交接单》）且供应商提供已到货物资的全额正式增值税专用发票后60日内支付至该批货物的99%，剩余1%待质保期完成后无息支付。

3.合同价格形式：固定单价合同，供应商按市场价自行报价，采购数量据实结算。
4.质保期：质量保修期为至管道进气调试之日起36个月。保修期内，供应商提供免费保修服务，保修期内因为供应商产品质量问题产生的相关费用由供应商承担。若由于外力原因产生的费用由相关方承担。因供应商原因导致货物出现任何毁损、故障以及任何其他可能或者已经影响该等货物的正常使用用途或本合同约定用途的情形，供应商均应在采购人发出通知之后 2 日之内予以响应，并负责在收到采购人书面通知 7 日之内将该货物修复恢复使用。此外，供应商应负责在修理该货物期间，根据具体情况，向采购人提供替代货物或部件，以确保满足采购人的正常使用需求，否则，采购人应赔偿甲方因此遭受的一切损失。发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修期将重新起算。若供应商未能按照前款约定及时开始或完成维修工作时，采购人可聘请第三方完成该等工作，相应的费用由供应商承担。

5.本项目物联网表全部统一为同一品牌。
6.项目竣工验收后，现场多余且未使用材料承诺无条件退回。
7.质量要求：符合有关机构发布的最新行业标准或国家标准。

8.验收：按招标文件、投标文件和相关国家规范标准验收。

9.本项目禁止分包，未经采购人同意不允许转包，否则采购人有权终止合同。

- 三、技术要求：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NB-IoT无线远传膜式燃气表 | 块 | 5000 | G2.5Qmax=4m³/h， | 表接头2个（进气口及出气口各1个），电池1组（或4节），送赣州市综合检验检测院检测合格并自行承担相关费用。 |
| NB-IoT无线远传膜式燃气表 | 块 | 1 | G16Qmax=25m³/h， |  |
| NB-IoT无线远传膜式燃气表 | 块 | 5 | G6Qmax=10m³/h， |  |
| 管道燃气自闭阀 | 个 | 5000 | PN1.0Z0.9TZ-15。 |  |
| 管道燃气自闭阀 | 个 | 5000 | PN1.0Z2.5TZ-15。 |  |
| 蓝牙报警器 | 个 | 5000 | 蓝牙协议版本BLE4.2 以上，蓝牙空旷通讯距离不小于10m，燃气表与蓝牙可燃气体探测器配对连接时，表头液晶应显示相应提示，蓝牙可燃气体探测器检测到泄漏发生时，燃气表接收报警信号后应触发普通关阀(可配置)，并将报警信息上报给系统。 | 表警联动，自带 |
| 不锈钢波纹管 | 根 | 10000 | DN10定尺2米，双螺纹。 |  |

燃气表基本性能要求

| 基表 | 单位 | G2.5 |
| --- | --- | --- |
| 公称流量 | m³/h | 2.5 |
| 最大流量 | m³/h | 4 |
| 最小流量 | m³/h | 0.025 |
| 准确度等级 | 级 | 1.5 |
| 最大累计量 | m³ | 99999.999（超过量程后变为0） |
| 最大工作压力 | kPa | 50 |
| 回转体积 | dm³ | 0.8 |
| 材质 | - | 钢壳 |
| 表接头中心距 | mm | 90±0.5 、110±0.5、130±0.5 |
| 表接头螺纹 | mm | M30×2 |
| 总压力损失 | Pa | ≤250 |
| 密封性 | kPa | 输入 15KPa 气压，燃气表不得泄漏 |
| 防爆标准 |  | EXib IIBT3 Gb |
| 防护等级 级 |  | IP65 |
| 环境温度 | ℃ | -10～+40 |
| 环境湿度 | %RH | ≤93%RH |
| 介质条件 |  | 各类燃气、空气、无腐蚀性气体 |
| 供电方式 |  | 碱性电池 |
| 工作电压 | V | 碱性电池 ≤ DC 6.2V； |
| 电池使用年限 |  | 碱性电池使用寿命≥12个月，应方便更换； |
| 采样方式 |  | 脉冲取样 |
| 显示方式 |  | 须有机械显示和液晶显示 |
| 阀门控制 |  | 支持远程阀控，可实现不同权限阀门控制，包括普通关阀、权限关阀 |
| 阀门可靠性 |  | 采用内置电机阀，开、关各 10000次后，应能正常使用；阀门处于关闭状态，进气压力为15kPa时，阀门的允许内泄漏量不应大于0.3L/h |
| 关阀时间 | s | ≤0.2 |
| 通讯灵敏度 |  | ≤-137.5dBm |
| 时钟误差 | s/天 | ≤±3 |
| 通讯方式 |  | NB-IoT |
| 一次抄读成功率 |  | ≥99% |
| 数据抄读准确率 |  | ≥99.9% |
| 是否防逆流 |  | 是 |

- 第六章  拟签订的合同文本

采购合同

采购人：                      （章）

中标供应商：                      （章）

一、当事人名称和地址：

采购人（全称）： 全南县裕德建设工程有限公司

采购人地址： 江西省赣州市全南县工业园区（标准厂房一期办公楼二楼）

中标供应商（全称）：

中标供应商地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           的采购有关事项协商一致，共同达成如下合同：

- 采购标的名称、数量（规模）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：1、以上数量、规格为暂定，具体需求的规格、数量及交货时间由甲方根据自身经营业务需求向乙方提交书面采购订单；2、以上合同总价为暂定，最终合同以双方实际结算为准；3、以上合同为固定单价合同，项目承建期单价不作任何形式的调整，合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 |  |  |  |  |  |

- 采购标的质量

1.供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

2.乙方提供的产品应附质检报告单和/或质量保证书，产品须符合技术附件的要求（如有）。

3.质保期：质量保修期为至管道进气调试之日起36个月。保修期内，供应商提供免费保修服务，保修期内因为供应商产品质量问题产生的相关费用由供应商承担。若由于外力原因产生的费用由相关方承担。因供应商原因导致货物出现任何毁损、故障以及任何其他可能或者已经影响该等货物的正常使用用途或本合同约定用途的情形，供应商均应在采购人发出通知之后 2 日之内予以响应，并负责在收到采购人书面通知 7 日之内将该货物修复恢复使用。此外，供应商应负责在修理该货物期间，根据具体情况，向采购人提供替代货物或部件，以确保满足采购人的正常使用需求，否则，采购人应赔偿甲方因此遭受的一切损失。发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修期将重新起算。若供应商未能按照前款约定及时开始或完成维修工作时，采购人可聘请第三方完成该等工作，相应的费用由供应商承担。

4.如果乙方知道或者应当知道所出卖货物存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受前款质量保证期限的约束，应依法承担相应责任。

5.如双方对货物是否存在质量问题有争议，双方可提取货物样品或封存货物，由共同确认的检验机构对封存的样品进行检验，并以该检验机构的检验结果作为确认货物质量的依据。如检验结果证明货物不符合合同约定的质量标准，检验费由乙方承担；符合质量标准的，检验费由甲方承担。

四、价款

签约合同价为：（人民币大写）：              (小写：¥             ）；

- 五、付款进度安排

按经采购人及相关部门验收并确认合格的物资供货量的100%进行计算。物资接甲方通知后，供应商备货送赣州市综合检验检测院检测合格（自行承担相关费用），并在指定日期送达到交货地点。物资分批次到货，经采购人验收合格（即《物资验收交接单》）且供应商提供已到货物资的全额正式增值税专用发票后60日内支付至该批货物的99%，剩余1%待质保期完成后无息支付。

- 六、资金支付方式

乙方提供13%增值税发票，甲方通过银行转账支付。

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行：

账号：

- 七、履行时间（期限）、地点和方式

- 1、履行期限：  年  月  日至  年  月  日

2、履行地点：

3、履行方式：

3.1运输方式：

- 3.2乙方负责运输合格的材料至甲方在全南县指定的施工地点或仓库

- 3.3甲方指定的通知人及收货人为：    联系电话：

- 接受内容包括接受货物订单及供货日期的通知、提出质量异议的通知、索赔通知等与供货合同有关的通知。

- 3.4乙方应在发货前【2】日内通知甲方承运人信息、合同货物备妥、装卸、起运及预计到货时间计划，并确保每次交货并附有详细交货单，交货单至少应写明本合同号和所交付合同货物的名称、规格和数量。

- 八、验收、交付标准和方法

1、验收

（1）指定收货人:       ，联系电话：              。所有货物应由指定的送货人、收货人进行现场验收并签收，验收单必须经甲方验收人员验收签字确认为准。

（2）验收时间: 甲方应在收到货物后2日内完成对货物数量、外观的完成验收，乙方应提供产品的检验报告和合格证书。

（3）经初步验收确认货物数量、外观合格的，甲方予以接收；验收不合格的，甲方有权拒绝收货或要求乙方更换、退货、降低货款或者与乙方另行协商确定交付货物的条件。双方确认在甲方提出异议之日起十日内乙方负责更换并重新交货的，否则视为乙方逾期交货，乙方应承担违约责任。

（4）对货物质量的验收方法: 由甲方组织（全部或抽样）验收，由甲方质检部门出具验收结论，对验收结论存在争议的，可由甲方委托第三方鉴定机构鉴定。该检测仅为抽样检测，不视为全部均为合格，施工过程中及施工完成后，发现该货物有质量问题，甲方可以按照本合同约定提出异议和索赔，乙方仍应当承担赔偿，赔偿损失的范围包括退还已付货款、赔偿返工支付的材料款、人工费、甲方对建设单位逾期交付的违约金、给第三人人身、财产造成的损失等。

（5）按本合同约定的质量标准作为验收标准。

（6）甲方在验收中，如果发现货物数量存在差异，应在20天内向乙方提出异议。如果发现货物的品种、型号、规格和质量不合规定，发现后10日内向乙方提出，对不合规定的货物，甲方有权拒付该部分部分的货款，有争议的待争议处理确定后再行支付。

（7） 乙方在接到甲方异议后，应在3天内负责处理并书面回复甲方，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

2、交付标准：符合设计及规范要求

3、交付方法：现场验收核对产品的质量及数量，办理入库。

- 九、主要义务和违约责任

1、采购人主要权利义务：

（1）按工程进度需求，提前一个月及时提交采购计划；按合同要求及时拨付货款。

（2）甲方有权要求乙方交货时提供生产许可证、货物合格证及货物出厂检验报告，缺少有效质量证明文件，甲方可以拒绝收货，造成的损失由乙方承担。

（3）甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

（4）甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

（5）甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

2、中标供应商主要权利义务：

（1）收到采购计划后一个月内按时按量提供符合设计及规范要求的合格产品，并提供国标要求的产品检测报告及产品合格证以及“一表一检证明等”等证明性材料。

（2）乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

（3）乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

（4）运输保险费由乙方承担。由乙方代办托运的保险受益人为甲方。

3、违约责任：

3.1采购人违约责任：甲方若未按合同约定时间付款，应按照中国人民银行公布的同期一年期贷款市场报价利率的标准，向乙方偿付逾期付款违约金。

3.2中标供应商违约责任：

3.2.1乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。

3.2.2乙方所交货物不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据货物的具体情况，由乙方根据甲方的要求负责更换或修理，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.2.3乙方因货物包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。

3.2.4乙方逾期交货的，每逾期一日，应按照货款总额0.5‰每天向甲方支付违约金，逾期超过10日的，甲方有权拒绝接受货物并要求乙方支付货款的5%作为违约金,且甲方有权单方解除本合同，由此造成的一切损失概由乙方自行承担。如乙方发生本条所述违约行为未向甲方支付违约金，甲方有权从应付货款中直接扣除，但应当书面通知乙方。

3.2.5乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的货物，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。若因质量问题导致返工，乙方需赔偿甲方实际损失（包括材料费、人工费、工期延误违约金等）。

3.2.6货物错发到货地点或指定收货人的，乙方除应负责运送至合同约定的交货地点或指定收货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

3.2.7乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

3.2.8乙方提供给甲方的增值税专用发票必须符合甲方验票、抵扣的要求，乙方必须在发票开具之日起120天之内将发票送达甲方，若因乙方未及时提供增值税专用发票送达甲方导致甲方无法抵扣，甲方所有经济损失及责任全部由乙方承担。

3.2.9如果乙方知道或者应当知道所出卖货物存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受前款质量保证期限的约束，应依法承担相应责任。

3.2.10乙方保证合同货物、服务和文件（包括与外购的合同货物部件和原材料及其相关服务和文件），不侵犯任何第三方关于专利、商标、著作权或工业设计权利等知识产权。如因购买、使用乙方提供的上述合同货物和/或任何硬件、软件、备品备件、专用工具、技术资料或使用乙方提供的上述合同货物和/或任何硬件、软件、备品备件、专用工具、技术资料生产相关产品而受到第三方对于甲方侵犯其知识产权诉讼和索赔，将由乙方负责应诉，并承担由此引发的一切责任和后果。

3.2.11本项目不允许乙方以任何名义和理由进行分包、转包，如有发现，甲方有权单方面终止合同，并支付因此给甲方造成的一切损失。

- 十、解决争议的方法

凡与本合同有关或因本合同引起的任何争议，包括但不限于合同的违反、解除、终止和效力应由双方友好协商解决，协商不成的，任意一方可向全南县人民法院起诉。

- 十一、合同文件构成

本合同书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、招标文件、投标文件、中标通知书；

2、其他合同文件：采购过程答疑函（如有）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 十二、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十三、签订地点

本合同在             签订。

- 十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，具有同等法律效力。

- 十五、合同生效

本合同自  双方签订盖章之日  起生效。

- 十六、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份。

（以下无正文，为签章页）

甲方：  (公章)                        乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1营业执照等证明文件

1-2 江西省政府采购供应商资格信用承诺函（实质性格式）

江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：

单位名称：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

（四）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（五）我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，再参加同一合同项下的采购活动的情形。

我单位对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

日期：_____年______月______日

注:1.我单位专指参加政府采购活动的供应商。

2.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

说明：无。

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

说明：无

- 4 投标保证金凭证/交款单据复印件

说明：无。

5  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

- 7  开标一览表（报价表）（实质性格式）

开标一览表（报价表）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 数量 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表(实质性格式)

分 项 报 价 表

项目编号：                               项目名称：                                报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地/国 别 | 制造商 统一信用 代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 (元) | 数量 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”。

- 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求（商务、技术）偏离表（实质性格式）

采购需求（商务、技术）偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料（技术要求资料、商务要求资料、评审标准相关资料）