## Sheet1
采购配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 输液椅皮套（坐垫） | 规格：60*58cm； 面料：纤维皮；厚度：≥1.0mm，撕裂力≥50N，耐磨性≥10000次，耐折牢度≥20000次，色牢度≥4级、耐光≥5级、耐汗渍≥4级，甲醛含量≤100mg/kg，重金属：未检出，偶氮染料：未检出。阻燃性能：符合B1级 | 面 | 7 | 60 | 420 | 黄色
2 | 输液椅皮套（靠垫） | 规格：60*58cm； 面料：纤维皮；厚度：≥1.0mm，撕裂力≥50N，耐磨性≥10000次，耐折牢度≥20000次，色牢度≥4级、耐光≥5级、耐汗渍≥4级，甲醛含量≤100mg/kg，重金属：未检出，偶氮染料：未检出。阻燃性能：符合B1级 | 面 | 8 | 60 | 480
3 | 输液椅皮套（头垫） | 规格：68*35cm； 面料：纤维皮；厚度：≥1.0mm，撕裂力≥50N，耐磨性≥10000次，耐折牢度≥20000次，色牢度≥4级、耐光≥5级、耐汗渍≥4级，甲醛含量≤100mg/kg，重金属：未检出，偶氮染料：未检出。阻燃性能：符合B1级 | 面 | 7 | 50 | 350
4 | 输液椅皮套（扶手垫） | 规格：55*20cm； 面料：纤维皮；厚度：≥1.0mm，撕裂力≥50N，耐磨性≥10000次，耐折牢度≥20000次，色牢度≥4级、耐光≥5级、耐汗渍≥4级，甲醛含量≤100mg/kg，重金属：未检出，偶氮染料：未检出。阻燃性能：符合B1级 | 付 | 2 | 20 | 40
5 | 候诊椅皮套 | 规格：65*48cm； 面料：纤维皮；厚度：≥1.0mm，撕裂力≥50N，耐磨性≥10000次，耐折牢度≥20000次，色牢度≥4级、耐光≥5级、耐汗渍≥4级，甲醛含量≤100mg/kg，重金属：未检出，偶氮染料：未检出。阻燃性能：符合B1级 | 面 | 520 | 60 | 31200 | 蓝色400面；黄色120面
商务需求： 一、质保期：1.竞标产品须符合国家相关质量标准，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所提供的货物必须是全新的合格产品。 2.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、拆旧费、产品检测费、产品质保期内维护费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 3.报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。 4.质保期不少于4年（自所有货物最终验收合格之日起算），质保期内，中标人提供免费上门维修服务（含免费更换材料、免人工费）。 二、售后服务要求：1、免费送货上门和安装调试，根据采购人的实际需求安装到指定地点。 2、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，中标人免费在10日内更换新产品。 3、中标人免费提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的培训。 4、中标人接到采购人故障通知在2小时内需要作出响应，12小时内到达现场，1天内解决问题。 5、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至院外。 三、交货时间及地点：1. 自结果确认、公告发布之日起5日内中标人需与采购人签订合同。 2.交货时间：自签订合同之日起 10个工作日内全部交货安装完成并验收合格。 3.交货地点：广西壮族自治区江滨医院。 四、付款条件：1.全部货物到货安装且验收合格后4个月内采购人向中标人支付全部货款。 2. 采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 3.付款方式：银行转账。 五、验收要求：1.验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 2.验收标准 （1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购需求及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落等明显瑕疵。 （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。