## 赣江下游尾闾综合整治工程电气一次设备采购询价

## 4标段公告

江西省赣抚尾闾整治有限公司以公开询价方式进行以下赣江下游尾闾综合整治工程电气一次设备采购询价，欢迎符合资格要求的潜在供应商积极参加，密封提交报价文件。

一、项目名称：赣江下游尾闾综合整治工程电气一次设备采购询价4标段

二、报价截止时间及报价文件邮寄地点：

1、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2025年8月15日15：00时。

2、报价文件邮寄地点：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司，周先生：18851408593。

3、所有报价在报价截止时间后统一由监督人员开启。

三、采购项目内容及要求：

询价详见“《赣江下游尾闾综合整治工程电气一次设备采购询价4标段报价单》”。

四、报价供应商的资格要求：

1、报价供应商应具有独立的法人资格的供应商，提供营业执照复印件。（评审依据：营业执照复印件加盖公章，相关说明）

2、报价供应商须提供报价函加盖单位公章及法人签章。

3、报价供应商在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为。（评审依据：承诺函，格式自拟）

注：报价供应商的资格如不满足以上要求，报价无效。

五、报价要求

1、报价为货物送达项目地点（主支枢纽、南支枢纽、北支枢纽、中支枢纽）指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、税收、售后服务等费用。

2、供应商对同一类型的设备只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，供应商应一次性报出不可更改的报价。

3、供应商不可提供虚假材料，采购人有权对材料进行核实，如有虚假，报价不予认可。

六、报价文件的组成：

①目录；②报价书；③报价一览表及报价组成；④资格证明文件；⑤报价供应商自行考虑认为体现供应商综合能力的其他材料，如业绩情况等。报价文件格式见附件。报价文件正本一份、副本一份。

七、联系方式：

电  话：18851408593

联系人：周先生

地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司

附:《赣江下游尾闾综合整治工程电气一次设备采购询价报价单》

附件

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目 名称：

报价供应商：

日  　  期：

目  录

注：报价供应商应按报价文件的实际内容编制目录

格式1　报 价 书

致：江西省赣抚尾闾整治有限公司

据贵方为赣江下游尾闾综合整治工程电气一次设备采购询价4标段的报价通知，我司提交报价及承诺文件正本一份和副本一份。

据此函，报价供应商同意如下条款：

1、我方已详细审查全部询价文件及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并对本次询价无不明或误解的情况。

2、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2025年8月15日15：00时

3、供应商同意提供按照要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商（单位全称加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期       年   月   日

格式2　报价一览表

报价供应商名称(公章)：

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 380V，700kW 品牌档次：康明斯 、帕金斯、三菱或同档次及以上 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 柴油发电机 | 550kW,50Hz,0.4kV 1045A,cos%%C=0.8 品牌档次：康明斯 、帕金斯、三菱或同档次及以上 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 柴油发电机 | 400kW,50Hz,0.4kV 品牌档次：康明斯 、帕金斯、三菱或同档次及以上 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 柴油发电机组 | 1600kW,10kV 品牌档次：康明斯 、帕金斯、三菱或同档次及以上 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 主变压器 | SCB13-800，10.5±2×2.5%/0.4 品牌档次：特变电工、钱江电气、南京立业、江苏华鹏或同档次及以上 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 主变压器 | SCB13-630/10 品牌档次：特变电工、钱江电气、南京立业、江苏华鹏或同档次及以上 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 主变压器 | SCB13-1250，10±2×2.5%/0.4，Uk%=6 YN,d11 品牌档次：特变电工、钱江电气、南京立业、江苏华鹏或同档次及以上 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 主变压器 | SCB13-500，10/0.4KV；10.5±2×2.5%/0.4 品牌档次：特变电工、钱江电气、南京立业、江苏华鹏或同档次及以上 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 干式变压器 | SCB13-500 品牌档次：特变电工、钱江电气、南京立业、江苏华鹏或同档次及以上 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 变压器 | SCB14-1000 品牌档次：特变电工、钱江电气、南京立业、江苏华鹏或同档次及以上 | 台 | 12.00 |  |  |  |
| 11 | 箱式变压器2*1000kVA， | 1.真空断路器为施耐德； 2.多功能表和电能表为许继； 3.一次微机消谐为保定宏喆； 4.小电流接地选线装置为保定宏喆； 5.电弧光保护装置为合肥雷拓； 6.变压器为钱江电气； 7.塑壳和框架断路器为ABB； | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 箱式变压器2*800kVA |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 10kV 开关柜 | 1、型号：KYN-12 2、含保护、测量装置； 3.采用ABB、施耐德、西门子授权柜或同档次及以上，柜内主要元器件应选用ABB、施耐德、西门子的标准型产品，不允许用经济型配置代替标准配置。柜内配ABB、施耐德、西门子品牌真空断路器、综保装置采用ABB、施耐德、西门子品牌 | 面 | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 10kV开关柜 |  | 面 | 26.00 |  |  |  |
| 15 | 10kVPT柜 |  | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 10kVPT柜 |  | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 10kV隔离抽屉柜 |  | 面 | 2.00 |  |  |  |
| 18 | 10kV断路器柜 |  | 套 | 24.00 |  |  |  |
| 19 | 10kV进(出)线柜 |  | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 20 | 10kV母联柜 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 10kV进线柜 |  | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 22 | 10kV联络柜 |  | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 0.4kV 开关柜 | 抽出式，MNS 低压开关柜应采用ABB MNS 2.0、施耐德Blokset、西门子8PT授权柜，柜内主要元器件可选用应选用ABB、施耐德、西门子的标准型产品，不允许用经济型配置代替标准配置。柜内框架及塑壳开关、接触器等采用施耐德、ABB、西门子品牌或同档次及以上 | 面 | 29.00 |  |  |  |
| 24 | 0.4kV 开关柜 |  | 面 | 31.00 |  |  |  |
| 25 | 0.4kV开关柜 抽出式 |  | 面 | 32.00 |  |  |  |
| 26 | 0.4kV进线柜抽屉式 |  | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 0.4kV馈线柜抽屉式 |  | 块 | 4.00 |  |  |  |
| 28 | 0.4kV母联柜抽屉式 |  | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 0.4kV无功补偿柜 |  | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 应急照明集中电源箱 | XZSEZM1 | 面 | 29.00 |  |  |  |
| 31 | 接线盒 | 86H60 | 套 | 272.00 |  |  |  |
| 32 | 灯头盒 | DH75 | 套 | 747.00 |  |  |  |
| 33 | 五孔安装插座 | 16A，220V | 套 | 150.00 |  |  |  |
| 34 | 双联双控暗装开关 | 220V，10A | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 35 | 单联单控开关 | 220V,10A | 个 | 141.00 |  |  |  |
| 36 | 单联单控开关 | 220V,10A防水型 | 个 | 55.00 |  |  |  |
| 37 | 单联双控开关 | 220V,10A | 个 | 85.00 |  |  |  |
| 38 | 双联双控暗装开关 | 220V，10A | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 39 | 双联双控暗装开关 | 220V,10A | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 40 | 三联单控暗装开关 | 220V,10A | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 41 | A型壁灯 | 24V 6W IP65 | 套 | 269.00 |  |  |  |
| 42 | A型出口指示灯 | 24V 1W IP65 | 套 | 285.00 |  |  |  |
| 43 | LED双管荧光灯 | 220V,2x36W,120cm | 套 | 489.00 |  |  |  |
| 44 | LED吸顶灯 | LED,220V,24W，防水防尘,IP65 | 套 | 158.00 |  |  |  |
| 45 | LED吸顶灯 | LED,220V,9W，防水防尘,IP65 | 套 | 148.00 |  |  |  |
| 46 | LED三防吸顶灯 | LED 220V 9W 30cm | 套 | 20.00 |  |  |  |
| 47 | 泛光灯 | LED,220V,100W，防水防尘,IP65 | 套 | 40.00 |  |  |  |
| 48 | 路灯 | LED 100W,安装高度6米，挑臂长度1m含底座灯杆灯具全套，防护等级IP65 | 套 | 45.00 |  |  |  |
| 49 | 泛光灯 | LED,220V,100W | 套 | 83.00 |  |  |  |
| 50 | 泛光灯 | LED 220V 32W | 套 | 68.00 |  |  |  |
| 51 | 太阳能路灯 | LED 100W,安装高度6米 | 套 | 539.00 |  |  |  |
| 52 | 吸顶灯 | LED，220V，36W | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 53 | LED吸顶灯 | LED 220V 30W | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 54 | LED三防吸顶灯 | LED 220V 16W | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 55 | ALX消防控制室箱 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 56 | 渗漏排水泵动力箱1AP |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 57 | 1~4#渗漏排水泵控制箱 |  | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 58 | 中控室动力配电箱 | XL 800*2200*600 落地 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 59 | 二次设备动力箱4AP |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 60 | 鱼道上游防洪闸配电箱YD-01 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 61 | 鱼道上游防洪闸配电箱YD-02 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 62 | 鱼道上游防洪闸配电箱YD-03 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 63 | 廊道正常照明配电箱ZM2 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 64 | 廊道应急照明箱(EZM) |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 65 | 鱼道下游检修闸配电箱4P | XL-3(改),壁挂式,户内型 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 66 | 鱼道上游检修闸配电箱5P | XL-3(改),壁挂式,户内型 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 67 | 鱼道上游防洪闸配电箱6P | XL-3(改),壁挂式,户内型 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 68 | 高压柜及干式变配电箱1P |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 69 | 消防配电箱2P |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 70 | 控制电缆 | KVV-4*6 | m | 243.95 |  |  |  |
| 71 | 控制电缆 | KVV-2*6 | m | 243.95 |  |  |  |
| 72 | 控制电缆 | KVV-2*2.5 | m | 360.19 |  |  |  |
| 73 | 控制电缆 | KVV-4*2.5 | m | 107.63 |  |  |  |
| 74 | 控制电缆 | KVV-2*1.5 | m | 195.16 |  |  |  |
| 75 | 控制电缆 | WDZBN-DJYJPYP23-2*2*1.0 | m | 648.00 |  |  |  |
| 76 | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-12*1.5 | m | 932.00 |  |  |  |
| 77 | 控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-4*1.5 | m | 808.83 |  |  |  |
|  | 总报价：小写： ￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

报价为货物送达项目地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备材料费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、税收、售后服务等费用。

注：投标人根据报价进行主要设备的单价分析，单价分析表格式自拟。

报价供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式3　报价供应商的资格证明文件

### 格式3-1 制造商法人营业执照（证书）

### 格式3-2业绩合同、供货能力证明材料（如有）

### 格式3-3　承诺函

承诺内容包含不限于“在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为”

### 格式3-4  报价供应商提交的其它资料

报价供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。