## 赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备采购询价

## 5标段公告

江西省赣抚尾闾整治有限公司以公开询价方式进行以下赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备采购询价，欢迎符合资格要求的潜在供应商积极参加，密封提交报价文件。

一、项目名称：赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备采购询价5标段公告

二、报价截止时间及报价文件邮寄地点：

1、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2025年08月21日14：00时。

2、报价文件邮寄地点：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司，周先生：18851408593。

3、所有报价在报价截止时间后统一由监督人员开启。

三、采购项目内容及要求：

询价子目详见“《赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备采购询价5标段报价单》”。

四、报价供应商的资格要求：

1、报价供应商应具有独立的法人资格的供应商，提供营业执照复印件。（评审依据：营业执照复印件加盖公章，相关说明）

2、报价供应商须提供报价函加盖单位公章及法人签章。

3、报价供应商在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为。（评审依据：承诺函，格式自拟）

注：报价供应商的资格如不满足以上要求，报价无效。

五、报价要求

1、报价为货物送达项目地点（主支枢纽、南支枢纽、北支枢纽、中支枢纽）指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、税收、检疫检测、场地布置、售后服务等费用。

2、供应商对同一类型的设备只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，供应商应一次性报出不可更改的报价。

3、供应商不可提供虚假材料，采购人有权对材料进行核实，如有虚假，报价不予认可。

六、报价文件的组成：

①目录；②报价书；③报价一览表及报价组成；④资格证明文件；⑤报价供应商自行考虑认为体现供应商综合能力的其他材料，如业绩情况等。报价文件格式见附件。报价文件正本一份、副本一份。

七、联系方式：

电  话：18851408593

联系人：周先生

地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司

附:《赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备采购询价5标段报价单》

附件

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目 名称：

报价供应商：

日  　  期：

目  录

注：报价供应商应按报价文件的实际内容编制目录

格式1　报 价 书

致：江西省赣抚尾闾整治有限公司

据贵方为赣江下游尾闾综合整治工程电气二次设备采购询价5标段公告的报价通知，我司提交报价及承诺文件正本一份和副本一份。

据此函，报价供应商同意如下条款：

1、我方已详细审查全部询价文件及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并对本次询价无不明或误解的情况。

2、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2025年08月21日14：00时。

3、供应商同意提供按照要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商（单位全称加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期       年   月   日

格式2　报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑主机 | CPU：Intel Xeon，2.0GHz，6 核 内存：32G 硬盘：1TB 显卡：2G独显 显示器：2台24寸液晶显示屏 其他：USB3.0及以上，DVDRW，Win10 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 机柜 | 电气盘面板由2mm厚以上镀锌铝钢板制成，框架和外壳有足够的强度和刚度。 盘高一般为2200＋60mm，其中60mm为盘顶档板的高度，800mmx600mm（宽×深）。 防护等级为IP54。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | UPS电源 | 10kVA，自带蓄电池 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 虚拟化软件 | 配套船闸调度系统 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 电缆/网线 | 电缆应采用远东电缆、宝胜电缆、太平洋电缆电气或同等以上档次的国内、国际知名品牌的优质产品/网线采用STPCat6 | km | 2.00 |  |  |  |
| 6 | LED大屏 | 含大屏控制器 尺寸：75 英寸 屏幕比例：16:9 亮度：450cd/㎡ 分辨率：3840×2160 RAM：2GB DDR ROM：16GB 信号输入：HDMI，DP | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 一体化球型彩色摄像机 | 有效像素：200万 镜头参数：4.7-94mm，20倍光学 最低照度：彩色0.05Lux@（F1.6，AGCON）；黑白001Lux@（F1.6，AGCON） 电子快门：1-1/10000秒 信噪比：>52dB | 套 | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 视频监控软件 | 配套图像监控中心 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 防雷器电源网络二合一 | 电源:AC/DC15-220V，Imax(8/20ys)=6kA | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 机房一级别防雷 | 电源:AC/DC15-220V，Imax(8/20ys)=6kA | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 现地电源箱 | 防水电源箱，不锈钢 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 12 | 网络机箱 | 室内网络机箱的防护等级为IP55，室外网络机箱的防护等级为IP65；网络机箱的箱体和箱门应采用厚度不小于1.5mm的优质不锈钢钢板。 尺寸：600*400*800 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 一体化球型彩色摄像机 | 有效像素：200万 镜头参数：4.7-94mm，20倍光学 最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON) 电子快门：1-1/10000秒 信噪比：＞52dB | 套 | 20.00 |  |  |  |
| 14 | 配套摄像机电源适配器 | 输入电源AC180~260V，输出DC12V2A | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 专用安装杆 | 3m~5m摄像专用安装杆，带防雷 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 单模铠装光缆 | 应采用ITU-T或IEC推荐的光缆。其技术参数须满足ITU-T或IEC建议的要求。 | 米 | 5000.00 |  |  |  |
| 17 | 六类屏蔽网线 | STPCat6 | 米 | 3000.00 |  |  |  |
| 18 | 安装辅材 | 槽钢、扁钢、膨胀螺栓等 | 吨 | 0.60 |  |  |  |
| 19 | PVC阻燃线管 | 4分阻燃线管 | 米 | 7000.00 |  |  |  |
| 20 | 电源线 | RVV2X1.5 | 米 | 7000.00 |  |  |  |
| 21 | 一光一电光纤收发器 | 10/100M单模单纤1光1电SC 20KM 波长1550 | 台 | 72.00 |  |  |  |
| 22 | 安装辅材 | 套管Dn20 | 米 | 2000.00 |  |  |  |
| 23 | 安装辅材 | 套管Dn40 | 米 | 2000.00 |  |  |  |
| 24 | 充电控制器 | 12V/10A | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 25 | 雨量计 | 流速测量精度：≤±0.02m/s；±1% 流速测量范围：0.15 m/s～15 m/s | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 26 | 闸门现地通信设备 | 2800米 光纤 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 全站后备保护装置 | 微机继电保护 带RS485 MODBUS通信 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 28 | 变压器保护装置 | 微机继电保护 带RS485 MODBUS通信 | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 29 | 10KV联络线保护装置 备用线路保护装置 | 微机继电保护 带RS485 MODBUS通信 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 备自投 | 带RS485 MODBUS通信 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 24路硬盘录像机 | 24路视频输入，配2×3TB监控专用硬盘，含视频监控软件，不少于3个月的硬盘容量。 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 32 | 入侵防御系统 | 1U标准机架，6个10/100/1000M电口，IPS吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥15万，支持对蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、缓冲区溢出、扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击阻挡功能 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 33 | 安全审计 | 日志采集能力：3000条/秒以上,1U标准机架，4*1000MBASE采集口，4*SFP插槽含光模块，1TB*2硬盘配置（Raid1）支持Oracle、MSSQL、DB2、Mysql、Sybase、Informix数据库审计，支持Telnet、FTP、HTTP等网络行为审计，支持Windows、Linux服务器主机及交换机、防火墙等网络设备日志审计 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 防火墙 | 1.硬件规格 标准1U机架式设备； 支持16个10/100/1000BASE-T端口； 支持8个100/1000BASE-X SFP端口；1个Slot ； 双电源； 2.性能规格 吞吐量≥1.5G； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥3万； | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 大跨度闸门结构在线检测系统 | 含泥沙监测功能。电气柜内主要元件采用ABB、西门子、施耐德产品；电线和电缆采用上海德缆品牌；防雷保护元件应采用国际知名品牌的端子型产品。 | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 总价 | 总报价：小写： ￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

报价供应商名称(公章)：

报价为货物送达项目地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备材料费、运输保险费、采购保管、税收、售后服务等费用。

注：投标人根据报价进行主要设备的单价分析，单价分析表格式自拟。

报价供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式3　报价供应商的资格证明文件

### 格式3-1 制造商法人营业执照（证书）

### 格式3-2业绩合同、供货能力证明材料（如有）

### 格式3-3　承诺函

承诺内容包含不限于“在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为”

### 格式3-4  报价供应商提交的其它资料

报价供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。