## 方案清单
5G定制专网采购方案预算清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注
1 | 物联网卡卡费 | 消费级plug-in拔插卡，支持4/5G 互操作，4/5G业务切换业务中断时延≤1.5s | 240 | 张 | 2 | 480
2 | 5G定向流量共享池流量 | 支持5G及4G流量使用，240张流量卡每月共用1200G流量 | 14400 | GB | 4 | 57600
3 | 月功能费 | 物联网卡使用费，月功能费1元/张 | 240 | 张 | 12 | 2880
4 | 5G定制DNN | 5G专网专用的的DNN服务，提供定制的唯一网络标识，实现终端使用定制DNN通过专线访问至采购人业务内网。通过定制DNN将访问通道与公网完全隔离，确保网络访问的安全性以及数据传输的私密性 | 12 | 月 | 500 | 6000
| 5G定制网100M专线 | 1、提供5G机房至采购人机房内网连接的100M传输专线，为5G专网提供数据通道服务，满足端对端业务数据传输，免费提供接入设备； 2、接口类型：LC，FC，RJ45等； 3、端到端可用率≥99.0%，电路比特误码率≤1×10-7，丢包率≤0.1%，各个节点最大时延≤10ms，时延抖动率≤10ms； 4、要求全网端到端必须采用光传输通信系统进行组网，提供端对端透明传输电路并与其他网络物理隔离； | 12 | 月 | 2000 | 24000
| 5G定制网100M专线初装费 | 专线初装费用，安装到医院信息机房 | 1 | 条 | 2000 | 2000
合计 | [5 empty] | 92960