附件1：西门子PETCT用校准源更换服务采购需求一览表

| 项目编号 | 科室 | 项货物名称 | 数量 | 设备基本信息及情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FW202508043 | 核医学科 | 西门子PET/CT用校准源更换项目 | 1项 | 我院西门子PET/CT在用校准源现已到期，需更换新源，基本要求： - 提供该设备相关的桶源1枚，线源2枚，并提供合法合规来源相关手续证明材料、相关的资质证明材料，负责所有源的运输配送（装卸）至我院设备间储存室 - 旧源的回收：针对现有旧源进行回收处置工作，要求具备合法合规的资质，并提供相关的证明材料 - 要求参与上述项目的公司，提供详细的报价方案及详细的项目（包括运输配送及回收）实施方案， - 设备名称：正电子发射及X射线计算机断层成像系统PET/CT - 设备厂家：美国西门子医疗系统股份有限公司Siemens Medical Solutions USA.Inc. - 设备型号：Biograph mCT·S(64)-3H - 安装使用时间：2022.12.26 |

右江民族医学院附属医院

2025年8月26日