## 汇总表
九江红光港区铁路专用线工程技术咨询（专项检查）服务报价清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 常规检查 | 次 | 4 |  | 0 | 2025年12月底、2026年3月、2026年6月、2026年9月
2 | 初步验收 | 次 | 1 |  | 0 | 2026-12-01
3 | 正式验收 | 次 | 1 |  | 0
4 | 检测项目 | 项 | 1 | 0 | 0
响应总报价 |  |  |  |  | 0

## 检测项目
检测项目报价表
类别 | 检测项目 | 检测参数 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注
路基 | 路基压实质量 | 压实系数 |  | 1 | 0
| 填料 | 颗粒级配 |  | 1 | 0
含水率
击实
液朔限（界限含水率）
承载比CBR
天然稠度
| 土工格栅 | 拉伸强度 |  | 1 | 0
伸长率
外观质量
粘焊点极限剥离力
| 土工布 | 单位面积质量 |  | 1 | 0
厚度
幅宽
断裂强度
断裂伸长率
CBR顶破强力
等效孔径
垂直渗透系数
撕破强力
刺破强力
外观质量
桥涵工程 隧道工程 | 砂 | 颗粒级配 |  | 1 | 0
含泥量
泥块含量
吸水率
坚固性
密度
压碎值指标
亚甲蓝
| 碎石 | 颗粒级配 |  | 1 | 0
压碎指标
针片状含量
含泥量
泥块含量
吸水率
紧密空隙率
坚固性
| 水泥 | 比表面积 |  | 1 | 0
细度
凝结时间
安定性（雷氏法）
胶砂强度
密度
标准稠度用水量
| 粉煤灰 | 细度 |  | 1 | 0
需水量比
烧失量
含水量
强度活性指数
安定性
密度
| 减水剂 | 减水率 |  | 1 | 0
含气量
含气量1h经时变化量
泌水率比
压力泌水率比
抗压强度比
坍落度1h经时变化量
凝结时间差
含固量
PH值
密度
| 钢筋 | 抗拉性能 |  | 1 | 0
弯曲
重量偏差
反向弯曲
尺寸
断后伸长率
焊接抗拉强度
| 墩身 | 回弹 |  | 1 | 0
保护层
| 桩基 | 超声波（元/根） |  | 5 | 0
隧道工程 | 隧道实体 | 雷达（元/m） |  | 500 | 0 | 5条测线，每条100m
|  | 取芯 |  | 2 | 0 | 2组，仰拱、二衬
| 速凝剂 | 凝结时间 |  | 1 | 0
砂浆抗压强度（6h、1d）
28d抗压强度比
含固量
含水率
密度
细度
pH值
1d抗压强度比
| 防水板 | 断裂拉伸强度 |  | 1 | 0
拉断伸长率
撕裂强度
不透水性
低温弯折
加热伸缩率（延伸）
加热伸缩率（收缩）
刺破强度
厚度
单位面积质量
| 止水带 | 硬度 |  | 1 | 0
拉伸强度、扯断伸长率
热空气老化
撕裂强度
压缩永久变形
橡胶与金属粘合
规格尺寸
房建工程 | 桩基 | 低应变（元/根） |  | 20 | 0
| 钢结构 | 焊缝探伤（元/m） |  | 20 | 0
轨道工程 | 道砟 | 颗粒级配 |  | 1 | 0
针状、片状
0.1mm以下粉末含量
风化颗粒和杂石含量
颗粒表面清洁度
压碎值指标
密度
洛杉矶磨耗
|  | 道碴的压实密度（元/点） |  | 6 | 0
|  | 钢轨焊接接头的探伤检查（元/m） |  | 30 | 0 | 不足1m按1m计
其他 | 防水涂料 | 拉伸强度 |  | 1 | 0
断裂伸长率
低温弯折温度
表干时间
实干时间
不透水性
加热伸缩率
固体含量
与混凝土粘结强度
撕裂强度
| 锚具、夹片 | 硬度 |  | 1 | 0
|  | 锚具效率系数（元/孔） |  | 30 | 0 | 锚具按10孔做，3组，共30孔
| 钢绞线 | 常规 |  | 1 | 0
应力松弛（120h）
弹性模量
| 工字钢 | 尺寸 |  | 1 | 0
重量偏差
下屈服强度
抗拉强度
断后伸长率
弯曲
| 锚杆 | 锚杆无损检测 |  | 1 | 0
尺寸偏差
最大力
下屈服
| 矿粉 | 密度 |  | 1 | 0
比表面积
流动度比
烧失量
含水量
7天活性指数
初凝时间比
电力工程 | 电线、电缆 | 导电电阻（含截面积）（元/根） |  | 3 | 0
|  | 绝缘电阻（元/芯） |  | 3 | 0
合 计 |  |  |  |  | 0