招标项目采购需求

说明：

1.本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。

2.本需求一览表中的内容如与第三章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务项目 | 数量 | ▲服务需求及要求 |
| 门诊一楼放射科机房改造项目设计服务 | 1项 | - 项目名称：消化内镜中心改造项目设计服务 - 项目概况：改造面积约300平米，工程内容包括:楼地面装饰工程；墙、柱面装饰与隔断；天棚工程；其他装饰工程等；高低压配电；电气照明(含洁净区)；给排水(含洁净区)；弱电；消防(火灾自动报警系统、消防水)；通风空调(含洁净区空调)。 - 项目投资估算：约120万。 - 服务地点：广西壮族自治区南宁市 - 服务内容：包含但不限于：方案设计、施工图设计、工程量清单及施工图预算编制以及施工现场技术配合（设计交底、变更、竣工验收等）等。装饰装修、给排水（含消防）、强电（含消防）、弱电智能化、暖通（含防排烟）。 - 服务要求 1、质量要求：符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求，并通过国家相关部门组织的审查。 2、所编制的工程量清单需在主要材料参数后面列举三家及以上符合参数的中等档次品牌名称。 3、成果文件交付要求： (1) 成果文件的组成： ☑ 施工图设计：有关专业的施工图设计图纸、工程量清单、施工图预算； (2)成果文件的深度： 成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。 (3)成果文件的格式要求： 蓝图折叠成A4大小；电子版格式为CAD格式及PDF格式。 (4)成果文件的份数要求：蓝图、工程量清单、施工图预算各4份；CAD格式图纸1份；PDF格式图纸1份； (5)成果文件的载体要求： - ①纸质版的要求：蓝图。 - ②电子版的要求：CAD格式及PDF格式。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |
| 设计服务期 |  | 要求期限：15日历天 自招标人正式书面通知日期起，25日历天内完成所有施工图设计、工程量清单及招标控制价编制等工作，并交付成果文件。每延期1天，扣除设计费100元。 |
| 资质条件 |  | （1）企业资质要求：投标人须具有建设行政主管部门颁发的 工程设计建筑行业乙级及以上资质 设计资质，并在人员组成方面具有相应的设计能力。 （2）项目负责人资格： 具备国家注册二级建筑师资格（注册在投标人单位且在有效期内）且具有中级职称 ，且已录入 “桂建云”系统并处于有效状态。 |
| 业绩要求 |  | / |
| 报价要求 |  | 1、招标控制价或有效报价范围：人民币：肆万捌仟陆佰圆整（￥48600元）。 2、此项目为总价包干。 3.报价必须含必要的保险费用和各项税金，供应商应结合自身因素进行报价，但不得超出有效报价范围，否则报价无效，做否决投标处理。 |
| 设计费支付方式 |  | 施工图设计文件及相关工程量清单、招标控制价通过审查后支付总设计费的80%，竣工验收后支付总设计费的20%，甲方收到乙方开具的正式发票三个月内支付。 |