## 赣江下游尾闾综合整治工程水机、采暖通风、

## 消防设备采购询价3标段公告

江西省赣抚尾闾整治有限公司以公开询价方式进行以下赣江下游尾闾综合整治工程水机、采暖通风、消防设备采购询价，欢迎符合资格要求的潜在供应商积极参加，密封提交报价文件。

一、项目名称：赣江下游尾闾综合整治工程水机、采暖通风、消防设备采购询价3标段

二、报价截止时间及报价文件邮寄地点：

1、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2025年09月22日14：00时。

2、报价文件邮寄地点：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司，周先生：18851408593。

3、所有报价在报价截止时间后统一由监督人员开启。

三、采购项目内容及要求：

询价子目详见“《赣江下游尾闾综合整治工程水机、采暖通风、消防设备采购询价3标段报价单》”。

四、报价供应商的资格要求：

1、报价供应商应具有独立的法人资格的供应商，提供营业执照复印件。（评审依据：营业执照复印件加盖公章，相关说明）

2、报价供应商须提供报价函加盖单位公章及法人签章。

3、报价供应商在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为。（评审依据：承诺函，格式自拟）

注：报价供应商的资格如不满足以上要求，报价无效。

五、报价要求

1、报价为货物送达项目地点（主支枢纽、南支枢纽、北支枢纽、中支枢纽）指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、税收、检疫检测、场地布置、售后服务等费用。

2、供应商对同一类型的设备只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，供应商应一次性报出不可更改的报价。

3、供应商不可提供虚假材料，采购人有权对材料进行核实，如有虚假，报价不予认可。

六、报价文件的组成：

①目录；②报价书；③报价一览表及报价组成；④资格证明文件；⑤报价供应商自行考虑认为体现供应商综合能力的其他材料，如业绩情况等。报价文件格式见附件。报价文件正本一份、副本一份。

七、联系方式：

电  话：18851408593

联系人：周先生

地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司

附:《赣江下游尾闾综合整治工程水机、采暖通风、消防设备采购询价3标段报价单》

附件

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目 名称：

报价供应商：

日  　  期：

目  录

注：报价供应商应按报价文件的实际内容编制目录

格式1　报 价 书

致：江西省赣抚尾闾整治有限公司

据贵方为赣江下游尾闾综合整治工程水机、采暖通风、消防设备采购询价3标段的报价通知，我司提交报价及承诺文件正本一份和副本一份。

据此函，报价供应商同意如下条款：

1、我方已详细审查全部询价文件及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并对本次询价无不明或误解的情况。

2、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2025年09月22日14：00时。

3、供应商同意提供按照要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商（单位全称加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期       年   月   日

格式2　报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 额定载荷1000kg，乘客数13人；额定速度1.6m/s,加/减速度0.8m/s²,停站数2,南支枢纽行程≥15m, 桥厢入口均为1个，无机房结构。 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 柜式空调 | 1、型号：KFR-72LW 2、品牌：格力、西门子、松下(或同档次或高于) 的品牌 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 柜式空调 | 1、型号：RF12WQ/NhA-N3型 2、品牌：格力、西门子、松下(或同档次或高于) 的品牌 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 柜式空调 | 1、型号：RF16WQ/NhA-N3 型 2、品牌：格力、西门子、松下(或同档次或高于) 的品牌 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 柜机空调3.0匹 | 品牌：格力、西门子、松下(或同档次或高于) 的品牌 | 台 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 立柜式分体空调 | 1、型号：RF-120LW型 2、品牌：格力、西门子、松下(或同档次或高于) 的品牌 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 立柜式分体空调 | 1、型号：RF-50LW型 2、品牌：格力、西门子、松下(或同档次或高于) 的品牌 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 挂机空调1.5匹 | 1、型号：KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 2、品牌：格力、西门子、松下(或同档次或高于) 的品牌 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 雷达液位计 | 1.型号：LUW11-03/B/4-T21整量数5m.喇叭天线φ46mm； 2.品牌：克拉克Clake（美国品牌国内授权）、美国德菲Delta 等； | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 除湿机 | 1、型号：CGFTK8型，处理能力8kg/h 2、品牌：格力、西门子、松下或同档次或高于 | 台 | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 潜水排污泵 | 1、型号：250WQ-400-48-90 2、品牌：合肥恒大江海泵业、上海凯泉、江苏亚太泵阀或同档次或高于 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 12 | 潜水排污泵 | 1、型号：150WQ150-40-30型 2、品牌：合肥恒大江海泵业、上海凯泉、江苏亚太泵阀或同档次或高于 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 13 | 潜水排污泵 | 1、型号：50QW-25-28-4型 2、品牌：合肥恒大江海泵业、上海凯泉、江苏亚太泵阀或同档次或高于 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 多功能水泵控制阀 | 1、型号：DN250mm，PN0.8MPa 2、品牌：合肥恒大江海泵业、上海凯泉、江苏亚太泵阀或同档次或高于 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 电动蝶阀 | 1、型号：D941X-16型,DN100,1.6MPa 2、品牌：上海冠龙、武汉大禹、株洲南方(或相当于或优于) | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 手动蝶阀 | D341X-16型，DN100,1.6MPa | 个 | 29.00 |  |  |  |
| 17 | 手动蝶阀 | D341X-16型，DN150,1.6MPa | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 偏心半球阀 | PQ340X型，DN80，1.0MPa | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 19 | 静音止回阀 | RVHX-80-1.6Q型，DN80，1.0MPa | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 20 | 自动复位防火阀 | FH-SFYT型350mm×500mm | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 21 | 自动复位防火阀 | FH-SFYT型，700mm×400mm | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 22 | 止回阀 | 500*500 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 23 | 止回阀 | 400*400 | 个 | 14.00 |  |  |  |
| 24 | 手动闸阀 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 橡胶瓣止回阀 | SFCV型，DN80,1.0MPa，垂直安装 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 26 | 电动蝶阀 | D941X-16型,DN100,1.6MPa | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 手动蝶阀 | D341X-16型，DN200,1.6MPa | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢法兰 | DN100,1.0Mpa | 片 | 8.00 |  |  |  |
| 29 | 不锈钢法兰 | DN80,1.0Mpa | 片 | 8.00 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢法兰 | DN100,1.0Mpa | 片 | 52.00 |  |  |  |
| 31 | 不锈钢法兰盖 | DN100,1.0Mpa | 片 | 6.00 |  |  |  |
| 32 | 平焊法兰 | DN100,1.6MPa | 片 | 114.00 |  |  |  |
| 33 | 平焊法兰 | DN150,1.6MPa | 片 | 8.00 |  |  |  |
| 34 | 平焊法兰 | DN200,1.6MPa | 片 | 8.00 |  |  |  |
| 35 | 不锈钢法兰 | DN400，PN1.0MPa | 片 | 4 |  |  |  |
| 36 | 不锈钢法兰 | DN300，PN1.0MPa | 片 | 28 |  |  |  |
| 37 | 不锈钢法兰 | DN200，PN1.0MPa | 片 | 8 |  |  |  |
| 38 | 盲板法兰 |  | 片 | 3 |  |  |  |
| 39 | 90°弯头 | Φ530×9 | 个 | 16 |  |  |  |
| 40 | 90°弯头 | Φ426×10 | 个 | 8 |  |  |  |
| 41 | 90°弯头 | Φ325×8 | 个 | 20 |  |  |  |
| 42 | 90°弯头 | DN100(φ114.3×4.5) | 个 | 82 |  |  |  |
| 43 | 90°弯头 | DN150(φ168.3×5) | 个 | 16 |  |  |  |
| 44 | 90°弯头 | DN250(φ273.0×7) | 个 | 22 |  |  |  |
| 45 | 大小头 | DN300/DN400 | 个 | 8 |  |  |  |
| 46 | 大小头 | DN250/DN300 | 个 | 8 |  |  |  |
| 47 | 90°不锈钢弯头， | DN100 | 个 | 83 |  |  |  |
| 48 | 90°不锈钢弯头， | DN200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 49 | 45°不锈钢弯头， | DN100 | 个 | 14 |  |  |  |
| 50 | 90°不锈钢弯头, | DN50 | 个 | 6 |  |  |  |
| 51 | 90°不锈钢弯头, | DN80 | 个 | 24 |  |  |  |
| 52 | 90°弯头 | DN300,R=300,δ=8,Q235B | 个 | 17 |  |  |  |
| 53 | 90°不锈钢弯头 | DN80 | 个 | 12 |  |  |  |
| 54 | 90°不锈钢弯头 | DN50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 55 | 等径三通 | DN400 | 个 | 4 |  |  |  |
| 56 | 异径三通 | DN100/DN150/DN150 | 个 | 6 |  |  |  |
| 57 | 异径三通 | DN100/DN250/DN250 | 个 | 23 |  |  |  |
| 58 | 等径三通 | DN100(φ114.3×4.5) | 个 | 12 |  |  |  |
| 59 | 等径三通 | DN150(φ168.3×5) | 个 | 2 |  |  |  |
| 60 | 等径三通 | DN250(φ273.0×7) | 个 | 3 |  |  |  |
| 61 | 不锈钢等径三通 | DN300 | 个 | 3 |  |  |  |
| 62 | 不锈钢等径三通 | DN100 | 个 | 137 |  |  |  |
| 63 | 不锈钢异径三通 | DN100/DN200/DN200 | 个 | 11 |  |  |  |
| 64 | 地面管架DN400管用 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 65 | 立管架DN300管用 |  | 个 | 80 |  |  |  |
| 66 | 镀锌钢管 | Φ530×9 | 米 | 320 |  |  |  |
| 67 | 不锈钢焊接钢管 | Φ426×10 | 米 | 240 |  |  |  |
| 68 | 不锈钢焊接钢管 | Φ325×8 | 米 | 300 |  |  |  |
| 69 | 不锈钢焊接钢管 | Φ108×4 | 米 | 5 |  |  |  |
| 70 | 热镀锌无缝钢管 | Ф21.3*3.5 | 米 | 98 |  |  |  |
| 71 | 热镀锌无缝钢管 | Ф114.3*4.5 | 米 | 407 |  |  |  |
| 72 | 热镀锌无缝钢管 | Ф168.3*5 | 米 | 1306 |  |  |  |
| 73 | 热镀锌无缝钢管 | Ф273*7 | 米 | 1646 |  |  |  |
| 74 | C5不保温型管卡 | φ273*7管用，镀锌 | 套 | 40 |  |  |  |
| 75 | C5不保温型管卡 | φ168.3*5管用，镀锌 | 套 | 40 |  |  |  |
| 76 | 无缝钢管 | φ426*10 Q235B | 米 | 110 |  |  |  |
| 77 | 不锈钢异径管 | DN50/DN80 | 个 | 6 |  |  |  |
| 78 | 不锈钢异径管 | DN80/DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 79 | 异径管 | 350*500/φ460 | 个 | 7 |  |  |  |
| 80 | 异径管 | φ460/500*500 | 个 | 7 |  |  |  |
| 81 | 不锈钢无缝钢管 | φ89*4 | 米 | 75 |  |  |  |
| 82 | 不锈钢无缝钢管 | φ114*4.5 | 米 | 35 |  |  |  |
| 83 | 不锈钢无缝钢管 | φ219*6 | 米 | 40 |  |  |  |
| 84 | 不锈钢异径管 | 50/80 | 个 | 2 |  |  |  |
| 85 | 不锈钢异径管 | 80/50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 86 | 不锈钢无缝钢管 | DN300,6mm壁厚 | m | 25.00 |  |  |  |
| 87 | 镀锌钢管 |  | t | 52.75 |  |  |  |
| 88 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 3457 |  |  |  |
| 89 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 564.00 |  |  |  |
| 90 | 热镀锌钢管 | DN50 | m | 450 |  |  |  |
| 91 | 热镀锌钢管 | DN100 | 套 | 150 |  |  |  |
| 92 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 3200.00 |  |  |  |
| 93 | 水煤气钢管 | DN32，热镀锌 | m | 511.00 |  |  |  |
| 94 | 水煤气钢管 | DN100，热镀锌 | m | 348.00 |  |  |  |
| 95 | 水煤气钢管 | DN50，热镀锌 | m | 496.00 |  |  |  |
| 96 | 水煤气钢管 | DN80，热镀锌 | m | 370.00 |  |  |  |
| 97 | 钢性阻燃PVC管 | φ32 | m | 600.00 |  |  |  |
| 98 | 钢性阻燃PVC管 | φ25 | m | 3830.00 |  |  |  |
| 99 | 压力表 | YN100，0~0.5MPa，精度等级1.6 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 100 | 压力表 | Y-150，0~0.25Mpa | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 101 | 压力表 | Y-100，0~0.6Mpa | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 102 | 橡胶接头 | XJY型，DN80，1.0MPa | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 103 | 橡胶接头 | JGD型，DN80，1.0MPa | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 104 | 风管及其它 | 焊接钢管，Q325*8,GB/T13793-2016,内外防腐处理 | t | 6.13 |  |  |  |
| 105 | 壁式轴流风机1600m³/h风量 | 品牌：浙江上风高科专风实业有限公司、浙江聚英风机工业有限公司、江苏大通风机股份有限公司(或同档次或高于)的品牌产品。 | 台 | 21.00 |  |  |  |
| 106 | 壁式轴流风机3800m³/h风量 |  | 台 | 18.00 |  |  |  |
| 107 | 壁式轴流风机5000m³/h风量 |  | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 108 | 壁式轴流风机900m³/h风量 |  | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 109 | 壁式轴流风机5800m³/h风量 |  | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 110 | 天花板管道式换气扇600m³/h风量 |  | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 111 | 天花板管道式换气扇160m³/h，100Pa，220VAC,40dB(A）自带止回阀 |  | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 112 | 防爆风机DWEX-400E4型 |  | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 113 | 防爆风机DWEX-250E4型 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 114 | 防爆风机DWEX-350E4型 |  | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 115 | 带初效过滤网可调百叶风口 | 600*400；江苏特菱 | 台 | 13.00 |  |  |  |
| 116 | 带初效过滤网可调百叶风口 | 200*250；江苏特菱 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 117 | 带初效过滤网可调百叶风口 | 600*800；江苏特菱 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 118 | 单层防雨百叶 | 400mm*600mm；江苏特菱 | 台 | 19.00 |  |  |  |
| 119 | 单层防雨百叶 | 600mm*800mm；江苏特菱 | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 120 | 防雨百叶风口 | 120*120；江苏特菱 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 121 | 防雨百叶风口 | 400*400；江苏特菱 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 122 | 单层百叶风口 | 600*600；江苏特菱 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 123 | 防雨风口 | 2500mm×1500mm；江苏特菱 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 124 | 防雨风口 | 1000mm×500mm；江苏特菱 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 125 | 投入式液位变送器 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 126 | 电缆浮球液位开关 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 127 | 风管 |  | 台 | 12.00 |  |  |  |
| 128 | 镀锌钢板风管 | Q235B,120*120,d=0.5mm | 米 | 4.00 |  |  |  |
| 129 | 消防报警控制器 |  | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 130 | 集中报警控制器自带24小时电池 | 具有自诊断、预报警、阈值补偿、探测器状态监测、自动检测火灾信息等功能。CPU主频：≥16MHz；液晶显示屏：≥115×65mm(长×宽)；探测回路：不少于10个，每个探测回路应具有127个以上，编码地址点，2总线回路，线路传输长度1km以上。 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 131 | 模块箱 |  | 只 | 20.00 |  |  |  |
| 132 | 柜式灭火装置 | GQQ120/2.5-QL，90.2kg | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 133 | 气体灭火现场控制器 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 134 | 消防水池 | 600m3 | 座 | 2.00 |  |  |  |
| 135 | 消防稳压装置 | 品种：消防增压稳压设备；流量/供水量(m³/h) 1.5；主泵扬程H(m) 0.32；主泵功率(kW) 2/1.5 设备型号 W-2/1.5-MY | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 136 | 立式消防泵（2备1用） | 扬程H=100；2P；标配材质；叶轮不锈钢，消防3C认证。电动机功率：90kw；型号：XBD10/50-150-SLS(2)；类型：立式流量：180m³/h 品牌：合肥恒大江海泵业、上海凯泉、江苏亚太泵阀或同档次或高于 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 137 | 泡沫比例混合装置 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 138 | 固定式电控消防水炮 |  | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 139 | 消防电话 |  | 只 | 19.00 |  |  |  |
| 140 | 消防电话分机 |  | 只 | 8.00 |  |  |  |
| 141 | 消防电话总机 |  | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 142 | 消防广播扬声器 |  | 只 | 19.00 |  |  |  |
| 143 | 编址火灾声光报警器（含驱动控制模块） |  | 只 | 64.00 |  |  |  |
| 144 | 编址手动破玻火灾报警按钮（含底盒，带电话插孔） |  | 只 | 62.00 |  |  |  |
| 145 | 编址防爆手动破玻火灾报警按钮 |  | 只 | 18.00 |  |  |  |
| 146 | 编址防爆火灾声光报警器 |  | 只 | 18.00 |  |  |  |
| 147 | 编址防爆型点型感温火灾探测器 |  | 只 | 4.00 |  |  |  |
| 148 | 红外对射探测器（含底座） |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 149 | 总线短路隔离模块 |  | 只 | 14.00 |  |  |  |
| 150 | 输入/输出模块（控制防火阀） |  | 只 | 24.00 |  |  |  |
| 151 | 模块安装箱 |  | 只 | 12.00 |  |  |  |
| 152 | 输入模块 |  | 只 | 104.00 |  |  |  |
| 153 | 编址点型光电感烟火灾探测器（含底座） |  | 只 | 323.00 |  |  |  |
| 154 | 编址防爆型点型光电感烟火灾探测器（含底座） |  | 只 | 3.00 |  |  |  |
| 155 | 灭火剂 |  | kg | 270.60 |  |  |  |
| 156 | 泄压口0.12㎡ |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 157 | 感温电缆控制器及终端盒 |  | 只 | 80.00 |  |  |  |
| 158 | 安全隔离栅 |  | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 159 | 气体灭火现场控制器 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 160 | 气体灭火现场控制器联网卡 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 161 | 喷洒指示门灯 |  | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 162 | 紧急启/停按钮 |  | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 163 | 警铃 |  | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 164 | 不锈钢封堵板 | DN200 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 165 | 流量开关 | FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 166 | 模拟量感温电缆及安装紧固件 |  | km | 22.32 |  |  |  |
| 167 | 可挠金属套管DN20 |  | m | 2000.00 |  |  |  |
| 168 | 可挠金属套管DN40 |  | m | 2000.00 |  |  |  |
| 169 | 可挠金属套管DN50 |  | km | 2.50 |  |  |  |
| 170 | 金属KBG管DN20 |  | m | 2720.00 |  |  |  |
| 171 | 护角（带锚筋） | ∠100×100×5 | 米 | 51.00 |  |  |  |
| 172 | 钢板 | 800×800×30 | 块 | 8.00 |  |  |  |
| 173 | 平板格栅 | 980×980×100 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 174 | 格栅钢盖板 | 1000×1000 | 块 | 8.00 |  |  |  |
| 175 | 格栅钢盖板 | 1800×1600 | 块 | 16.00 |  |  |  |
| 176 | 膨胀螺栓M16×120 |  | 套 | 144 |  |  |  |
| 177 | 热镀锌钢板150×150×10mm |  | 块 | 36.00 |  |  |  |
| 178 | 热镀锌槽钢[8 |  | 米 | 14.40 |  |  |  |
| 179 | 轴流风机 | T35-11No.2.8 | 台 | 16.00 |  |  |  |
| 180 | 屋顶消防高温排烟轴流风机 | HTF-4.5-Ⅲ-A | 台 | 7.00 |  |  |  |
| 181 | 多风机式诱导风机 | YDF-A-NO.2.8 | 台 | 27.00 |  |  |  |
| 182 | 轴流式屋顶风机 | DWT-ⅠNO.11 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 183 | 潜水排污泵 | 50QW27-15-2.2型 | 台 | 10.00 |  |  |  |
|  | 总报价：小写： ￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

报价供应商名称(公章)：

报价为货物送达项目地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备材料费、运输保险费、采购保管、税收、售后服务等费用。

注：投标人根据报价进行主要设备的单价分析，单价分析表格式自拟。

报价供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式3　报价供应商的资格证明文件

### 格式3-1 制造商法人营业执照（证书）

### 格式3-2业绩合同、供货能力证明材料（如有）

### 格式3-3　承诺函

承诺内容包含不限于“在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为”

### 格式3-4  报价供应商提交的其它资料

报价供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。