## Sheet1
采购配置清单(老年医学大楼6楼检验科加装空调）
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 麦克维尔风机盘管 | MCW800VC | 台 | 8 | 1299 | 10392 |  |  | 国标
2 | DN50镀锌钢管 | DN50 | 米 | 20 | 24.86 | 497.2 |  |  | 国标
3 | DN40镀锌钢管 | DN40 | 米 | 30 | 18.24 | 547.2 |  |  | 国标
4 | DN32镀锌钢管 | DN32 | 米 | 60 | 15.77 | 946.2 |  |  | 国标
5 | DN25镀锌钢管 | DN25 | 米 | 100 | 12.26 | 1226 |  |  | 国标
6 | DN20镀锌钢管 | DN20 | 米 | 150 | 8.45 | 1267.5 |  |  | 国标
7 | DN50镀锌钢管保温棉 | DN50 | 米 | 20 | 22 | 440 |  |  | 国标
8 | DN40镀锌钢管保温棉 | DN40 | 米 | 30 | 19 | 570 |  |  | 国标
9 | DN32镀锌钢管保温棉 | DN32 | 米 | 60 | 18 | 1080 |  |  | 国标
10 | DN25镀锌钢管保温棉 | DN25 | 米 | 100 | 17 | 1700 |  |  | 国标
11 | DN20镀锌钢管保温棉 | DN20 | 米 | 150 | 15 | 2250 |  |  | 国标
12 | 镀锌钢管人工安装费 | DN20-DN50 | 米 | 360 | 20 | 7200
13 | DN50铜阀 | DN50 | 个 | 4 | 55 | 220 |  |  | 国标
14 | DN20铜阀 | DN20 | 个 | 16 | 32 | 512 |  |  | 国标
15 | DN变径 | DN50-40-32-25-20 | 个 | 30 | 4.5 | 135 |  |  | 国标
16 | DN20三通 | DN20 | 个 | 20 | 3.5 | 70 |  |  | 国标
17 | DN20直接 | DN20 | 只 | 80 | 2 | 160 |  |  | 国标
18 | DN20软管 | DN20 | 根 | 8 | 15 | 120 |  |  | 国标
19 | DN20电子二通阀 |  | 只 | 8 | 85 | 680 |  |  | 国标
20 | 手操器 | 麦克维尔 | 只 | 8 | 165 | 1320 |  |  | 国标
21 | 铝合金空调回风口 | 800*200 | 只 | 8 | 115 | 920
22 | ABS空调出风口 | 600*600 | 只 | 8 | 65 | 520
23 | 空调送风管道含保温 | 600*200 | 米² | 220 | 140 | 30800 |  |  | 国标
24 | 手操面板控制线 |  | 米 | 160 | 10 | 1600
25 | DN20Y型过滤器 |  | 只 | 8 | 32 | 256 |  |  | 国标
26 | 五金配件焊条 |  | 项 | 1 | 500 | 500
27 | 风机盘管安装费 |  | 台 | 8 | 1000 | 8000
28 | 设备材料运费 |  | 项 | 1 | 500 | 500
29 | 镀锌排水管含保温 | DN25 | 米 | 120 | 14.46 | 1735.2
30 | 电源线 | TRVVP 3*4.0 | 米 | 80 | 26 | 2080 |  |  | 国标
31 | 更换ABS出风口 | ABS材质 | 个 | 13 | 75 | 975 |  |  | 国标
32 | 工程总造价 |  |  |  |  | 79219.3