附件1：

电切内窥镜项目采购需求一览表

一、参数要求：产品用于泌尿外科前列腺电切、前列腺剜除等手术。

1、▲要求完美兼容我院现有等离子主机，适用机型珠海司迈等离子双极电切电凝系统SM10机型，

2、▲提供性能检测报告或兼容性报告(兼容性检测报告)，并符合原厂注册设计标准

3、内窥镜，30°4mm×302mm高清（HD）内窥镜,目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒

4、被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳

5、外鞘，26Fr设置 进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

6、内鞘，24Fr  可360°旋转。

7、内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术

8、闭孔鞘芯，与内鞘配套使用。

9、冲洗接头，与内鞘配套使用。

二、配置清单

1、电切内窥镜1套

1.1、内窥镜1支

1.2、被动式操作器1把

1.3、外鞘1支

1.4、内鞘1支

1.5、内鞘进水接头1个

1.6、冲洗接头1个

1.7、闭孔鞘芯1支

1.8、冲洗器1套