## Sheet1
采购配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 热泵热水机组 | ▲1.额定工况:环境干球温度20℃； 进水水温9-15℃； 额定出水水温55℃，最高出水温度56-60℃。 额定输入功率9.02-13kW 额定制热量约42-42.5KW（≧10匹）。 必须提供所投产品的铭牌或产品彩页或者其他证明材料，否则视为无效响应。 2. 压缩机为谷轮、英华特、凌达等压缩机。 3.节流装置：电子膨胀阀。 4.冷凝换热器采用高效罐式换热器。 ▲5.额定工况下能效比：COP值4.64-4.88（一级能效）。必须提供所投产品的铭牌或产品彩页或者其他证明材料，否则视为无效响应。 ▲6.可连通手机APP查看、设定每台热泵机组的各项参数：温度、开关机。必须提供所投产品对应使用软件的操作界面截图，否则视为无效响应。 | 台 | 1 | 38668 | 38668 |  | 1.芬尼克斯（PASHW120S-XB)、2.中广欧特斯（KFXRS-42II）、3.普瑞斯顿（LWH-100E）
2 | 水泵 | 额定流量Q=6.6m3/h,额定扬程H=17.5m，功率P=0.75KW,进出口径DN32,防护等级IP44。 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |  | WILO威乐PUN-750EH
1.以上报价包含：包含：产品价、运输费（含装卸费）、管路管件费、吊装费、拆除旧机费、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 2.（1）质保期：自交货验收合格之日起提供≥6年的原厂质保服务；（2）按厂家承诺实行：“三包”；（3）提故障电话后2小时内到达现场，可提供进行7*24小时售后服务。 3.交货地点：采购人指定地点。 4.验收时，成交供应商保证向采购人提供的货物是全新原装、质量合格的产品，以上要求如有不符将视为验收不合格。 5.付款方式：本项目无预付款，所有货物验收合格且双方签订验收合格报告后，且采购人收到全额发票后3个月内支付95%合同款；质保期满后无质量问题，支付剩余5%合同款（无息）。付款前成交供应商未开具发票的，采购人有权不进行支付。 7.成交供应商在中标后以各种理由无法给采购单位供货或故意拖延供货时间的，采购人有权解除合同并追究违约责任。