| 附件九.1 设备清单1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
| 1 | 电梯 | 2台 | 蒂升TE-GL1 | 一楼大厅电梯前室 |
|  |  | 1台 | 西子奥的斯XO-21VF1000/1.0-JXW | 裙楼一楼 |
| 2 | 变压器 | 2台 | SG10-630/10 | 主楼-楼配电间 |
|  |  |  | SG10-400/10 | 主楼一楼配电间 |
| 3 | 高压控制计量柜 | 1套（7组） | KYN29-10(Z) | 主楼一楼配电间 |
| 4 | 低压配电控制柜 | 2套（15组） | GCK | 主楼一楼配电间 |
| 5 | 生活水泵 | 2台 | KQDP65-32S | 地下室生活水泵房 |
| 6 | 消防 | 4台 | Y280S-2x2 | 消防泵 |
|  |  |  | Y250S-2x2 | 喷淋泵 |
| 7 | 消防控制箱 | 1套（3组） | G-2X-R/1-75 | 消防泵 |
|  |  |  | G-2X-R/1-55 | 喷淋泵 |
| 8 | 直流电源装置 | 1套（3组） | P(G)Z1-WX | 强电井 |
| 9 | 火灾报警控制台 | 1台 | JB/QT-GST5000 | 监控室 |
| 10 | 监控设备 | 1套 |  | 16个摄像头 |
| 11 | 水箱 | 4个 |  | 楼顶3个，空调机房1个（30T不锈钢4个) |

| 设备清单2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 背景音乐设备 | 1 | 套 |  |
| 2 | 监控电视机 | 10 | 台 | 监控室 |
| 3 | 恒新报警柜 | 1 | 套 | 监控室 |
| 4 | 电梯电话【白色】 | 3 | 台 | 监控室 |
| 5 | 五口交换机 | 1 | 台 | 监控室 |
| 6 | 可燃气体报警器 | 1 | 套 | 监控室 |
| 7 | 依爱电器火灾监控设备 | 1 | 套 | 监控室[EI-DB6700] |
| 8 | 配电箱 | 1 | 台 | 监控室 |
| 9 | 微型消防站[灭火器]（4KG） | 7 | 个 | 一楼员工电梯前室 |
| 10 | 灭火器（4KG) | 112 | 个 | 7-19F[8*14层=112] |
| 11 | 灭火器 | 48 | 个 | 4-6F[16*3层=48] |
| 12 | 灭火器 | 24 | 个 | 3F |
| 13 | 灭火器 | 8 | 个 | 2F |
| 14 | 灭火器 | 14 | 个 | 1F |
| 15 | 灭火器 | 8 | 个 | 负1F |
| 16 | 灭火器 | 24 | 个 | 监控室 |
| 17 | 灭火器 | 1 | 个 | 后院机房【电表间】 |
| 18 | 灭火器 | 6 | 个 | 后院空调机房 |
| 19 | 灭火器 | 6 | 个 | 20F |
| 20 | 灭火器 | 5 | 个 | 一楼两配电间 |
| 21 | 灭火器 | 11 | 个 | 工程办公室高低压房 |
| 22 | 灭火器 | 2 | 个 | 房务中心 |
| 23 | 灭火器 | 26 | 个 | 附楼区域 |
| 24 | 灭火器 | 4 | 个 | 后院配电柜边 |
| 25 | 微型消防站 | 1 | 套 | 一楼员工电梯前室 |
| 26 | 感烟探测器 | 1000 | 个 | 所有区域 |
| 27 | 水位探测器 | 2 | 台 | 监控室 |
| 28 | 室内消火栓 | 89 | 个 | 所有区域 |
| 29 | 喷淋头 | 1600 | 个 | 所有区域 |
| 30 | 火灾自动报警控制器 | 1 | 套 | 监控室 |
| 31 | 手动报警按钮 | 100 | 个 | 所有区域 |
| 32 | 消防应急广播主机 | 1 | 台 | 监控室 |
| 33 | 机械防排烟风机 | 4 | 台 | 楼顶2台、地下室2台 |
| 34 | 消防应急照明灯 | 50 | 个 | 所有区域 |
| 35 | 安全出口指示牌 | 157 | 个 | 所有区域[悬挂+暗装] |
| 36 | 室外水泵结合器（喷淋） | 2 | 台 | 室外（广场南路） |
| 37 | 室外水泵结合器（消防） | 3 | 台 | 室外（八一大道） |
| 38 | 消防水箱（18吨） | 1 | 个 | 楼顶 |
| 39 | 监控录像机 | 9 | 台 | 监控室 |
| 40 | 监控摄像头 | 123 | 台 | 所有区域 |
| 41 | 萤石云摄像头 | 6 | 台 | 所有区域 |
| 42 | 设备柜（录像机+广播用） | 3 | 个 | 监控室 |
| 43 | 显示器（消防用） | 1 | 台 | 监控室 |
| 44 | 电脑主机（消防用） | 2 | 台 | 监控室 |
| 45 | 防火门 | 106 | 扇 | 所有区域[木质+铁质] |
| 46 | 不锈钢旗杆 | 5 | 套 | 酒店正门 |
| 47 | 楼层火灾显示盘 | 19 | 台 | 所有区域[1-19每层1个] |
| 48 | 消防稳压泵 | 2 | 台 | 楼顶 |
| 49 | 隔膜气压罐 | 1 | 组 | 楼顶 |
| 50 | 消防泵 | 2 | 台 | 地下室泵房 |
| 51 | 喷淋泵 | 2 | 台 | 地下室泵房 |
| 52 | 湿式报警阀组 | 4 | 台 | 地下室泵房 |
| 53 | 消防泵喷淋泵配电柜 | 3 | 台 | 地下室泵房 |
| 54 | 香味传播系统 | 1 | 套 |  |