## Sheet1
2025年度妇幼保健院采购口腔、检验、视光中心类医疗设备清单
序号 | 申请科室 | 设备通用名称 | 功能 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总金额（万元） | 备注 | 供应商建议技术参数 | 满足该参数的品牌和型号（须三家以上） | 建议采购单价 | 建议采购总价
1 | 口腔科 | 口腔微动力 | 牙齿预备、种植手术、牙周治疗、颌面外科小手术 | 台 | 1 | 3 | 3
2 | 口腔科 | 牙科种植机 | 种植手术 | 台 | 1 | 3 | 3
3 | 口腔科 | 数字口腔内窥镜 | 可视化口腔诊疗 | 台 | 3 | 0.4 | 1.2
4 | 口腔科 | 数字化口内印模扫描仪 | 口扫、面扫、龋齿检测 | 台 | 1 | 18 | 18 | 正常配电脑
5 | 口腔科 | 根管振荡仪 | 根管治疗 | 台 | 3 | 1.2 | 3.6
6 | 口腔科 | 牙髓活力测试仪 | 测试牙髓活力、根管长度 | 台 | 3 | 0.7 | 2.1
7 | 口腔科 | 口腔专用根管显微镜 | 显微根管技术 | 台 | 1 | 15 | 15
8 | 口腔科 | 影像版扫描仪（牙片宝） | 牙片机显像专用 | 台 | 1 | 3 | 3 | 配合口腔cbct使用
9 | 口腔科 | 笑气镇痛系统 | 镇静镇痛 | 台 | 1 | 10 | 10 | 专机专用
10 | 口腔科 | 超声波牙周治疗仪 | 牙周炎治疗 | 台 | 1 | 5 | 5
11 | 口腔科 | 手机清洗注油机 | 手机清洗 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5
12 | 口腔科 | 光固化机 | 材料固化机 | 台 | 4 | 0.15 | 0.6
13 | 口腔科 | 热熔牙胶充填机 | 根管充填热牙胶技术 | 台 | 3 | 0.75 | 2.25
14 | 口腔科 | 根管治疗仪带根测 | 根管治疗＋根管测量 | 台 | 3 | 0.8 | 2.4
15 | 口腔科 | 超声波喷砂洁牙机 | 清洗牙齿治疗牙周病 | 台 | 2 | 2.5 | 5 | 专机专用 （配喷砂瓶）
16 | 口腔科 | 石膏修整机 | 牙科石膏修整 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2
17 | 口腔科 | 移动技工台及打磨机 | 口腔类治疗磨改技术台 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6
18 | 口腔科 | 牙片定位器 | 配合牙片机使用定位 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06
19 | 口腔科 | 石膏震荡机 | 牙科石膏震荡排除空气 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2
20 | 口腔科 | 冷光美白仪 | 美白牙齿 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6
21 | 口腔科 | 牙科综合治疗台成人 | 成人牙椅 | 台 | 2 | 6 | 12
22 | 口腔科 | 牙科综合治疗台儿童 | 儿童牙椅 | 台 | 1 | 6 | 6
23 | 口腔科 | 种植型牙科综合治疗台 | 种植专用治疗仪 | 台 | 1 | 6 | 6
24 | 口腔科 | 口腔激光治疗仪 | 去腐、开窗、小外科 | 台 | 1 | 30 | 30
25 | 口腔科 | 头戴式转角放大镜 | 放大视野精确诊疗 | 台 | 1 | 3 | 3
26 | 口腔科 | 中央负压引流 | 负压吸引口腔内体液 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 一拖五（或一拖六）
27 | 口腔科 | 牙科电动无油空压机 | 气泵 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 一拖五（或一拖六）
28 | 口腔科 | 桌面式3D打印机 | 嵌体、临时牙、临时冠 | 台 | 1 | 30 | 30 | 专机专用（配打印液）
29 | 检验科 | 血液分析仪 | 血常规检测 | 台 | 1 | 30 | 30
30 | 检验科 | 全自动生化分析仪 | 肝肾血脂心肌酶谱等检测筛查 | 台 | 1 | 80 | 80
31 | 检验科 | 全自动化学发光分析仪 | 甲功、肿瘤、激素、传染病等疾病筛查 | 台 | 1 | 40 | 40
32 | 检验科 | 显微镜 | 观测病原体及细胞形态 | 台 | 5 | 1 | 5
33 | 检验科 | 水浴箱 | 恒温孵育、加热 | 台 | 2 | 0.1 | 0.2 | 大
34 | 检验科 | 水浴箱 |  | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 | 小
35 | 检验科 | 酶标仪+洗板机 | 免疫荧光、化学发光样本预处理、减少非特异性结合、提高检测准确性 | 台 | 1 | 15 | 15
36 | 检验科 | 糖化血红蛋白分析仪 | 精准测定HbA1C比例、糖尿病诊断、血糖控制检测 | 台 | 1 | 15 | 15
37 | 检验科 | 低速离心机 | 样本离心 | 台 | 2 | 0.6 | 1.2 | 大
38 | 检验科 | 低速离心机 |  | 台 | 3 | 0.6 | 1.8 | 小
39 | 检验科 | 高速低温离心机 | 样本离心 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6
40 | 检验科 | 全自动血液融浆机 | 血液解冻、混匀 | 台 | 1 | 5 | 5 | 大
41 | 检验科 | 全自动血液融浆机 |  | 台 | 1 | 5 | 5 | 小
42 | 检验科 | -40度低温冰箱 | 放置特定标本、质控等 | 台 | 2 | 0.75 | 6.75
43 | 检验科 | -40度冰柜 | 放置特定试剂、质控等 | 台 | 1
44 | 检验科 | 双开门医用冰箱 | 存放试剂等 | 台 | 4 |  |  | 玻璃门透明
45 | 检验科 | 医用单开门冰箱 | 存放试剂等 | 台 | 2
46 | 检验科 | 储血冰箱 | 样本血液冷藏 | 台 | 1 | 0.171 | 0.171
47 | 检验科 | 全自动凝血分析 | 凝血功能异常检测 | 台 | 1 | 40 | 40
48 | 检验科 | 尿液分析仪 | 尿常规检测 | 台 | 1 | 40 | 40 | 含尿沉渣
49 | 检验科 | 白带五联（阴道分泌物分析仪） | 妇科疾病筛查 | 台 | 1 | 15 | 15
50 | 检验科 | 试管架 | 样本放置 | 个 | 30 | 0.0013 | 0.039
51 | 检验科 | 微量移液器 | 微量精准加样 | 个 | 10 | 0.1 | 1 | 单道
52 | 检验科 | 微量移液器 |  | 个 | 5 | 0.1 | 0.5 | 双道
53 | 检验科 | 血型卡离心机加速恒温器 | ABO血型、R和血型鉴定及交叉配血实验 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5
54 | 检验科 | 干式恒温箱 | 试剂预热、样本干燥 | 台 | 1 | 1 | 1
55 | 检验科 | PCT检测仪（静脉+末梢一体机） | 快速检测 | 台 | 1 | 10 | 10
56 | 检验科 | 血沉仪 | 记录血沉曲线、辅助临床分析 | 台 | 1 | 1 | 1
57 | 检验科 | 血小板震荡器 | 保证血小板均匀悬浮、避免聚集 | 个 | 1 | 1.36 | 1.36 | 温度22摄氏度
58 | 检验科 | 数字显示震荡器 |  | 个 | 1 | 0.35 | 0.35
59 | 检验科 | 血气分析仪 | 血气、血样等指标检测 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5
60 | 检验科 | 特定蛋白仪 | 快速检测人体体液中特定蛋白质的浓度 | 台 | 1 | 25 | 25
61 | 检验科 | 微量元素分析仪 | 检测人体中含量极低的必需微量元素与有害微量元素的浓度 | 台 | 1 | 10 | 10
62 | 视光中心 | 眼科光学生物测量仪 | 用于儿童的眼轴长度测量与分析，为近视进展重要参考数据（全自动款） | 台 | 1 | 20 | 20
63 | 视光中心 | 免散瞳65度眼底照相机 | 儿童眼底视网膜照相，判断高度近视是否带来眼底改变等其他眼底病 | 台 | 1 | 12 | 12
64 | 视光中心 | 手持回弹式眼压计 | 用于3岁以内婴幼儿眼球内压力的检查 | 台 | 1 | 4 | 4
65 | 视光中心 | 非接触式眼压计 | 用于3岁以上儿童的眼球内压力的检查 | 台 | 1 | 6 | 6
66 | 视光中心 | 干眼检查角膜地形图一体机 | 用于患者干眼疾病的诊断及角膜地形图检查（含2台雾化熏蒸仪） | 台 | 1 | 20 | 20
67 | 视光中心 | 双目视力筛查仪 | 对儿童眼部屈光度的初步筛查尤其是1岁内儿童（含筛查暗箱） | 台 | 1 | 10 | 10
68 | 视光中心 | 全自动电脑验光仪（含角膜曲率） | 主要用于3岁以上儿童眼部屈光度的客观度验光 | 台 | 1 | 10 | 10
69 | 视光中心 | 全自动综合验光仪 | 对儿童的准确度数及相关视力和双眼视功能等进行主观性及准确检查 | 台 | 1 | 15 | 15
70 | 视光中心 | 焦度计 | 检测儿童所佩戴镜片的光学参数 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5
71 | 视光中心 | 裂隙灯显微镜 | 儿童眼前节及眼底的显微检查 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8
72 | 视光中心 | 弱视治疗仪 | 用于弱视儿童的治疗与训练 | 台 | 3 | 2 | 6
73 | 视光中心 | 同视机 | 儿童的主客观的斜视角测定，眼位检查 | 台 | 1 | 6 | 6
74 | 视光中心 | 带状光检影镜 | 帮助验光师高效完成客观验光判断屈光状态，尤其是复杂屈光问题 | 个 | 1 | 0.3 | 0.3
75 | 视光中心 | 直接检眼镜 | 细致详尽地小范围眼底检查 | 个 | 1 | 0.2 | 0.2
76 | 视光中心 | 双目间接检眼镜 | 早产儿视网膜病变ROP疾病的周边眼底筛查 | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
77 | 视光中心 | 视动性眼震仪 | 评估儿童对动 态的眼球追踪 能力 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4
78 | 视光中心 | 点状视力表 | 主要用于儿童视觉敏锐度的检查 | 个 | 1 | 1 | 1

## Sheet2
2025年度德安县人民医院医疗设备采购计划清单3.20
序号 | 申请科室 | 申请采购设备信息 | [5 empty] | 科室现有设备情况 |  |  |  | 设备收益 |  | 千县工程 |  | 三乙医院必备（是/否） | 周边医院设备基本信息 |  |  |  |  | 配套耗材信息 |  |  |  |  | 科室成本核算同意（是/否） | 操作人员资质 | 新项目新技术/增补 | 医院现有设备情况（型号/数量/使用年限） | 设备图片
|  | 设备通用名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总金额（万元） | 功能描述 | 型号规格 | 数量 | 设计年限 | 使用年限 | 收费方式（医保/自费） | 收费金额（次/元） | 基本标准（是/否） | 推荐标准（是/否） |  | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 生产企业 | 配套耗材（有/无） | 专机专用（是/否） | 医保平台（是/否） | 集采（是/否） | 耗材项目收费（次/元）
1 | 口腔科 | 口腔CT | 台 | 1 | 50 | 50 | CT带全景 |  |  |  |  | 医保+自费 | 200 | 否 | 是 | 是 | [5 empty] | 无 |  |  |  |  | 是 | 放射科人员 | 新技术新项目 | 无
2 | 口腔科 | 综合治疗椅 | 台 | 3 | 2 | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 无 |  |  |  |  | 是 | 医师 | 增补 | 4台
3 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉综合治疗台/单工位 | 台 | 2 | 4 | 8 | 日常诊疗需要 | 双工位综合治疗台 | 1 |  | 10年 | 无 |  |  |  | 是 | [5 empty] | 无 |  |  |  |  | 是 | 医师 | 增补 | 现有双工位综合治疗台1台，医师2人，不能满足日常工作需要，且现有工作台经常需要维修
4 | 病理科 | 组织自动染色机 | 台 | 1 | 9 | 9 | 病理切片自动染色 |  | 0 |  |  | 自费 | 每张切片35元 | 否 | 否 | 否 | 德安县中医院RS-01组织染色机 | 台 | 1 | 9 | 湖北泉林 | 有 | 否 | 是 | 是 | 0 | 是 | 病理技术资质 | 新项目新技术 | 无
5 | 病理科 | 组织切片机 | 台 | 1 | 17 | 17 | 病理组织切片 | 莱卡RM2016 | 1 |  |  | 无 |  | 是 |  | 是 | 德安县中医院克拉泰CR-602 | 台 | 1 | 18 | 浙江克拉泰 | 无 |  |  |  |  | 是 | 病理技术资质 | 增补 | 莱卡RM2016 1台
6 | 泌尿外科 | 熏蒸治疗机 | 台 | 1 | 4 | 4 | 坐浴熏蒸
7 | 泌尿外科 | 医用钬激光治疗机 | 台 | 1 | 80 | 80 | 泌尿结石碎石用 | 75-90瓦 | 1 | 10 | 10 | 医保 | 160 | 是 |  | 是 | 80瓦 | 台 | 1 | 85 | 瑞克恩 | 有 | 是 | 是 | 否 | 1500 | 是 | 医师 | 增补 | 无
8 | 介入室 | 血管内超声诊断仪 | 台 | 1 | 30 | 30 | 适用于冠脉血管内介入手术患者 | 无 |  |  |  | 医保 | 1440元/次 |  |  |  | 武宁县人民医院血管内超声诊断仪（进口） | 台 | 1 |  | 波科国际医疗贸易上海有限公司 | 有 | 是 | 是 | 是 | 4930 | 是 | 医师 | 增补 | 无
9 | 内镜中心 | 小探头超声内镜 | 台 | 1 | 80 | 80 | 适用于消化道壁的分层结构对黏膜下病变的评估，用于内镜黏膜下剥离术或切除术前评估 | 无 |  |  |  | 医保+自费 | 480元/次 | 否 | 是 | 否 | [5 empty] | 无 |  |  |  |  | 是 | 中级 | 新技术新项目 | 无
10 | 内镜中心 | 消化内镜氩气刀工作站 | 台 | 1 | 80 | 80 | 有多种切割模式，如纯切、混切、电凝等，以适应不同的手术需求。 | 山东玉华YHA300 | 1 | 2017 | 8年 | 医保+自费 | ESD收费 1600元/次 | 否 | 是 | 否 | YHA300、VIO200 | 台 | 2 |  | 山东玉华、爱尔博 | 有 | 是 | 是 | 是 | 30至千元不等 | 是 | 中级 | 新技术新项目 | YHA300/1/8
11 | 内镜中心 | 内镜主机（含2根胃镜2根肠镜） | 套 | 1 | 260 | 260 | 能配染色放大内镜及超声内镜 | 富士1000主机、富士4450主机 | 2 | 2017 | 8年 | 医保 | 胃160元/次 肠240元/次 |  |  |  | 富士6000主机、富士4450主机 | 台 | 3 | 280 | 富士 | [7 empty] | 增补
12 | 心内科 | 胰岛素泵 | 台 | 5 | 5 | 25 | 胰岛素泵（CSII）原理是持续输注胰岛素，胰岛素泵输注胰岛素更接近正常人的胰腺分泌胰岛素模式。它由一个持续的基础输注及餐前大剂量输注相结合，可以更好地应对升高的血糖水平情况。具有持续皮下胰岛素注射方式的胰岛素泵，作为每日多次注射胰岛素的替代产品，能精确为糖尿病患者设定胰岛素用法用量，为分次注射胰岛素，提供理论和临床数据；缩短患者初始调节胰岛素用量时间，减少重度高血糖及低血糖发生率。最重要的是，胰岛素泵还提供了一种有效地将血糖控制到接近正常的非常手段，有效地延缓或阻止糖尿病并发症的发生和发展。 | IIS | 1 | 6 | 6 | 乙类 | 6元/小时*24小时=144元/天 | 是 | 否 |  | MMT-1805 | 九江第一人民医院 | 13台 | 37500 | 美敦力糖尿病科技（成都）有限公司 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头； 储药器 | 是 | 是 | 否 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头：C1601011020000104254：73元； 储药器：C1423012020000104254：23元。共计96元 | 是 | 经工程师培训合格，医护人员均可操作使用，无需特殊资质 | 增补 | IIS/1/6
13 | 心内科 | 便携式肌电图诱发电位仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 用于糖尿病周围神经损伤的筛查、鉴别和诊断，是检测神经损伤程度的金标准。对于临床症状和体征表现难以判断时，周围神经检查可提供客观的诊断依据：提高早期诊断的阳性率，可以协助诊断隐匿性疾病；对神经损害类型和损害的程度进行定性分析；对具体损害的神经进行定位分析，为手术或进一步影像学检查提供依据；观察治疗后神经和肌肉恢复情况。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 甲类 | 20元/每条神经*12条=240元/人 | 否 | 否 |  | NDI-097 | 九江市中医院 | 1台 | 15万元 | 上海海神医疗电子仪器有限公司 | 电极片 | 否 | 是 | 是 | 不收费 |  | 经工程师培训合格后操作（厂家培训三天授予结业证） | 新项目新技术
14 | 心内科 | 动脉硬化检测装置 | 台 | 1 | 27 | 27 | 该设备用于心血管疾病的早期检查和早期治疗的临床检查，检测患者的PWV+ABI数据，无创评估动脉硬化程度。其特点为无创检测，检测数据精准且操作简单。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乙类 | 68元/侧*2=136元 | 否 | 否 |  | 江西省人民医院BP-203RPE III | 台 | 3 | 26.5 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 有，电极片 | 否 | 是 | 是 | 不收费 |  | 经工程师培训合格，医护人员均可操作使用，无需特殊资质 | 新项目新技术
15 | 放射科 | 双板悬吊DR | 台 | 1 | 200 | 200 | 头胸腹日常投照 | GE | 1 | 8年 | 年8年 | 8年医保和自费 | 40元/次 | 是 |  | 是 | 不详 |  |  |  |  | 有 | 是 | 是 | 是 | 6.3 | 是 | 放射科医师 | 增补 | GE使用8年
16 | 放射科 | 钼靶乳腺 | 台 | 1 | 150 | 150 | 乳腺疾患诊断、筛查 | 无 |  |  |  | 医保和自费 | 180/次 | 是 |  | 是 | 县中医院 |  | 1 | 不详 |  | 无 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 放射科医师 | 新项目新技术
17 | 放射科 | 床边DR | 台 | 1 | 60 | 60 | 方便患者 | 无 |  |  |  | 医保和自费 | 30/次 | 是 |  | 是 | 不详 |  |  |  |  | 无 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 放射科医师 | 增补
18 | 重症医学科 | 便携式彩超 | 台 | 1 | 80 | 80 | 重症科室使用超声可以提高病人救治率，减少病人住院时间，辅导临床治疗，提升医院在重症治疗水平，提升医院在本地区的影响力。 |  | 0 |  |  | 医保 | 110元/次 | 否 | 否 | 是 | 共青城市人民医院M9 |  | 1 | 100 | 迈瑞 | 无 | [5 empty] | 医师 | 新技术新项目 | 0
19 | 重症医学科 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 20 | 20 | 该设备可以使院内急危重症患者在转运及检查中得到安全的保障，能够进一步提高我院的医疗水平，有利于更好的为广大患者服务，同时提高患者对医院的满意度。 |  | 0 |  |  | 医保 | 142/次 | 是 | 是 | 是 | 武宁县人民医院T6 |  | 1 | 20 | 安保 | 无 | [5 empty] | 医师 | 新技术新项目
20 | 重症医学科 | 急性透析和体外血液治疗机 | 台 | 1 | 30 | 30 | 危重症疾病患者行CBP治疗可显著改善疾病的预后,降低死亡率,已成为多学科协作救治危重疾病的一种重要辅助手段。 | multFiltrate | 1 | 10 | 5 | 医保 | 129元/小时 | 是 | 是 | 是 | 瑞昌县人民医院multFiltrate |  | 1 | 35 | 费森尤斯 | 有 | 是 | 是 | 否 | 1800 |  | 医师 | 增补 | multFiltrate/1/5
21 | 重症医学科 | ICU桥式医护工作站 | 台 | 9 | 6.5 | 58.5 | ICU医护工作站为常规医疗设备，提供多功能医疗救治辅助工作平台，同时为医疗设备就近提供电源、网络和医用气体，临床小配件。具有合理利用床旁空间，提供医气、电源、网络的接入，显著提高临床工作效率的作用。 |  | 6 | 10 | 9 |  | 0 | 是 | 是 | 是 | 九江学院附属医院 |  |  | 6 | 太阳龙吊桥 | 无 |  |  |  |  | 否 |  | 增补
22 | 体检科 | 荧光免疫定量分析仪 | 台 | 1 | 9.8 | 9.8 | 1.灵敏度高：定量 FIT 技术对人血红蛋白具有良好的检测特异性。较高的粪便血红蛋白浓度与晚期肿瘤形成风险相关，即通过出血程度区分正常生理性胃肠道出血和肿瘤相关出血的存在和程度。 2. 依从率高：非侵入性检查，取样方便。 3. 阳性率适宜，匹配有限肠镜资源，提高肠镜利用率。 4.费用经济，适宜大规模人群筛查;成本效益比高，符合卫生经济学。 | 无 |  |  |  |  | 70元/次 |  |  | 是 | 共青城人民医院/永修县人民医院 |  |  |  |  | 有 | 有 |  | 有 | 无 | 是 | 检验师张翠 | 新项目新技术 | 无
23 | 检验科 | 生化免疫流水线（含生化仪、发光仪） | 台 | 1 | 450 | 450 | 生化项目，发光项目，可以开展新技术、新项目 | 日立7600 | 1 | 7 | 13 | 医保 |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 有 | 否 | 是 | 是 |  | 是 | 检验师 | 增补
24 | 检验科 | 流式细胞仪 | 台 | 1 | 40 | 40 | 免疫功能缺陷，肿 瘤诊断，免疫细胞计数 | 无 |  |  |  | 医保 |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 检验师 | 新项目新技术
25 | 检验科 | 特定蛋白仪 | 台 | 1 | 2 | 2 | 尿生化，尿结石，免疫功能，肾功能及尿微量等方面的检测。 | 无 |  |  |  | 医保 |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 检验师 | 新项目新技术
26 | 检验科 | 过敏原IgE检测 | 台 | 1 | 2 | 2 | 检测人血清标本中的27种（烟曲霉，屋尘；蟑螂等）特异性IgE抗体，总IgE抗体的总量。 | 无 |  |  |  | 医保 |  | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 检验师 | 新项目新技术
27 | 检验科 | 全自动血小板聚集仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 1.抗血小板药物的药效评价。2.高危患者血栓风险的评估。3.外科手术前后出血风险的全面评价。 | 无 |  |  |  | 医保 |  | 否 | 是 | 否 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 检验师 | 新项目新技术
28 | 检验科 | 维生素分析仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 用于维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D、E等检测。 | 无 |  |  |  | 医保 |  |  |  | 是 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 检验师 | 新项目新技术
29 | 检验科 | 血细胞分析仪 | 台 | 1 | 30 | 30 | 用于血常规的检测。 | 有 | 2 | 5 | 7 | 医保 |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 检验师 | 增补
30 | 检验科 | 溶浆机 | 台 | 1 | 5 | 5 |  | 有 | [5 empty] | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 无 |  |  |  |  | 否 | 检验师 | 增补
31 | 检验科 | 阴道分泌物综合分析仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 用于自动识别白带中的霉菌、菌丝、线索细胞、滴虫、上皮细胞、白细胞、杆菌、球菌、小圆上皮细胞、红细胞等有形成分。 | 无 |  |  |  | 医保 |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 检验师 | 新项目新技术
32 | 检验科 | 微量元素分析仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 检测铜、锌、镁、钙、铁等 | 无 |  |  |  | 医保 |  |  | 是 | 是 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 检验师 | 新项目新技术
33 | 检验科 | 小便分析仪 | 台 | 1 |  | 0 | 老门诊 | [6 empty] | 是
34 | 检验科 | 大便分析仪 | 台 | 1 |  | 0 | 老门诊 | [6 empty] | 是
35 | 麻醉科 | 麻醉机 | 台 | 5 | 35 | 175 | 常规配置外，新增BIS（麻醉深度监测）指导用药，保障患者安全。 | GE2台，德尔格1，迈瑞1 | 4 | 10 | GE，14年迈瑞6年德尔格6年 | 医保 | 小时/80元 | 是 | [7 empty] | 无 | [6 empty] | 增补
36 | 麻醉科 | 自体血回输机台 |  | 1 | 40 | 40 | 现今血源紧张，患者输血较繁琐。自体血回输无疾病传播风险，缩短血液支持时间，省钱省时，且能促进造血功能恢复。虽收费不多，但有社会效益。且是三级医院评审标准之一。 |  | 0 | [6 empty] | 是 |  | 台 | 1 | 30 | 费森尤斯卡比（中国）投资有限公司 | 有 | 是 | 是 | 是 | 1800 | 是 | 有 | 新项目新技术 | 0
37 | 麻醉科 | 呼吸机 | 台 | 2 | 20 | 40 | 苏醒室常规配置 |  | 0 | 10 |  |  |  | 是 |  | 是 | [12 empty] | 增补
38 | 麻醉科 | 平车 | 台 | 2 | 0.36 | 0.72 | 苏醒室常规配置 |  | 2 |  |  |  |  | 是 |  | 是 | [12 empty] | 增补
39 | 麻醉科 | 心电监护仪 | 台 | 4 | 5 | 20 | 新增手术室及苏醒室常规配置（2台有体温监测2台有体温及动脉血压监测） | GE14年，飞利浦6台15年左右 | 7 | 10 |  |  |  | 是 |  | 是 | [12 empty] | 增补
40 | 麻醉科 | 输液泵（双泵） | 台 | 6 | 0.7 | 4.2 | 手术间常规配置 |  | 4 |  |  |  |  | 神外是 |  | 是 | [12 empty] | 增补
41 | 麻醉科 | 麻醉台 | 台 | 2 | 2 | 4 | 手术间常规配置 |  | 6 | [19 empty] | 增补
42 | 麻醉科 | 便携式彩超 | 台 | 1 | 80 | 80 | B超定位下的深静脉穿刺及周围神经阻滞，提高穿刺成功率及保障麻醉效果 |  | 0 |  |  | 医保 | 46.8/次 | 是 |  | 是 | [12 empty] | 增补
43 | 麻醉科 | 高频电刀 | 台 | 2 | 3 | 6 | 手术间常规配置 |  | 6 |  |  | 医保 | 100/次 | 是 | [14 empty] | 增补
44 | 麻醉科 | 可视软性喉镜 | 个 | 1 | 5 | 5 | 可全程在直视下快捷完成常规及困难气管插管，尤其对双腔支气管插管的定位及颈椎有损伤的气管插管 |  | 0 |  |  |  |  | 是 | [14 empty] | 增补
45 | 麻醉科 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 5 | 5 | 麻醉用 |  | 0 | [19 empty] | 增补
46 | 麻醉科 | 手术床 | 台 | 3 | 18 | 54 | 手术间常规配置 |  | 6（有1已坏 ） | [19 empty] | 增补
47 | 呼吸与风湿免疫科 | 一氧化氮检测仪 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 气道炎症检测 | 无 |  |  |  | 医保乙类 | 190 |  |  | 是 | [5 empty] | 有 | 是 | 是 |  | 大概100 | 同意 | 有 | 新项目新技术 | 无 | 无
48 | 疼痛康复科 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 4.2 | 4.2 | 活血消炎止痛，各种急慢性无菌性炎症治疗 |  | 1 |  |  | 医保 | 30.4元/部位 | 是 | [12 empty] | 是 |  | 增补
49 | 疼痛康复科 | 超短波治疗仪 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 | 通过热效应，改善微循环，达到抑菌、消炎、止痛、解痉作用 |  |  |  |  | 医保 | 8元/部位 | 是 | [12 empty] | 是 |  | 新项目新技术
50 | 疼痛康复科 | 电动起立床 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8 | 偏瘫、截瘫患者站立训练用 |  | 1 |  | 4 | 医保 | 16.8/45分钟 | 是 | [12 empty] | 是 |  | 增补
51 | 疼痛康复科 | 肌骨超声诊断成像系统 | 台 | 1 | 50 | 50 | 肌骨疼痛患者诊断与治疗中引导定位用 |  |  |  |  | 医保 | 68/半小时 |  | 是 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | 是 | 有 | 新项目新技术
52 | 疼痛康复科 | PRP制备用离心机 | 台 | 1 | 5 | 5 | 促进损伤组织生长修复 | [5 empty] | 240/次 | [8 empty] | 有 |  |  |  |  | 是 | 有 | 新项目新技术
53 | 疼痛康复科 | 骨质疏松治疗仪 | 台 | 1 | 35 | 35 | 镇静止痛，促进成骨细胞活动 |  |  |  |  | 自费 | [14 empty] | 是 |  | 新项目新技术
54 | 疼痛康复科 | 手功能综合训练桌 | 台 | 1 | 25 | 25 | 手功能综合训练 |  |  |  |  | 医保 | 16/次 | 是 | [12 empty] | 是 |  | 新项目新技术
55 | 疼痛康复科 | 治疗床（含网架） | 张 | 1 | 1 | 1 | 康复病人治疗用床 | [6 empty] | 是 | [12 empty] | 是 |  | 科室基础类设备
56 | 疼痛康复科 | 平行杠 | 台 | 1 | 1 | 1 | 康复病人辅助行走训练 | [6 empty] | 是 | [12 empty] | 是 |  | 科室基础类设备
57 | 疼痛康复科 | 射频治疗仪 | 台 | 1 | 40 | 40 | 颈腰椎间盘的射频热凝消融治疗、三叉神经、脊神经后根的脉冲射频治疗 |  |  |  |  | 医保 | 1689.6/间盘 | 是 | [7 empty] | 有 | 是 | 是 |  |  | 是 | 有 | 新项目新技术
58 | 功能科 | 台式 彩超 | 台 | 1 | 350 | 350 | 腹部、浅表、心脏（含经食道心脏） 小儿颅脑 | 1.西门子S200 2.佳能800 3.迈瑞DC-8 | 3台 | 2. 7年 | 1.14年 2.5年 3.10年 | 医保 | 按部位 收费 | 是 | 是 | 是 | （共青市人民医院）1.迈瑞昆仑Resona A20S 2.迈瑞昆仑 Resona 7 3.开立 P20 | 台 | 3 | 1.180 2.230 3.？ | 迈瑞 开立 | [6 empty] | 科室准备今年派人出去进修学习经食道心脏彩超和小儿颅脑彩超 | 新项目新技术 | （体检科）GE LOGIQ fortis（2024年-2031年） SIUI5500 手术室一台日立黑白机 | 备注：经食道心脏彩超需专门的洗消设备
59 | 功能科 | 便携式彩超 | 台 | 1 | 150 | 150 | 腹部、浅表、心脏 | GE Versana Active | 1台 | 7年 | 2023 11-17 | 医保 | 按部位 收费 | 是 | 是 | 是 | 迈瑞 M9 M7 | 台 | 2 |  | 迈瑞 | [7 empty] | 增补 | 无
60 | 眼科 | OCT | 台 | 1 | 80 | 80 | 用于眼底视网膜断层检查，青光眼检查，角膜病检查 | 无 |  |  |  | 医保 | 108元/次 | 是 | 是 | 是 | 3D OCT-1 | 台 | 1 | 85万 | 拓普康 | 无 |  |  |  |  | 是 | 护士 | 新项目新技术 | 无
61 | 眼科 | 电脑验光 | 台 | 1 | 10 | 10 | 用于眼科验光检查，角膜曲率测量 | 无 |  |  |  | 医保 | 15元/次 | 是 | 是 | 是 | KR-800 | 台 | 1 | 12万 | 拓普康 | 无 |  |  |  |  | 是 | 护士 | 增补 | 无
62 | 神经与消化内科 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 台 | 1 | 30 | 30 | 颅内外血管常规检查、发泡实验等 | 无 |  |  |  | 医保 | 72+243=315 | 是 |  | 是 | EMS-9EA/EMS-9EB（柴桑），TCD-2000H（永修） | 台 | 1 | 以旧换新，10万以内（柴桑），150000（永修），不支持发泡实验 | 深圳市德力凯，北京悦琦 | 无 |  |  |  |  | 是 | 医师 | 增补 | 心电图有一台，不支持发泡实验
63 | 神经与消化内科 | 长程视频脑电图 | 台 | 1 | 40 | 40 | 监测癫痫发作及脑电图变化 | 无 |  |  |  | 医保 | 60元/小时 | 是 |  | 是 | 不详 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 是 | 医师 | 增补 | 无法使用
64 | 肾内科 | 血液透析机 | 台 | 15 | 12 | 180 | 血透治疗 | 费森4008B*5/费森4008S*12/费森4008S-V10*7/贝朗7103005*10 |  |  |  | 乙类 | 320元/次 | 是 |  | 是 | [5 empty] | 有 | 否 | 是 | 是 | 88元/次 | 否 | 有 | 旧机换新机/目前加晚班治疗不够用增加 | 使用10年以上1台、使用9年2台/使用10年以上11台
65 | 肾内科 | 血液透析滤过机 | 台 | 2 | 25 | 50 | 血透+血滤治疗 | 费森5008S | 2 | 不详 |  | 甲类 | 480/次 |  | 是 | [6 empty] | 有 | 是 | 是 | 是 | 165/次 | 是 | 有 | 增补
66 | 肾内科 | 连续性血液净化设备 | 台 | 1 | 35 | 35 | 床旁血透+血滤治疗 | 无 | 0 |  |  | 乙类 | 129.6/h |  | 是 |  | 庐山市人民医院肾内科CRRT/柴桑区人民医院肾内科CRRT |  | 1 | 预算40/约24 | 重庆山外山/重庆山外山 | 有(可收费) | 否 | 是 | 否 | 1300/次 | 是 | 有 | 新项目新技术
67 | 神经外科 | 头架固定系统 | 台 | 1 | 25 | 25
68 | 神经外科 | 脑牵拉系统 | 台 | 1 | 20 | 20
69 | 急诊科 | 救护车 | 辆 | 1 | 50 | 50 |  | 中轴监护型 | 1 | 15 | 15 | 自费
70 |  |  |  | 117 |  | 3537.22